ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

электродвигателей
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	Электродвигатель 4АА63В4У3
	шт
	3
	электродвигатель фланцевый, 370 Ватт, 1365 об/мин, 220/380 в, COS 0,69, IP44, кл.изол. В, режим S1, фланец S=70 мм., ГОСТ183-74
	01 июня 2015 г.

	2
	Электродвигатель 5АМ280S4 У3
	шт
	1
	Напряжение - 380В,                                                                                   Мощность - 110кВт 
исполнение - IM1001 (на лапах)
Ток - 207А 
Число оборотов/мин - 1450                                                                     Н-высота от лап до центра оси вала- 285мм                                                 Диаметр вала - 70- 80мм                                                                
	

	3
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ А4-400У-4 МУ3 630КВТ 6000В 1500ОБ/МИН.
	шт
	1
	исполнение - IM1001 (на лапах)                                                       Н-высота от лап до центра оси вала- 400мм                                                 Диаметр вала - 100мм                                                                
	

	4
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР180М2 30КВТ
	шт
	1
	Напряжение - 380В,                                                                                   Мощность - 30кВт 
исполнение - IM1001 (на лапах)
Ток - 55А 
Число оборотов/мин - 3000                                                                     Н-высота от лап до центра оси вала- 180мм                                                 Диаметр вала - 48мм                                                                
	

	5
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДАЗО4-400ХК-4У3,КОРОБКА СПР. 315КВТ, 6КВ
	шт
	1
	исполнение - IM1001 (на лапах)                                                       Н-высота от лап до центра оси вала- 400мм                                                 Диаметр вала - 100мм                                                                
	

	6
	Электродвигатель переменного тока асинхронный с короткозамкнутым ротором 4 АН 280 Ш-2
	шт
	1
	Масса - 980 кг 
ГОСТ - 28330-89 
Напряжение - 220/380 В 
Мощность двигателя - 75кВт 
Частота вращения - 1500 об/мин 
Cos φ - 0,88
	

	7
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПН 28-5 5.3КВТ 220В
	шт
	1
	Напряжение - 220В постоянного тока,                                                                                   Мощность - 5,3кВт 
исполнение - IM1001 (на лапах)
Ток - 29,3А 
Число оборотов/мин - 2800                                                                   Н-высота от лап до центра оси вала- 150мм                                                 Диаметр вала - 30мм                                                                
	

	8
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 4АМА71А 0,55кВт 1370 об/мин,~220/380вольт для задвижек
	шт
	5
	электродвигатель фланцевый, 0,55 кВт, 1370 об/мин, 220/380 Вольт, IP54; можно заменить на АИР71А4 – 0,55кВт, 1360 об/мин, IP54, Режим S1, 220/380 вольт 50гц, исполнение IМ3081
	

	9
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ В63В4У2 0,37кВт,~380вольт для задвижек
	шт
	1
	электродвигатель фланцевый, 0,37кВт, 380 вольт, 2700 об/мин, 1Exde IIBT4
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

