Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Техническое задание на поставку автоматизированной системы управления (Код ОКДП 2910000) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
в составе:

	№
	Модель
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	ICP DAS
I-7018Z

	10-канальный модуль ввода сигнала с термопары. 
	40 шт

	2
	ICP DAS
I-7033


	3-канальный модуль аналогового ввода сигнала с термосопротивления. 
	2 шт.

	3
	ICP DAS
I-7563


	Конвертер USB в RS-485  с автоматическим контролем за направлением передачи данных для RS-485, 3 порта RS-485, изоляция. 
	3 шт.

	4
	DATAFORTH
DSCA30-01


	Нормализатор сигналов напряжения постоянного тока, вход -10…+10 мВ, выход -10…+10 В. 
	50 шт.

	5
	DATAFORTH
DSCA47K-05C


	Нормализатор сигналов термопар типа К. вход 0…+500ºС, выход 4..20 мА, линеаризация. 
	20 шт.

	6
	DATAFORTH
DSCA33-01C


	Нормализатор сигналов действующего значения переменного напряжения, вход 0…100мВ, выход 4…20мА. 
	20 шт.


Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Покупателя оборудованием на объекте применения.

Обязательное наличие у Поставщика полномочий на поставку товара: (Дилерское соглашение, предварительное соглашение или иной документ, подтверждающий полномочия участника процедуры закупки на поставку товара).

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.

Контактное лицо: Михеев Александр Сергеевич (48439) 9-89-34.

