	Согласовано

______________

«____» ___________ 2011г. 
	Утверждаю

Заместитель директора

по капитальному строительству 

ОАО «ГНЦ НИИАР»

______________В.Б. Малиновский

«____» ___________ 2011г. 




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт помещений 

здания НКЦ им. Е.П. Славского (инв. №408050)
Электротехнические работы.
Димитровград 2011

1. Общие положения

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).
- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.
 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.15,4; п.15,5; 15,6; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Основание для проведения работ.

     План Директора ОАО «ГНЦ НИИАР» на капитальный и текущий ремонт.

3. Содержание и краткие технические требования.

Цель работы – выполнение капитальный ремонт помещений здания НКЦ им. Е.П. Славского (инв. №408050). Электротехнические работы.
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Кол-во

	3. Электрические работы

	Кабинет ст. инженера

	Демонтажные работы

	1. 
	Люстра 4-х рожковая 
	шт
	1

	2. 
	Светильник люминесцентный ЛПО1х40
	шт
	1

	3. 
	Розетка скрытой установки
	шт
	1

	4. 
	Выключатель скрытой установки 1 -кл
	шт
	1

	5. 
	Выключатель открытой установки 1 -кл
	шт
	1

	6. 
	Монтажные работы:
	
	

	7. 
	Светильник светодиодный накладной СС02-36 «Armstrong»(световой поток 3450 Лм,(595*595-30) количество светодиодов 144 шт) (СС02-36 «Armstrong»(световой поток 3450 Лм,(595*595-30) количество светодиодов 144 шт) -4шт)
	шт
	4

	8. 
	Розетка скрытой установки 2-х местная (Розетка скрытой установки 2-х местная -2шт)
	шт
	2

	9. 
	Выключатель скрытой установки 2-х кл (Выключатель скрытой установки 2-х кл -1шт)
	шт
	1

	10. 
	Коробка У-194 (Коробка У-194 -3шт)
	шт
	3

	11. 
	Устройство штроб для электропро-водки
	м
	14

	12. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5,скрыто под слоем мокрой штукатурки (ВВГнг 3х2,5-10м)
	м
	10

	13. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5в пустотах плит перекрытий (ВВГнг 3х2,5-9м)
	м
	9

	14. 
	Помещение. Отдел фондов
	
	

	15. 
	Демонтажные работы:
	
	

	16. 
	Люстра 4-х рожковая
	шт
	1

	17. 
	Выключатель 2-х кл
	шт
	1

	18. 
	Монтажные работы:
	
	

	19. 
	Устройство штроб для электропро-водки
	м
	10

	20. 
	Выключатель скрытой установки 2-х кл (Выключатель скрытой установки 2-х кл -1шт)
	шт
	1

	21. 
	Светильник светодиодный накладной IP 65 ( ЛСП44 2*40-003,корпус и стекло из негорючего поликарбоната с ЭПРА, IP54) (Светильник светодиодный накладной IP 65 ( ЛСП44 2*40-003,корпус и стекло из негорючего поликарбоната с ЭПРА, IP54) -3шт)
	шт
	3

	22. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5 скрыто под слоем мокрой штукатурки (ВВГнг 3х2,5 – 16м)
	м
	10

	23. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5в пустотах плит перекрытий
	м
	6

	24. 
	Учебные классы. Пом. №314, 315, 316
	
	

	25. 
	Демонтажные работы:
	
	

	26. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания типа «таблетка»
	шт
	60

	27. 
	Демонтаж встроенных  светильников с лампами накаливания
	шт
	15

	28. 
	Выключатель скрытой установки 1 -кл
	шт
	6

	29. 
	Выключатель скрытой установки 2 -кл
	шт
	3

	30. 
	Монтажные работы:
	
	

	31. 
	Монтаж блока розеток ( 3-х местн) с зазем. конт. (блок розеток( 3-х местн) с зазем.конт. -24комп.)
	комплект
	24

	32. 
	Монтаж розетки скр. уст. (розетка с заземляющим конт. скр. уст.-3шт)
	шт
	3

	33. 
	Устройство штроб для электропроводки
	м
	36

	34. 
	Монтаж труб (гофра) D=25 в штробе (Гофра D=25мм -36м)
	м
	36

	35. 
	Монтаж труб (гофра) D=20  по уст. м/к (Гофра D=20мм -460м)
	м
	460

	36. 
	Затягивание кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофру (ВВГнг 3х2,5 - 432м)
	м
	432

	37. 
	Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5 в гофру (ВВГнг 3х1,5 - 100
	
	100

	38. 
	Монтаж кабель – канала DKC.100*60 c разделительной перегородкой (с установкой розеток на 24 рабочих местах) (кабель- каналаDKC.100*60 c разделительной перегородкой ( с установкой розеток на 24 рабочих местах)  - 60м)
	м
	60

	39. 
	Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 в кабель-канале (ВВГнг 3х2,5 -225м)
	м
	225

	40. 
	Монтаж светильников светодиодных (для освещения школьной доски) ,(1225х150х70) с отражателем на доску (светильник светодиодный (для освещения школьной доски) ,(1225х150х70) с отражателем на доску  - 9шт)
	шт
	9

	41. 
	Монтаж труб (гофра) D=25 (Гофра D=25-105м)
	м
	105

	42. 
	Затягивание кабеля ВВГнг 3х4 в гофру (ВВГнг 3х4-115м)
	м
	105

	43. 
	Монтаж. Щит осветительный ОЩВ-12, в составе:

вводной автом.выключат. ABB -2-х полюсный In=25А -9 шт, (ОЩВ-12 (комплектно)
Линейный: УЗО I -30mA, In=16А-9 шт

ВД1-63+ВА47-29
	шт
	3

	44. 
	Монтаж концевых разделок
	шт
	6

	45. 
	Монтаж светодиодных св-в( СС110-112-1Н-072-М,холдн., белый, 35Вт/72 Led, стекло « колотый лед»), встроенных в потолок (СС110-112-1Н-072-М, (холдн., белый, 35Вт/72 Led, стекло « колотый лед»), - 81шт)
	шт
	81

	46. 
	Коробка У409 (Коробка У409 – 20шт)
	шт
	20

	47. 
	
	
	

	48. 
	С/У, I-этаж (выставочный зал)
	
	

	49. 
	Демонтажные работы
	
	

	50. 
	Светильник с лампой накаливания НБО06х100, п/г
	шт
	9

	51. 
	Выключатель скр.уст.2-х кл.
	шт
	2

	52. 
	Выключатель скр.уст.1 кл.
	
	1

	53. 
	Розетка скр.уст. с заземл. конт.
	шт
	2

	54. 
	Монтажные работы
	
	

	55. 
	Выключатель скр.уст.2-х кл.
	шт
	2

	56. 
	Выключатель скр.уст.1 кл.
	шт
	2

	57. 
	Розетка скр.уст. с заземл. конт.
	шт
	1

	58. 
	Электрополотенце
	шт
	2

	59. 
	Устройство штроб для электропроводки
	м
	41

	60. 
	Кабель ВВГнг3х2,5  под слоем мокрой штукатурки (ВВГнг3х2,5 – 60м)
	м
	41

	61. 
	Кабель ВВГнг3х2,5 в пустотах плит перекрытий
	м
	19

	62. 
	Светильник светодиодный ( СС110-122-1Н-072-М,холдн., белый, 35Вт/72 Led, стекло « колотый лед»),  потолочный (СС110-122-1Н-072-М, (холдн., белый, 35Вт/72 Led, стекло « колотый лед»), - 9шт)
	шт
	9

	63. 
	Коробка У-409 (Коробка У409 – 7шт)
	шт
	7

	64. 
	Коробка Л-90 (Коробка Л-90шт)
	шт
	4

	65. 
	
	
	

	66. 
	С/У 4-й этаж (пом.346,345,349,350)
	
	

	67. 
	Демонтажные работы
	
	

	68. 
	Светильник с лампой накаливания НБО06х100, п/г
	шт
	12

	69. 
	Выключатель скр.уст.1- кл.
	шт
	4

	70. 
	Розетка скр.уст. с заземл. конт.
	шт
	4

	71. 
	Монтажные работы
	
	

	72. 
	Устройство штроб для электропроводки
	м
	28

	73. 
	Кабель ВВГнг3х2,5  под слоем мокрой штукатурки  (ВВГнг3х2,5 – 28м)
	м
	28

	74. 
	Труба гофра d=20мм по м/к за подшивным потолком (гофра d=20мм - 100м) 
	м
	100

	75. 
	Затягивания кабеля ВВГнг3х2,5 в гофру d=20мм (ВВГнг3х2,5 – 100)
	м
	100

	76. 
	Коробка У-194 (Коробка У-194 – 8шт)
	шт
	8

	77. 
	Коробка Л-90,91 (Коробка Л-90,91 – 8шт)
	шт
	8

	78. 
	Светильник светодиодный ( СС110-122-1Н-072-М,холдн., белый, 35Вт/72 Led, стекло « колотый лед»),  потолочный, IP54  (СС110-122-1Н-072-М, (холдн., белый, 35Вт/72 Led, стекло « колотый лед»),  потолочный, IP5)
	шт
	12

	79. 
	
	
	

	80. 
	Конференцзал
	
	

	81. 
	Демонтажные работы
	
	

	82. 
	Выключатель скр.уст.1- кл.
	шт
	9

	83. 
	Розетка скр.уст. с заземл. конт.
	шт
	5

	84. 
	Светильник с лампой накаливании, встроенные 
	шт
	66

	85. 
	Розетка 380В, (РШ-30,ВШ-30)
	шт
	2

	86. 
	Кабель КГ3х2,5+1,5
	м
	20

	87. 
	Светильник с лампой накаливания НБО06х100, п/г
	шт
	14

	88. 
	Монтажные работы
	
	

	89. 
	Выключатель скр.уст.1- кл. (Выключатель скр.уст.1- кл  - 10шт)
	шт
	10

	90. 
	Розетка скр.уст. с заземл. конт. (Розетка скр.уст. с заземл. конт. -6шт)
	шт
	6

	91. 
	Устройство штроб для электропроводки
	м
	50

	92. 
	Светильник светодиодный на кронштейнах (для освещения учебной доски) ,(1225х150х70) с отражателем на доску (Светильник светодиодный   - 3шт, (1225х150х70) с отражателем на доску)
	шт
	3

	93. 
	Светильник светодиодный ( СС110-112-1Н-072-М,холдн., белый, 35Вт/72 Led, стекло « колотый лед»), (СС110-112-1Н-072-М, (холдн., белый, 35Вт/72 Led, стекло « колотый лед»),  - 27шт)
	шт
	27

	94. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5 под слоем мокрой штукатурки (ВВГнг 3х2,5 – 50м)
	м
	50

	95. 
	Коробка У-409 (Коробка У-409шт)
	шт
	13

	96. 
	Коробка У194 (Коробка У194шт)
	шт
	4

	97. 
	Труба гофра d=20 за подшивным потолком (гофра d=20 -300м)
	м
	300

	98. 
	Затягивания кабеля ВВГнг3х2,5в гофру (ВВГнг3х2,5  - 500м)
	м
	300

	99. 
	Кабель по м/к ВВГнг3х2,5
	м
	200

	100. 
	Труба гофра d=25 за подшивным потолком (гофра d=25  - 50м)
	м
	50

	101. 
	Затягивания кабеля ВВГнг3х4+1х1,5 в гофру
	м
	50

	102. 
	Устройство штроб для электропроводки
	м
	15

	103. 
	Кабель ВВГнг 3х4+1х1,5 под слоем мокрой штукатурки (ВВГнг 3х4+1х1,5  -15м)

	м
	15

	104. 
	Розетка РШ30-ВШ30 (Розетка РШ30-ВШ30 - 2шт)
	шт
	2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	105. 
	Коробка Л90 (Коробка Л90)
	шт
	16

	106. 
	
	
	

	107. 
	Холл выставочного зала
	
	

	108. 
	Замена розетки с/уст. (Розетка скр.уст. с заземл. конт. – 1шт)
	шт
	1

	109. 
	Замена выключателя 1кл. (Выключ.1кл. -2шт)
	шт
	2

	110. 
	Замена выключателя 2-х кл. (Выключ.2-хкл. -3шт)
	шт
	3

	111. 
	Замена светильника с лампой накаливания ( 4-х ламп.) потолочн. на 

Светодиодный светильник встроенный в потолок «Амсронг» СС110-112-1-Н-072-М (Светодиодный светильник встроенный  СС110-112-1-Н-072-М  - 20шт)
	шт
	53

	112. 
	Устройство штроб  для электропроводки 
	м
	12

	113. 
	Монтаж трубы (гофра) d=15 в штробе (Гофра d=15 – 12м)
	м
	12

	114. 
	Монтаж трубы (гофра) d=20 по м/к за подшивным потолком (Гофра d=20 – 200м)
	м
	200

	115. 
	Затягивания кабеля ВВГнг3х2,5в гофру (ВВГнг3х2,5 – 212м)
	м
	212

	116. 
	Кабель ВВГнг3х2,5 по сущ.  м/к (ВВГнг3х2,5 – 30м)
	м
	30

	117. 
	Коробка У409 (Коробка У409 -6м)
	шт
	6

	118. 
	
	
	

	119. 
	Выставочный зал
	
	

	120. 
	Демонтажные работы
	
	

	121. 
	Светильник ЛПО 1х20
	шт
	20

	122. 
	Светильник с лампой накаливания типа «Плафон
	шт
	30

	123. 
	 Светильник с лампой накаливания открытого типа (4-х ламповый)
	шт
	60

	124. 
	Розетка скр.уст. с заземл. конт.
	шт
	6

	125. 
	Выключатель скр.уст.1- кл.
	
	8

	126. 
	
	
	

	127. 
	Монтажные работы
	
	

	128. 
	Светодиодный светильник встроенный  СС110-112-1-Н-072-М (СС110-112-1-Н-072-М  -45шт)
	шт
	45

	129. 
	Розетка скр.уст. с заземл. конт 2х местн. (Розетка скр.уст. с заземл. конт 2х местн. -18шт)
	шт
	18

	130. 
	Устройство штроб  для электропроводки
	м
	66

	131. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5 под слоем мокрой штукатурки (ВВГнг 3х2,5 -82м)

	м
	82

	132. 
	Труба (гофра) d=20 по м/к за подшивным потолком (на розетки) (Гофра d=20 – 150м)
	м
	150

	133. 
	Труба (гофра) d=20 по м/к за подшивным потолком (освещение) (Гофра d=20 – 260м)
	м
	260

	134. 
	Затягивания кабеля ВВГнг3х2,5 в проложенную гофру
	м
	410

	135. 
	Кабель по м/к ВВГнг3х2,5 за подшивным потолком  (ВВГнг3х2,5 – 460м)
	м
	50

	136. 
	Коробка У409 (ВВГнг3х2,5 – 460м)
	шт
	13

	137. 
	Коробка Л90 (Коробка Л90 -18шт)
	шт
	18


3.1.  Задачи и краткая характеристика работы:

       Выполнить капитальный ремонт помещений здания НКЦ им. Е.П. Славского согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов или оборудования на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика. 
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами подмащивания подрядчика.
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Сроки проведения работ:
30 дней с момента заключения договора.

4. Результаты работы.
       Результатом работы является:

Улучшение технического состояния помещений, продления срока эксплуатации, выполнение капитального ремонта.
       Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

      Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

      Приложение:

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС








А.Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

