## Лист1
Приложение 1 к Техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования на 1 блок | Срок поставки оборудования на 2 блок | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки оборудования
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
59.1.1 | 00NDC52AP001 00NDC53AP001 00NDC54AP001 00NDC55AP001 | Насос центробежный горизонтальный с колесами двухстороннего входа с электродвигателем | СЭ 1250-140-11 или аналог | Q=1250 м3/ч, Н=140 м, N=1500 об/мин эл.дв А4-85/43-4У3 или аналог | NW2P.D.188.0.0UNA&&.NDC&&.021.MD.0001 Габаритные и присоединительные размеры, расположение патрубков и их наименование согласно NW2P.D.188.0.0UNA&&.&&&&&.021.DK.0002 лист 3 | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 4 | 0 | 7260 | 29040 | УХЛ4 II | 2C/II | 00UNA 0,000 | 2013-05-31
59.1.2 | 00NDC56AP001 00NDC57AP001 00NDC58AP001 | Насос центробежный горизонтальный с колесами двухстороннего входа с электродвигателем | СЭ 800-100-11 или аналог | Q=800 м3/ч, Н=100 м, n=1500 об/мин эл.дв.А-31510-1500У3 или аналог | NW2P.D.188.0.0UNA&&.NDC&&.021.MD.0002 Габаритные и присоединительные размеры, расположение патрубков и их наименование согласно NW2P.D.188.0.0UNA&&.&&&&&.021.DK.0002 лист 4 | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 | 6872 | 20616 | УХЛ4 II | 2C/II | 00UNA 0.000 | 2013-05-31
59.1.3 | 00NDC63AP001 00NDC64AP001 00NDC65AP001 | Насос центробежный горизонтальный с колесами двухстороннего входа с электродвигателем | СЭ 800-55-11 или аналог | Q=800 м3/ч, Н=55 м, n=1500 об/мин эл.дв.4АМН315S4 или аналог | NW2P.D.188.0.0UNA&&.NDC&&.021.MD.0003 Габаритные и присоединительные размеры, расположение патрубков и их наименование согласно NW2P.D.188.0.0UNA&&.&&&&&.021.DK.0002 лист 5 | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 | 6584 | 19752 | УХЛ4 II | 2C/II | 00UNA 0.000 | 2013-05-31
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажом, руб с НДС (18%)
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%)
В т.ч. шеф-монтаж, руб. с НДС (18%)
[5 empty] | Поставщик | [9 empty] | Покупатель
[5 empty] | ____________/Должность, ФИО/ | [9 empty] | ____________/Должность, ФИО/
[5 empty] | М.П. | [9 empty] | М.П.