
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

  на право заключения договора на выполнение  работ 
по ремонту офисных помещений, мест общего пользования и 
фасада  административного здания, находящегося  
по адресу ул. Большая Полянка  дом 25, стр. 1.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Москва, 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора.

Ремонт офисных помещений, мест общего пользования и фасада  административного здания, находящегося  по адресу ул. Большая Полянка  дом 25, стр. 1.

2. Общие сведения об объекте.
Пятиэтажное административное здание,  расположенное  по адресу: г. Москва ул. Б. Полянка дом 25 стр. 1.- 2004 года постройки, общей площадью 3394,9 кв.м. 

Облицовка наружных стен выполнена под штукатурку с покраской водоэмульсионными составами.

Отделка внутренних помещений состоит:                                                                        

· стены офисных помещений облицованы гипсокартоном, оклеены стеклообоями с покраской водоэмульсионными составами;

· стены помещений общего пользования  облицованы декоративными панелями и гипсокартоном с покраской водоэмульсионными составами;

· полы: керамическая плитка, ковролин, ламинат;

· потолки: подвесная система типа «Армстронг».

3. Характеристика проведения ремонтных работ.

В связи с длительным сроком эксплуатации здания (с 2004 г.) внутренние и наружные стены имеют частичные повреждения (отслоения краски, трещины, деформация обоев). Необходим косметический ремонт.

4. Требования к предполагаемому ремонту.

Таблица 1.

	№ этапа
	Наименование работ
	Сроки проведения работ
	Состав работ
	Кол-во
	Цена с учетом стоимости материалов

	1
	Косметический ремонт помещений лестничных клеток №№1,2
	Март-апрель 2012

26.03-30.04
	-ремонт штукатурки стен, потолков дверных и оконных откосов, отдельными местами;

-шпатлевка стен, потолков дверных и оконных откосов;

 -грунтовка стен, потолков дверных и оконных откосов;

-окраска  стен, откосов водоэмульсионной краской с сохранением существующей колеровки;

-окраска  потолков, с подмостей, водоэмульсионной краской с сохранением существующей колеровки, окраска труб отопления масляной краской;

-уборка помещения от строительного мусора.
	49,6 кв.м.

49,6 кв.м.

49,6 кв.м.

496,5 кв.м.

144,0 кв.м.

0,5 тн.


	

	Итого по 1 этапу
	
	
	
	262 374

	2
	Ремонт фасада здания (внутренняя часть)
	Май-июнь 2012 г.

14.05-29.06
	-устройство лесов и подмостей, временных ограждений для проведения ремонтных работ, в том числе использование автовышек;

-очистка поверхности стен, откосов от старой краски, грязи;

-заделка трещин, ремонт штукатурки, шпатлевка стен, откосов, козырьков здания отдельными местами;

-грунтовка поверхности стен;

-покраска фасада здания красящимися составами для наружных работ с сохранением существующей колеровки;

-очистка  оконных переплетов отдельными местами;

-демонтаж строительных лесов, ограждений, уборка территории от строительного мусора.
	712,5 кв.м

712,5 кв.м.

305,0 кв.м.

712,5 кв.м.

712,5 кв.м.

213 кв. м.

712,5 кв.м.
	

	Итого по 2 этапу
	
	
	
	1 939 805

	3


	Ремонт офисных помещений и коридора 5 этажа
	Август-сентябрь 2012 г.

01.08-28.09
	Коридор:

-ремонт штукатурки стен, потолка отдельными местами;

-шпатлевка, грунтовка стен, потолка;

-покраска стен, потолка водоэмульсионными красками с сохранением существующей колеровки;

-очистка стеновых панелей от загрязнений;

-покраска металлической двери масляным составом типа «металлик» с двух сторон;

- покрытие пленкой дверей, пола, устройство завес и т.д

513,514 кабинеты:

-ремонт стен отдельными местами;

-шпатлевка, грунтовка стен;

-покраска стен водоэмульсионной краской по обоям с сохранением существующей колеровки, труб отопления масляной краской;

-замена подвесного потолка «Армстронг»;

 - покрытие пленкой дверей, пола, устройство завес и т.д ,

перемещение мебели;

-уборка помещения от строительного мусора.

506 кабинет:

-ремонт стен отдельными местами; 
-шпаклевка, грунтовка стен, потолков; 

-покраска стен, потолка водоэмульсионной краской по обоям с сохранением существующей колеровки, окраска труб отопления масляной краской;

- покрытие пленкой дверей, пола, устройство завес и т.д ,

перемещение мебели, уборка строительного муссора ; 

  509 кабинет (приемная): 
-ремонт стен отдельными местами;

-шпаклевка, грунтовка стен, потолка;

-покраска стен, потолка водоэмульсионной краской по обоям с сохранением существующей колеровки, окраска труб отопления масляной краской;

- покрытие пленкой дверей, пола, устройство завес и т.д , 

-ремонт подоконника (замена раскладок);

-уборка помещения от строительного мусор
	22,5 кв.м.
98,5 кв.м.
98,5 кв.м.
106,5 кв.м.
5,0 кв.м.
106,5 кв.м
12,6 кв.м
74,1  кв.м.
74,5 кв. м.
31,5 кв. м.
36,5 кв. м.
0,8 тн.
8,9 кв.м.
49,44 кв.м.
49,44 кв.м.
28,7 кв.м
5,2 кв.м.
74,8 кв. м.
74,84 кв.м.
34,6 кв.м.
26,5 м.п.
0,4 тн
	

	Итого по 3 этапу
	
	
	
	426 774

	4.
	Ремонт офисных помещений 3 этажа
	Ноябрь- декабрь 2012 г.

01.11-14.12
	309,310,311,312 кабинеты, коридор:

-ремонт стен отдельными местами;
-шпаклевка, грунтовка стен, потолка;

-покраска стен, потолков водоэмульсионной краской по обоям с сохранением существующей колеровки, окраска труб отопления масляной краской;

 - покрытие пленкой дверей, пола, устройство завес, перемещение мебели, и т.д , 

 -уборка помещения от строительного мусора.
	24,86 кв.м.

257,6 кв.м.

257,6 кв.м.

156,4 кв.м.

0,9 тн.
	

	Итого по 4 этапу
	
	
	
	204 250

	Всего
	
	
	
	2 833 203


В объем работ входит:

· стоимость материалов, погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов на место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора (вывоз мусора осуществляется Подрядчиком).

5.Требования по выполнению работ, поставкам материалов и оборудованию:

При производстве работ Подрядчиком должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Таблице 2.

Используемые материалы и оборудование должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.

Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования, не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений, за счет Подрядчика.

6.Требования к используемым материалам.
Таблица 2.

	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

	
	Состав
	Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

	
	Плотность
	1.1 (0.05 г/см3

	
	Время высыхания
	1ч

	
	Срок хранения
	6 месяцев в запечатанной упаковке

	
	Свойства
	Не горюча, морозостойка

	
	Расход (г/м2)
	100-15

	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

	
	Кол-во воды
	4-5 л на 25 кг сухой смеси

	
	Готовая масса
	13-14л на 25 кг сухой смеси

	
	Время использования готового раствора
	2-3 часа

	
	Макс, размер зерна
	0,6 мм

	
	Содержание воздуха
	прим.12%

	
	Влагоемкость
	80-90%

	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

	
	Толщина слоя
	 

	
	минимальная
	1 мм

	
	максимальная
	5 мм

	
	Расход
	 

	
	для потолков
	0,3 кг

	
	для перегородок
	0,5 кг

	
	Мксимальный размер фракции
	не более 0,15 мм

	
	Прочность
	 

	
	сжатие
	5,2 Мпа

	
	изгиб
	2,7 Мпа

	
	Срок хранения
	6 месяцев в неповрежденной упаковке

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

	
	Тип материала
	минераловолокно

	
	Кромка
	tegular

	
	Размер плиты
	600х600х15 и 1500/1800/2500х300х15

	
	Влагостойкость (RV%)
	95

	
	Светоотражение (%)
	90

	
	Звукопоглощение (NRC)
	0,15

	
	Вес (кг/м2)
	3,82

	
	Пожарные характеристики
	слабогорючие П (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)

	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7 м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.


7.Перечень условий, обязательных для включения Участником в проект договора:
· место поставки выполнения работ, оказания услуг: ОАО "Техснабэкспорт", 119180, Россия, г. Москва, ул.Большая Полянка, д.25 стр.1.;

· срок действия  договора: с момента подписания до 14 декабря 2012 г.;

· необходимо указать сроки выполнения этапов (график производства работ - приложение к договору) в соответствии с техническим заданием с указанием стоимости работ согласно прилагаемой смете (стоимость этапа работ не должна превышать сумму, указанную в техническом задании);

· в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания этапа производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру;

· Подрядчик обязуется в случае каких-либо изменений в цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), представлять соответствующую информацию Заказчику не позднее, чем через 3 (три) дня после таких изменений по форме, установленной в   разделе 7 документации по проведению открытого запроса предложений (том 1 «Общая и коммерческая части») (оригинал и копии в формате pdf и excel), с приложением всех необходимых подтверждающих документов. В случае отказа от представления, непредставления или несвоевременного представления Подрядчиком информации, указанной в настоящем пункте, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с соответствующим Уведомлением Подрядчика;
· ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по договору в отношении персонала Подрядчика, также возмещение всех расходов Заказчика, понесенных им в связи с нарушением своих обязательств по настоящему пункту договора. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, если нет доказанной вины Заказчика;

· в цену договора должны быть включены все расходы, связанные с оказанием услуг с учетом НДС. Цена договора  должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8.Особые  требования к выполнению и организации работ:
· для доставки/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика;

· до начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте;

· Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов) работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой. Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ без согласования Заказчиком Графика производства работ;

· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке;

· Подрядчик работ обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса;

· Подрядчик работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ;

· на момент подписания договора, Подрядчик должен представить Заказчику сведения по количественному и квалификационному составу;

· Подрядчик в период ремонтных работ  несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, как  телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно-пожарную сигнализация и т.д.;

· при демонтаже  пожарно–охранных  извещателей не допускать срабатывания системы, необходимо согласование с эксплуатирующими службами; 

· работы по ремонту в офисных помещениях и местах общего пользования производить в вечерние часы (с 18-00), в выходные и праздничные дни;
· сметная документация должна быть выполнена на уровне текущих цен на основании утвержденных территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с техническим заданием (с разбивкой на этапы работ), прилагается Участеником к Предложению;

· Подрядчик гарантирует наличие всех предусмотренных законодательством Российской Федерации лицензий (разрешений), необходимых на производства работ по договору, как со своей стороны, так и в отношении привлекаемых к исполнению договора третьих лиц. В случае несоблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы, понесенные последним, связанные с таким нарушением гарантий;

· для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих систем здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее, чем за  один день (кроме субботы, воскресенья);

· выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

9.Гарантия качества результата работ:

· гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, децствующих норм и првил и должна составлять 32 (тридцать два) месяца со дня подписания Акта выполненных работ;

· устранение всех дефектов, обнаруженных в течении указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.

10.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ (услуг):

Оплата по безналичному расчету, поэтапно:

- аванс 50% 
от стоимости 1 этапа в течение 3 дней 
с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 5 дней с момента подписания акта приема-передачи;

- аванс 50% за 3 дня до начала работ по очередному этапу, окончательный расчет в течение 5 дней с момента подписания акта приема-передачи.










�Нужен объем работ 


�Может, это прописать в условиях договора?


�Аванс более 30% потребует обеспечение аванса согласно требованиям финансистов


�Очень жесткий срок для нас – успеете?





Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора 

на выполнение  работ по ремонту офисных помещений, мест общего пользования и 

фасада  административного здания, находящегося  

по адресу ул. Большая Полянка  дом 25, стр. 1.

 Том 2 «Техническая часть»


