Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

«Услуги по ремонту кабинетов. Здание ул.Зернова, д.67 (замена оконных блоков)»

г. Саров

2015 г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

«Услуги по ремонту кабинетов. Здание ул.Зернова, д.67 (замена оконных блоков)»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг нет

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Замена оконных блоков помещений второго этажа, в количестве 30 штук: - Разборка деревянных заполнений проемов оконных(1,18х1,75 м) с подоконными досками – 62 м2 - Установка в жилых и общественных зданиях 30 двухстворчатых оконных блоков из ПВХ профилей размером 1,18м х 1,75м, из них: поворотных – 16 штук; поворотных с одной створкой поворотно-откидной – 14 штук. - Установка подоконных досок из ПВХ (ширина 700 мм): в каменных стенах толщиной 510 мм – 60 м - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее – 38 м2 - Установка декоративного уголка ПВХ по пластиковым панелям – 136 м - Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 7 м2

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

нет

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- До заказа оконных блоков, размеры проемов уточнить по факту - Работы должны быть выполнены в полном объеме. Срок выполнения работ – 30 дней с даты заключения договора.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Материалы, используемым при выполнении работ по замене оконных блоков на окна из ПВХ должны быть сертифицированы, предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний. Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку Оконные блоки должны соответствовать требованиям ГОСТ «Блоки оконные общие технические условия», ГОСТ «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия». Оконные блоки должны быть изготовлены из профиля ПВХ шириной не менее 60 мм, профиль должен иметь не менее 4 воздушных камер и стеклопакет не менее 3 стёкол (2камеры). Стеклопакет двухкамерный толщиной не менее 32 мм Цвет ПВХ профиля – белый Наличие подставочного профиля для крепления наружного отлива и подоконного профиля Общая площадь оконных конструкций – в соответствии с утверждённой сметой. Тип открывания окон поворотно-откидной. Расположение створок согласовать с заказчиком При монтаже оконных блоков предусматривается последующая отделка откосов внутри помещения. Конструкция оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора притвора створок относительно коробок в трёх плоскостях, иметь блокировщик ошибочного действия створки. Отделка внутренних боковых поверхностей оконных проёмов должна быть произведена плитами ПВХ толщиной 10 мм («сэндвич») шириной 400мм. Безотказность оконных приборов и петель (количество циклов открывания-закрывания не менее 60000). Подоконный профиль - поливинилхлоридный, цвет белый. Комплектуется торцевыми заглушками белого цвета. Монтируется с выпуском, и должен выходить за внутренние границы оконного проёма не менее чем на 50 мм на сторону. Наружный отлив – оцинкованный с полимерным покрытием, шириной не менее 250мм, цвет белый по RАL 9016. Монтаж оконных блоков должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

- Работы выполняются из материалов Подрядчика. Применяемые материалы и технологии должны гарантировать качество выполняемых работ, соответствующие требованиям СанПиН, СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП, ГОСТ и других нормативных актов. - Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее 5 лет, с момента ввода в эксплуатацию объекта, а на материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ. В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан на основании претензии Заказчика за свой счёт устранять недостатки результатов выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сроки, установленные Заказчиком. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранения недостатков, устанавливается новый гарантийный срок-равный основному гарантийному сроку.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для Российских участников); обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, а также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на проведение работ в соответствии с договором, надежностью, опытом и репутацией.

Подраздел 3.8 Специальные требования

---

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению. Подрядчик в установленный в договоре срок выполняет работы из своих материалов. Перечень применяемых при выполнении строительных работ материалов согласовывается с заказчиком и указывается в приложении к договору подряда. Оплата осуществляется в следующем порядке: аванс - 30% от стоимости договора, остальная оплата - после выполнения всех работ по договору и подписания актов выполненных работ.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Сдача выполненных работ и исполнительной документации производится в порядке, установленном заключенным договором, СНиП «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Подрядчик в установленном порядке должен предъявить результаты выполненных работ Заказчику, в том числе скрытые работы.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В ходе окончательной приемки работ предъявляются следующие документы: - паспорта на примененные материалы (сертификаты); - акты промежуточной приемки выполненных работ (акты скрытых работ).