# Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок цен

в электронной форме на поставку газов технических

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аргон газообразный в/ч | ГОСТ 10157-79 с изм. 1,2, сорт высший (объемная доля аргона 99.998%, не менее) | баллоны емкостью 10л | 40 |
| 2. | Аргон газообразный технический в/с | ГОСТ 10157-79 с изм. 1,2, сорт высший (объемная доля аргона 99.998%, не менее) | баллоны емкостью 40л | 332 |
| 3. | Ацетилен растворенный технический | ГОСТ 5457-75 с изм. 1-3, марка Б, сорт 1 (объемная доля ацетилена 99.1%, не менее) | баллоны емкостью 10л | 20 |
|  |  |  | баллоны емкостью 40л | 198 |
| 4. | Гелий очищенный | ТУ 0271-135-31323949-2005, марка А | баллоны емкостью 40л | 10 |
| 5. | Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 с изм. 1-4, сорт 1 (объемная доля кислорода 99.7%, не менее) | баллоны емкостью 10л | 42 |
|  |  |  | баллоны емкостью 40л | 369 |
| 6. | Пропан сжиженный | ГОСТ 20448-80 с изм. 1 | баллоны емкостью 5л | 2 |
| 7. | Пропан сжиженный | ТУ 51-882-90 с изм. 1 (массовая доля пропана не менее 99.8%) | баллоны емкостью 50л | 5 |
| 8. | Двуокись углерода газообразная | ГОСТ 8050-85 с изм. 1, 2, сорт 1 (объемная доля двуокиси углерода 99.5%, не менее) | баллоны емкостью 40л | 10 |

- Условия поставки:

- Поставка осуществляется партиями в течение 2014 года по предварительной заявке заказчика с 100% авансированием согласно выставленного счета.

- Возможно отклонение от заявленного объема поставки газов, как в большую, так и в меньшую сторону.

- В случае увеличения объема поставки, заключается Дополнительное соглашение к договору поставки на тех же условиях, что и основной договор. Максимальное увеличение объема поставки не должно превышать 30% от суммы договора.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура,  паспорт на каждый баллон, акт регистрации по номерам баллонов, сертификат соответствия, качества с указанием следующих данных:

1. Наименование предприятия изготовителя и его товарный знак

2. Наименование, марку и сорт продукции, номер партии.

3. Дату изготовления продукции. Количество в кг. или куб.м.

- Продукция должна быть в хорошо окрашенных  баллонах с хорошо различаемыми надписями, маркировкой, без вмятин, забоин с датой следующего освидетельствования, с рабочими вентилями.

- при необходимости проводить техническое освидетельствование обменных баллонов с оплатой по отдельному счету с представлением счета- фактуры и акта выполненных работ (обязательно).

- При поставке продукции, не соответствующей требованиям по качеству или количеству, поставщик производит обмен продукции в течении 30 дней.