- ТОМ 2. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ

Предмет закупки: работы по огнезащите деревянных и металлических конструкций здания склада приборов и защитной техники лит. З (зд.№12) и здания склада возвратной тары лит.З1 (зд.№12а)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Подраздел 1.1. Наименование работ

Работы по огнезащите деревянных и металлических конструкций здания склада приборов и защитной техники лит. З (зд.№12) и здания склада возвратной тары лит.З1 (зд.№12а)

Подраздел 1.2. Место расположения объекта

Здания склада приборов и защитной техники лит. З (зд.№12) и склада возвратной тары лит.З1 (зд.№12а) расположены по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский Муниципальный р-н, Кузьмоловское городское поселение г. п. Кузьмоловский, улица Заводская, д.5, АО «СПб «ИЗОТОП».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и Локальными сметами.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Должен быть выполнен комплекс работ по огнезащите деревянных и металлических конструкций зданий включающий в себя: - работы по огнезащите деревянных конструкций крыш зданий из досок и бруса; - работы по огнезащите металлических каркаса конструкций крыш зданий из двутавра и швейлера; - установка наружных и внутренних инвентарных лесов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Материалы, применяемые для производства работ, должны соответствовать требованиям, действующим на территории РФ, и иметь соответствующие сертификаты соответствия и другие документы..

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ и т.п.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ- с даты подписания Договора, окончания работ - не позднее 25 рабочих дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 6.1. Последовательность приемки работ

Заказчик обязан принять результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания работ, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора. Работы считаются принятыми с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) , справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), актов приемки-сдачи объектов (форма ОС-3). При отказе от подписания актов приемки выполненных работ кем-либо из Сторон об этом делается отметка в актах. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в актах, либо для этого составляется отдельный документ.

Подраздел 6.2. Особые условия

После окончания работ, но до момента подписания актов приемке выполненных работ (форма КС-2) , справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), актов приемки-сдачи объекта (форма ОС-3), Стороны подписывают акты выполненных огнезащитных работ, в котором указываются сроки проведения работ, онезащитная эффективность, марки огнезащитных материалов, способ нанесения огнезащитных материалов, срок следующей огнезащитной обработки, а также Подрядчик передает Заказчику копии сертификатов качества (соответствия), паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Участник процедуры закупки договора должен иметь: - лицензию МЧС на деятельность по производству работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ

Работы выполняются в будние дни с 8-30 до 17-00 по наряду-допуску (работы на высоте).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок выполненных Работ составляет 2 года с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) , актов приемки-сдачи объектов (форма ОС-3). В случае обнаружения дефектов во время гарантийного срока эксплуатации Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обязан в 10-дневный срок со времени получения письменного уведомления об обнаруженных дефектах приступить к их устранению своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Локальная смета на работы по огнезащите деревянных и металлических конструкций здания склада приборов и защитной техники лит. З (зд. №12). 2. Локальная смета на работы по огнезащите деревянных и металлических конструкций здания склада возвратной тары лит.З1 (зд.№12а).