| Акционерное Общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ») 607188, г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 6 тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75 www.obespechenie-vniief.ru e-mail: direсtorat@obespechenie-vniief.ru ________________№_______________ |  |
| --- | --- |

Разъяснения положений документации открытый конкурс на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Приобретение и монтаж системы возбуждения турбогенератора типа ТВС-32 2УЗ ст.№8.

Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого конкурса: сайт Оператора торгов в сети Интернет — http://a-k-d.ru

Уникальный номер открытого запроса конкурса на указанном сайте: C021159

Наименование закупочной процедуры: Открытый конкурс на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Приобретение и монтаж системы возбуждения турбогенератора типа ТВС-32 2УЗ ст.№8.

Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 2015-04-17

Запрос на разъяснение положений закупочной документации поступил 21.04.2015 г.

Вопросы:

1.)В техническую часть предложения к конкурсной документации включены 4 документа:

- Технические условия №9/14 от 18.042014 на технологичекое присоединение е сетям ОАО «СЭСК»;

- Паспорт турбогенератора типа ТВС-32У3;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации турбогенератора типа ТВС-32-2У3;

- Ведомость границ монтажных работ по системе возбуждения ТВС-321 ст.№8

В приложении отсутствуют технические требования на выполняемые работы, которые согласно ТУ являются неотъемлемой частью настоящего договора п.1.2 проекта договора. Прилагаемые документы, в т.ч. Ведомость границ монтажных работ, не определяют однозначно объем работ, состав и стоимость материалов и оборудования, и не содержат ссылок на ПСД и ТТ, откуда получить данную информацию?

2.) Существую ли технические требования, на выполняемые работы, согласно договору и каким образом их можно получить?

3.) Должен ли Исполнитель, в рамках выполнения работ по договору, приобретать какое-либо оборудование и материалы и если да, на основании чего следует определять этот объем

Ответ:

На вопрос№1и №2: Пункт 1.2 проекта договора ссылается на Техническое задание (ТЗ), которое размещено на торговой площадке под наименованием: «ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Ведомость границ монтажных работ определяет не объем работ, а границы, в которых исполнитель должен выполнить монтаж, подключение и пусконаладку поставляемой системы возбуждения, на основании прилагаемой к ней проектной и эксплуатационной документации.

На вопрос №3:

Исполнитель должен приобрести систему возбуждения соответствующую техническому заданию и техническим условиям, полностью готовую к монтажу и полностью укомплектованную комплектом ЗИП и другим оборудованием и материалами предусмотренными заводской документацией.