## Лист1
Спецификация №1.2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Код KKS здания установки | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Примечание | Мат/обор | Кат. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 13.ИСУП.5829979 | 20PAA01AT001 | Машина водоочистная | по типу ТН-2500 | Q=9,0-9,5м3/с, с электродвигателем по типу 5А112МВ6УЗ, n=945об/мин, N=4 кВт, U=380 В |  | 4 | - | II | 14: А-122131пм; 16: ИТТ №А-120718пм; 19: 1; 20: компл; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 26: Блочная насосная станция 20URS; 27: 2019-03-31; 29: БКП 2/ОГСВК; 30: в комплекте с шкафами электроуправления электродвигателем, контрольно-измерительными приборами – датчиками перепада уровня (по три штуки одного типа) , шкафами для КИП (внутренний контроль); 33: -
2 | 13.ИСУП.5829980 | 20PAA01AT002 | Машина водоочистная | по типу ТН-2500 | Q=9,0-9,5м3/с, с электродвигателем по типу 5А112МВ6УЗ, n=945об/мин, N=4 кВт, U=380 В |  | 4 | - | II | 14: А-122131пм; 16: ИТТ №А-120718пм; 19: 1; 20: компл; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 26: Блочная насосная станция 20URS; 27: 2019-03-31; 29: БКП 2/ОГСВК; 30: в комплекте с шкафами электроуправления электродвигателем, контрольно-измерительными приборами – датчиками перепада уровня (по три штуки одного типа) , шкафами для КИП (внутренний контроль); 33: -
3 | 13.ИСУП.5829981 | 20PAA01AT003 | Машина водоочистная | по типу ТН-2500 | Q=9,0-9,5м3/с, с электродвигателем по типу 5А112МВ6УЗ, n=945об/мин, N=4 кВт, U=380 В |  | 4 | - | II | 14: А-122131пм; 16: ИТТ №А-120718пм; 19: 1; 20: компл; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 26: Блочная насосная станция 20URS; 27: 2019-03-31; 29: БКП 2/ОГСВК; 30: в комплекте с шкафами электроуправления электродвигателем, контрольно-измерительными приборами – датчиками перепада уровня (по три штуки одного типа) , шкафами для КИП (внутренний контроль); 33: -
4 | 13.ИСУП.5829982 | 20PAA01AT004 | Машина водоочистная | по типу ТН-2500 | Q=9,0-9,5м3/с, с электродвигателем по типу 5А112МВ6УЗ, n=945об/мин, N=4 кВт, U=380 В |  | 4 | - | II | 14: А-122131пм; 16: ИТТ №А-120718пм; 19: 1; 20: компл; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 26: Блочная насосная станция 20URS; 27: 2019-03-31; 29: БКП 2/ОГСВК; 30: в комплекте с шкафами электроуправления электродвигателем, контрольно-измерительными приборами – датчиками перепада уровня (по три штуки одного типа) , шкафами для КИП (внутренний контроль); 33: -
5 | 13.ИСУП.5829983 | 20PAA01AT005 | Машина водоочистная | по типу ТН-2500 | Q=9,0-9,5м3/с, с электродвигателем по типу 5А112МВ6УЗ, n=945об/мин, N=4 кВт, U=380 В |  | 4 | - | II | 14: А-122131пм; 16: ИТТ №А-120718пм; 19: 1; 20: компл; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 26: Блочная насосная станция 20URS; 27: 2019-03-31; 29: БКП 2/ОГСВК; 30: в комплекте с шкафами электроуправления электродвигателем, контрольно-измерительными приборами – датчиками перепада уровня (по три штуки одного типа) , шкафами для КИП (внутренний контроль); 33: -
[12 empty] | Итого: |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [5 empty] | 19: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [5 empty] | 19: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | 20: м.п.