Утверждаю:

И.о. директора  ООО « ПЭС»

_____________ В.Н.Фетинг

«____» ______________ 2011г.

Дефектная ведомость №

на текущий ремонт помещений здания дом 109, 1-й этаж ООО «ПЭС»

| № п/п | Наименование видов работ | Ед из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестничная клетка ( с каб.ОТИЗ) |  |  |  |
| 1 | Ремонт улучшенной штукатурки стен (перетирка) | м2 | 28 |
| 2 | Побелка потолка | м2 | 10,3 |
|  | Комната кросса | м2 |  |
| 1 | Улучшенный ремонт стен масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 63,7 |
| 2 | Улучшенный ремонт потолков клеевой краской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 56,0 |
| 3 | Улучшенный ремонт оконных блоков масляной краской с подоконной доской | шт/м2 проем | 4 /27,2 |
| 4 | Замена линолеума | м2 | 56,0 |
| 5 | Замена плинтусов ( пластиковые) | м | 31,9 |
|  | Комната отдыха ( кросс) | м2 |  |
| 1 | Ремонт стен улучшенной масляной окраской стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 35,1 |
| 2 | Ремонт потолка улучшенной масляной окраской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 10,2 |
| 3 | Ремонт окон улучшенной масляной окраской с расчисткой старой краски до 35% | шт/м2 проем. | 1/6,8 |
| 4 | Ремонт дверей улучшенной масляной окраской с расчисткой старой краски до 35% | шт/м2 | 1/5,2 |
|  | Коридор на кроссе |  |  |
| 1 | Ремонт стен улучшенной масляной окраской стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 40,2 |
| 2 | Ремонт потолка улучшенной клеевой окраской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 10,3 |
|  | Кабинет директора |  |  |
| 1 | Ремонт потолка улучшен. масляной окраской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 28,3 |
| 2 | Замена линолеума | м2 | 28,3 |
| 3 | Замена плинтусов( пластиковые) | м | 22,16 |
| 4 | Замена двери с врезкой замка 2,1 * 1 | шт/м2 | 1/5,2 |
|  | Коридор |  |  |
| 1 | Ремонт стен улучшенной масляной окраской стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 52,6 |
| 2 | Ремонт потолка улучшенной масляной окраской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 30,5 |
|  | Кабинет начальника цеха |  |  |
| 1 | Ремонт стен улучшенной масляной окраской стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 43,6 |
| 2 | Ремонт потолка улучшенной масляной окраской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 17,7 |
| 3 | Замена линолеума | м2 | 17,7 |
| 4 | Замена плинтусов ( пластиковые) | м | 17,52 |
|  | Кабинет бухгалтерии |  |  |
| 1 | Ремонт стен улучшенной масляной окраской стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 56,0 |
| 2 | Ремонт потолка улучшенной масляной окраской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 20,4 |
| 3 | Замена линолеума | м2 | 20,4 |
| 4 | Замена плинтусов ( пластиковые) | м | 18,44 |
|  | Кабинет абонентского отдела |  |  |
| 1 | Замена линолеума | м2 | 31,5 |
| 2 | Замена плинтусов | м | 22,48 |
|  | Кабинет кассы |  |  |
| 1 | Ремонт стен улучшенной масляной окраской стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 35,1 |
| 2 | Ремонт потолка улучшенной масляной окраской с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 9,3 |
| 3 | Замена линолеума | м2 | 9,3 |
| 4 | Замена плинтусов ( пластиковые) | м | 12,48 |

Составил ведущий инженер ДАиПФ_________________ Г.А.Салтыков