Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТСФЗ И ОПС ПХРО И АПБ ХАБАРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого аукциона в электронной форме:

Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ТСФЗ и ОПС ПХРО и АПБ Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Основание для выполнения работ:

Техническое обслуживание производится в соответствии с нормативными документами:

- «Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержден 123-ФЗ от 22.07.2008;

комплектом руководящих документов по пожарной автоматике:

- «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания (РД 009-01-96)»;

- «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и  планово-предупредительный ремонт (РД 009-02-96)».

- Цель выполнения работ:

Содержание в исправном состоянии системы физической защиты (систем охранно-пожарной сигнализации, периметральной охранной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения), автоматических установок пожаротушения на объектах филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Состав выполняемых работ:

| № п/п | Наименование оборудования применяемых систем | Количество, (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Административно-производственная база Хабаровского отделения филиала по адресу: г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1а |  |  |
| Система охранной сигнализации объекта |  |  |
|  | ППКОП «Сигнал-20П» | 9 |
|  | первый шлейф | 9 |
|  | всего шлейфов | 156 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
|  | Извещатель охранный объемный Фотон-9 | 71 |
|  | Извещатель охранный звуковой Астра-С, Астра-5Б | 53 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК ИО102-26 (за кажд.10шт.) | 12 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК ИО102-2 (за кажд.10шт.) | 94 |
|  | Устройства сигнальные световые всех типов: оповещатель световой Янтарь | 2 |
| Система пожарной сигнализации объекта |  |  |
|  | ППКОП «Сигнал-20П» | 2 |
| 1.1. | первый шлейф | 2 |
| 1.2. | всего шлейфов | 90 |
|  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 2 |
|  | Блок сигнальный пусковой С2000-СП1 | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ | 1 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 | 10 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д, Скат-2400И7, Скат-1200 | 4 |
|  | Устройство для зарядки аккумуляторных батарей Скат-2400 Р20 | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А | 63 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ | 82 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А | 3 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУм | 3 |
|  | Устройства сигнальные световые всех типов: оповещатель световой Янтарь | 1 |
|  | Устройства сигнальные звуковые всех типов: оповещатель звуковой АС-10 | 3 |
|  | Устройства сигнальные световые всех типов (табло: «Выход») | 5 |
| Автоматическая установка пожаротушения (гараж легкового автотранспорта, гараж грузового автотранспорта) объекта |  |  |
|  | ППК С2000-АСПТ вер. 3.0 | 2 |
| 1.1. | первый шлейф | 2 |
| 1.2. | всего шлейфов | 14 |
|  | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |
|  | Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ | 1 |
|  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 5 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
|  | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01Н | 4 |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП101-18 | 16 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 5 |
|  | Устройства сигнальные световые всех типов (табло: «Порошок уходи», «Порошок не входи», «Автоматика отключена», «Выход») | 20 |
|  | Устройства сигнальные звуковые всех типов: АС-24 | 2 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения Буран-8 | 20 |
| Система контроля и управления доступом объекта |  |  |
|  | Блок защитный от перепадов напряжения Альбатрос-5000 | 1 |
|  | Сервер системы контроля и управления доступом | 1 |
|  | Монитор | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания USB «Smart Winner» | 1 |
|  | Программное обеспечение АРМ «Орион» | 1 |
|  | Вызывная панель AVC-305 | 1 |
|  | Домофон | 1 |
|  | Замок электромагнитной блокировки | 5 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 1 |
|  | Контроллер доступа С2000-2 | 8 |
|  | Считыватель «Proximity карт» стандарта ЕМ-Marin | 15 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 4 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК ИО102-26 | 4 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК ИО102-2 | 1 |
|  | Кнопка «Выход» | 3 |
| Система видеонаблюдения объекта |  |  |
|  | Сервер системы видеонаблюдения | 1 |
|  | Монитор | 2 |
|  | Программное обеспечение Линия | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания UPS, ББП-20, Скат-1200, Скат-1200У | 4 |
|  | Видеокамера | 16 |
|  | Плата видеозахвата | 1 |
| Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Хабаровского отделения филиала по адресу:3,8 км на юго-запад от 36км. автодороги Хабаровск-Владивосток в районе с. Чирки |  |  |
| Система охранно-пожарной сигнализации объекта |  |  |
|  | ППКОП "Сигнал-20" | 3 |
|  | первый шлейф | 3 |
|  | всего шлейфов | 32 |
|  | Компьютер системы охранной сигнализации | 1 |
|  | Принтер EPSON LX-300+ | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания APS Back UPS 5000 | 1 |
|  | Блок дополнительных аккумуляторов для источника бесперебойного питания APS Back UPS 5000 | 2 |
|  | Программное обеспечение охранной сигнализации "Velocity" | 1 |
|  | Монитор Acer AL1916 | 1 |
|  | Пульт контроля и управления С2000 | 2 |
|  | Прибор приемно-контрольный УОТС | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный Hirsch Model 2 | 2 |
|  | Прибор приемно-контрольный Hirsch Net MUX4 | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200, Скат-1200И7, Скат-1200Д, Altronix | 6 |
|  | Извещатель охранный объемный инфракрасный | 19 |
|  | Извещатель охранный объемный волновой | 3 |
|  | Извещатель охранный акустический | 4 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 11 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | 16 |
|  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  | Тревожная кнопка | 5 |
|  | Оповещатель светозвуковой | 2 |
| Автоматическая установка пожаротушения объекта (гараж автотранспорта) |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 |
|  | первый шлейф | 1 |
|  | всего шлейфов | 8 |
|  | Пульт контроля и управления С2000М | 2 |
|  | Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ | 1 |
|  | Контактор «TouchMemory» | 1 |
|  | Ключ «TouchMemory» | 3 |
|  | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ вер.3.0 | 1 |
|  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 4 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-2400И7 | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ | 16 |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4С-А3 | 16 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУм | 2 |
|  | Извещатель магнитоконтактный ИО102-26 | 8 |
|  | Табло «Порошок уходи» | 1 |
|  | Табло «Порошок не входи» | 1 |
|  | Табло «Автоматика отключена» | 1 |
|  | Оповещатель звуковой АС-24 | 3 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | 1 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-6И» МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 | 18 |
|  | Аккумулятор 4,5А/ч | 2 |
|  | Аккумулятор 12А/ч | 2 |
|  | Аккумулятор 26А/ч | 1 |
| Система периметральной охранной сигнализации объекта |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-2400И7, Скат-2412, РИП 24В/12В | 1 |
|  | Извещатель охранный радиолинейный РЛД-94 | 7 |
|  | Извещатель охранный проводниковый | 1 |
| Система контроля и управления доступом объекта |  |  |
|  | Компьютер системы контроля и управления доступом | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания «IPPON 500» | 1 |
|  | Программное обеспечение АРМ «Орион» | 1 |
|  | Монитор LG «Flatron L1742S» | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 1 |
|  | Контроллер управления доступом С2000-2 | 1 |
|  | Блок питания ББП-20 | 1 |
|  | Считыватель карт | 2 |
|  | Электромагнитный замок | 1 |
| Система видеонаблюдения объекта |  |  |
|  | Видеорегистратор «DVMRe CTII 166к» | 1 |
|  | Видеорегистратор «Infinity DVARS-1662VHL» | 1 |
|  | Видеорегистратор «Infinity DVARS-0442VHL» | 1 |
|  | Видеорегистратор «Dedicated Micros» | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания APS «Back UPS 900» | 1 |
|  | Монитор | 5 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
|  | Приемник «Computar ТР-20А» | 13 |
|  | Передатчик | 13 |
|  | Термокожух «Pelco» | 13 |
|  | Видеокамера | 25 |

- Место поставки товара/работ/услуг:

Объект №1: административно-производственная база Хабаровского отделения филиала -  г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1а;

Объект №2: пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Хабаровского отделения филиала - 3,8 км на юго-запад от 36км. автодороги Хабаровск-Владивосток в районе с. Чирки, Хабаровского района Хабаровского края.

- Основные требования:

Наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности при сооружении и эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- лицензия ФСБ России на право осуществления работ (услуг), связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- лицензия на право монтажа, технического обслуживания и ремонта средств пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Указанные работы должны выполняться согласно техническому заданию и действующим РД, СНиП, ГОСТ, СП.

- Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ: с 01 января 2013 года  по  31 декабря 2013 года.

- Гарантии качества выполняемых работ (оказания услуг):

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг (выполнения работ) при исполнении Договора.

Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) должен быть не менее 1 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки. Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен вышедшего из строя, должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

- Порядок приемки результатов работы:

Наличие и ведение журналов технического обслуживания системы физической защиты (систем охранно-пожарной сигнализации, периметральной охранной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения), автоматических установок пожаротушения на объектах филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», с указанием даты оказания услуг (выполнения работ), наименования услуги (работы), Ф.И.О работника Исполнителя.

В периодическую отчетность по результатам работы входит составление и представление Заказчику ежемесячных актов сдачи-приемки оказанных услуг.