Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

поставку дизельного топлива для хозяйственных нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

| 1. | Предмет открытого запроса цен в электронной форме: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Право заключения договора на поставку дизельного топлива для хозяйственных нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |  |
| 2. | Срок поставки: |  |
|  | дата начала поставки: с момента подписания договора (по заявкам) дата окончания поставки: не позднее 25.12.2013 |  |
| 3. | Адрес поставки: Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - 3,8 км на юго-запад от 36км. автодороги Хабаровск-Владивосток в районе с. Чирки, Хабаровского района Хабаровского края. |  |
| 4. |  | Объём и характеристики поставляемого товара: |  |

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Количество (тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо (летнее) | Соответствие требованиям ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Техническое условие» | 10 |
| 2 | Дизельное Топливо (зимнее) | Соответствие требованиям ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Техническое условие» | 26 |

| 5. | Требования к техническим характеристикам и качеству товара: |
| --- | --- |
|  | Дизельное топливо должно соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 (с изменениями, внесенными на дату подачи заявки), а также иным требованиям нормативных документов. Качество поставляемого дизельного топлива должно быть подтверждено сертификатами соответствия. |
| 6. | Условия оплаты: |
|  | Путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, по факту приёмки товара заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления документов (счёт на оплату, счёт-фактура, товарная накладная). |
| 7. | Условия поставки: |
|  | Поставка товара по заявкам, в рабочие дни, согласно графику работы Заказчика. Поставка товара специализированным транспортом. |