Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку комплектующих материалов для коммутационных шкафов.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характерис-тикам, упаковке и т.д.
	Произво-дитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	 Шкаф Rittal 42 U 19" (стеклянная обзорная дверь 600x2000x1000) в составе: 
	шт
	6
	Rittal 
42 U 19"
	Rittal

	1.1
	 Приборный шкаф, 42 U (7820730)
	шт
	6
	
	

	1.2
	 19" L-профили, 2000 мм, 42 U, (комп). (7827201)
	к-т
	6
	
	

	1.3
	 TS системные шасси 17x73 мм для шкафов глубиной 1000 мм (комп). (8612000)
	к-т
	6
	
	

	1.4
	 Передние и задние цокольные элементы дяя шкафа TS (комп) (7825601)
	к-т
	6
	
	

	1.5
	Боковые цокольные панели для шкафа TS (комп) (8601015)
	к-т
	6
	
	

	1.6
	 Боковые стенки на винтах, листовая сталь (комп) (8100235)
	к-т
	6
	
	

	1.7
	Приборная полка 1/2 ЕВ с изменяемой глубиной (7063720) 
	шт
	6
	
	

	1.8
	 Вентиляционная панель для DK-TS (7968035)
	шт
	6
	
	

	1.9
	Дистанцирующие болты, 20 мм. (комп) (2423000)
	к-т
	6
	
	

	1.10
	Блок розеток, 7 поз., с выкл., универс. (7240220)
	шт
	12
	
	

	1.11
	Винты, М6, крест. (100 шт) (2089000
	пачка
	12
	
	

	1.12
	Гайки, М6, без контакта. (50 шт) (2092200)


	к-т
	24
	
	

	1.13
	Набор вмонтированных проводов заземления (7829110)


	к-т
	6
	
	

	1.14
	Ножки регулируемые, (комп) (4612000)


	к-т
	6
	
	

	1.15
	Цокольный адаптер TS 1 (комп) (8800220)


	к-т
	6
	
	

	1.16
	Распределительная коробка с многофункциональным  уголком (7280035)


	шт
	6
	
	

	1.17
	Центральная точка заземления (7829200)


	шт
	6
	
	

	1.18
	Поддон, 2 ЕВ (выдвижной шкаф), (7282035)


	шт
	6
	
	

	1.19
	Дополнительный вентилятор (7980000)


	шт
	36
	
	


Примечание:
Замена на «АНАЛОГИ» либо «ЭКВИВАЛЕНТЫ» невозможна в соответствии с подпунктом б) пункта 12.2.2 ЕОСЗ ГК «Росатом», а именно:

- по решению Заказчика закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 3 лет.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у, не восстановленным, не с хранения, не с консервации;
- на товар должен быть предоставлен паспорт завода изготовителя с оформленной гарантией;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 11.04.2014 года 2 30 55









