ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Выполнение работ по проекту «Техническое перевооружение производства высокоэнергетических специальных магнитов»

Перечень работ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРЕННИЕ)

1. Несущие конструкции потолков в осях 17-20 и в осях 16-17.

- Усиление несущей конструкции потолка швеллером № 6,5 – 1,5104 т.

- Усиление несущей конструкции потолка швеллером № 12 – 0,421776 т.

- Усиление несущей конструкции потолка ∟40 х 4 мм – 0,5566 т.

- Усиление несущей конструкции потолка сталью толщиной 4 мм – 0,01085 т.

- Усиление несущей конструкции потолка сталью толщиной 10 мм – 0,0079 т.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 222,3 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 222,3 м2.

2. Потолок.

- Выравнивание потолков сухими смесями  – 19,44 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами потолков – 19,44 м2.

- Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Грильято"  - 20,39 м2.

- Устройство кассетных подвесных потолков на металлическом каркасе алюминиевыми                         панелями – 124,64 м2.

- Устройство кассетных подвесных потолков на металлическом каркасе алюминиевыми                         панелями, перфорированными – 150,26 м2.

2. Стены и перегородки.

- Заделка отверстий, гнезд и борозд – 0,2 м3.

- Ремонт и восстановление герметизации стыков – 10 м.

- Усиление перегородок гипсокартонных швеллером № 8 – 0,10857 т.

- Устройство короба из гипсокартонных листов на металлическом каркасе – 12,2 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз стен и откосов «Бетоконтакт» - 933,59 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 438,06 м2.

- Штукатурка поверхностей цементно-известковым раствором – 399,99 м2.

- Гладкая облицовка стен и откосов керамической плиткой – 933,59 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей  огнезащитной краской (окраска лестниц) – 52,9 м2.

3. Полы.

- Устройство пандуса у ворот – 0,3375 м3.

- Устройство стяжек цементных толщиной 150 мм (пом. № 114, 101, 106, пандус)  - 11,66 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 303,07 м2.

- Армирование полов арматурой Ø 5 мм, ячейкой  100 х 100 мм – 314,73 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 600х600 мм – 314,73 м2.

4. Проемы.

Обрамление проемов

- Усиление в кирпичных стенах проемов металлическими конструкциями – 0,162336 т.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 8,262 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 8,262 м2.

Ворота.

- Усиление проемов в кирпичной наружной стене металлическими конструкциями – 0,31634 т.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 22 м2.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 22 м2.

- Монтаж ворот промышленных размером 3000х4000 мм, с ручным цепным приводом – 1 шт.

Дверные проемы.

- Снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок – 1 шт.

- Установка блоков из ПВХ, площадью проема до 3 м2 – 35,84 м2.

- Установка блоков из ПВХ, площадью проема более 3 м2 – 3,17 м2.

- Установка доводчиков – 16 шт.

- Установка замков врезных – 21 шт.

Оконные проемы.

- Демонтаж оконных коробок со снятием оконных переплетов – 4,6 м2.

- Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах – 1,2 м3.

5. Прочие работы.

- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм – 27 м.

- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 60 мм – 20 м.

- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм – 21 м.

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 100 мм – 30 м.

- Установка и разборка внутренних лесов - 260,65 м2.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 7,0426 т.

- Погрузка и перевозка строительного мусора – 7,0426 т.

СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НАРУЖНЫМ ВОЗДУХОМ

1. Оборотная система охлаждения.

- Установка клапанов обратных диаметром 630 мм – 3 шт.

- Установка клапанов воздушных 1500х500 мм – 2 шт.

- Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм,                     диаметром 630 мм – 7,913 м2.

- Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, 1500х500  мм – 40 м2.

- Установка отводов на 90º 1500х500 мм – 1 шт.

- Установка сетки рабицы металлической – 2,5 м2.

- Теплоизоляция  матами WiredMat80Alu  – 10 м2.

Пусконаладочные работы.

- Установка клапана регулирующего теплоходоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом проходной – 5 шт.

- Установка сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 – 1вентиляционная сеть.

Прочие работы.

- Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (технологический проем) – 1,04 м3.

- Усиление проемов под вентиляцию – 40 кг.

- Ремонт и восстановление герметизации стыков пеной монтажной  – 5,98 м.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 90 мм – 70 м.

- Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 80 мм – 50 м.

- Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 50 мм – 50 м.

- Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 40 мм – 30 м.

- Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 32 мм – 30 м.

- Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 25 мм – 30 м

- Установка трубопровода из стальных труб наружным диаметром 108 мм – 3 м

- Установка трубопровода из стальных труб наружным диаметром 89 мм – 3 м

- Установка теплообменника с комплектом электрооборудования и управляющей                электронной системой – 3,5 т.

- Установка насосов – 2 шт.

- Установка фланцев стальных диаметром 80 мм – 10 шт.

- Установка фланцев наружным диаметром 100 мм – 12 шт.

- Установка отводов стальных диаметром 89 мм – 4 шт.

- Установка отводов наружных диаметром 108 мм – 2 шт.

- Установка фильтров сетчатых диаметром 100 мм – 2 шт.

- Установка клапанов регуляторов давления диаметром 50 мм – 1 шт.

- Установка клапанов обратных диаметром 80 мм – 2 шт.

- Установка затворов поворотных диаметром 100 мм – 4 шт.

- Установка затворов поворотных диаметром 100 мм – 6 шт.

- Установка затворов поворотных диаметром 50 мм – 2 шт.

- Установка кранов шаровых диаметром 25 мм – 1 шт.

- Установка вентилей диаметром 25 мм – 2 шт.

- Установка вентилей диаметром 32 мм – 10 шт.

- Установка вентилей диаметром 40 мм – 2 шт.

- Установка вентилей диаметром 50 мм – 3 шт.

- Установка клапанов регулирующих диаметром 100 мм с электроприводом – 1 шт.

- Установка термоманометра – 8 шт.

- Установка термопреобразователя – 4 шт.

- Установка преобразователя – 5 шт.

- Установка вентилей диаметром 15 мм – 2 шт.

- Установка кранов шаровых диаметром 15 мм – 1 шт.

- Установка фильтров – 1 шт.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1. Система освещения.

Оборудование осветительное.

- Установка светильников  ЛВО10-4*18-014 Rastr с люминесцентными лампами – 16 шт.

- Установка светильников OWP/R-4*18 с люминесцентными лампами – 5 шт.

- Установка светильников ДПП 22-24х2,5-101-11 светодиодный (устанавливаются на тросовых подвесах к перфошвеллеру на уровне 1,5 м от уровня потолка) – 15 шт.

- Установка светильников светодиодных ISK18-04 (устанавливаются на тросовых подвесах к перфошвеллеру на уровне 1,5 м от уровня потолка) – 2 шт.

- Установка светильников светодиодного ISK27-05 – 2 шт.

- Установка светильников с компактной люминесцентной лампой CD 2х18 (устанавливаются на поверхность стены возле крылец) – 3 шт.

- Установка выключателей двухклавишных при открытой проводке – 2 шт.

- Установка выключателей одноклавишных при открытой проводке – 3 шт.

- Установка выключателей пакетных – 1 шт.

Продукция кабельная. Электроустановочные изделия.

- Установка кабель-канала 100х80 мм – 10 м.

- Установка кабель-канала 25х17 мм – 40 м.

- Установка коробок  ответвительных – 28 шт.

- Установка швеллера  60х32х45  мм – 60 м.

- Установка труб гибких гофрированных диаметром 25 мм – 29 м.

- Установка труб стальные диаметром 40 мм – 10 м.

- Затягивание кабеля в трубы – 300 м.

- Прокладка кабеля: 300 м кабеля затягивается в гофротрубу и прокладывается под потолком с креплением на подвесах на высоте 5 м:  ВВГ-3х1,5 мм2 – 541 м.

- ВВГ- 5х4 мм2 – 25 м.

- ВВГ – 5х6 мм2 – 45 м.

- ВВГ – 5х25 мм2 – 110 м.

- ВВГ – 5х35 мм2 – 60 м.

- ВБбШв – 5х70 мм2 – 30 м.

- ВБбШв – 5х25 мм2 – 20 м.

- ВВГ – 4х120 мм2 – 400 м. (на высоте 6 м)

- Прокладка провода ПВ3, сечением 6 мм2 – 100 м.

- Прокладка заземления горизонтального из полосовой стали 40х4 мм – 300 м.

2. Наружная трасса.

- Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы – 3 м3.

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I – 5,85 т.

- Разработка грунта в отвал экскаваторами – 3 м3.

- Выемка грунта вручную – 0,6 м3.

- Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 – 6 м2.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 2,4 м3.

- Прокладка трубы стальной в траншее, диаметром 50 мм (в трубу закладывается трос) – 12 м.

- Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой изоляции – 12 м.

- Обратная засыпка вручную – 3,6 м3.

3. Прочие работы.

- Сверление отверстий в металлических конструкциях – 150 шт.

- Постановка шпилек с гайкой, размер 10х400 – 150 шт.

- Очистка поверхности щетками – 24 м2.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 24 м2.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 24 м2.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНЫЕ)

1. Козырьки.

- Монтаж несущей конструкции козырьков металлических – 0,16818 т.

- Устройство обрешетки – 12,73 м2.

- Монтаж покрытия из профилированного листа  - 12,73 м2.

Фасад.

- Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу керамогранитной плиткой с пароизоляционным слоем – 172,1 м2.

- Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу из листа стального с покрытием, с пароизоляционным слоем – 18 м2.

- Устройство нащельников стальных с покрытием – 15,84 м2.

- Смена обделок из листовой стали – 36 м.

Устройство отмостки, крылец, тротуарных дорожек и  временного проезда.

- Отмостка.

- Разборка покрытий и оснований – 1,344 м3.

- Разборка покрытий и оснований щебеночных – 3,36 м3.

- Выемка грунта вручную – 8,4 м3.

- Погрузка вручную в транспортные средства – 13,104 м3.

- Планировка площадей ручным способом – 16,8 м2.

- Устройство гидроизоляции обмазочной – 14,4 м3

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 5,04 м3.

- Армирование сеткой сварной с ячейкой 10 из арматуры диаметром 10 мм – 0,4788 т.

- Установка и разборка опалубки – 0,974 м3.

- Устройство бетонной подготовки – 3,36 м3.

- Крыльца - 3 шт.

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 0,672 м3.

- Разборка покрытий и оснований щебеночных – 1,68 м3.

- Выемка грунта вручную – 4,2 м3.

- Погрузка вручную в транспортные средства – 6,552 м3.

- Планировка площадей ручным способом – 8,4 м2.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 2,52 м3.

- Бетонирование – 1,68 м3.

- Армирование сеткой сварной с ячейкой 10 из арматуры диаметром 10 мм –0,2394 т.

- Устройство гидроизоляции обмазочной – 8,4 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 600х600 мм – 9,9 м2.

- Временный проезд.

- Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами – 72 м3.

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами – 140,4 т.

- Разработка грунта в отвал экскаваторами - 9 м3.

- Разработка грунта вручную – 9 м3.

- Планировка площадей ручным способом – 180 м2.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 54 м3.

- Устройство дорог из сборных железобетонных плит (6х2-12 шт.) – 20,16 м3.

- Устройство дорог из сборных железобетонных плит (3-1,5-8 шт.) – 5,04 м3.

- Установка лотков водосборных  – 1,62 м3.

Основание под газовою рампу и модульную азотную станцию.

- Выемка грунта вручную – 20,25 м3.

- Погрузка вручную в транспортные средства – 20,25 м3.

- Планировка площадей ручным способом – 40,5 м2.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 12,15 м3.

- Устройство дорог из сборных железобетонных плит – 6,075 м3.

Подпорная стена.

- Выемка грунта вручную – 5,4 м3

- Погрузка вручную в транспортные средства – 5,4 м3.

- Планировка площадей ручным способом – 10,8 м2.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных – 3,24 м3.

- Установка блоков подпорной стенки – 16 шт.

Демонтажные работы на фасаде.

- Монтаж металлоконструкций  забора из панелей ограждения из прутка с порошково-полимерным покрытием (зеленый, скобами, столбами) – 4 шт.

- Установка калитки из прутка с порошково-полимерным покрытием (зеленый, замком, столбами) – 1 шт.

Прочие работы.

- Рытье ям под столбы (наружная газовая трасса) – 6 шт.

- Бетонирование столбов (наружная газовая трасса) – 0,6 м3.

- Монтаж столбов из трубы Ø50 мм (наружная газовая трасса) – 30 м.

- Демонтаж полосы заземления – 36 м.

- Монтаж полосы заземления – 50 м.

- Демонтаж подкрановых путей – 3,24 т.

- Демонтаж блоков железобетонных – 10 шт.

- Разборка бортовых камней – 6 м.

- Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм – 28 шт.

- Заделка отверстий – 0,56 м3.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 7,0426 т.

- Погрузка и перевозка строительного мусора – 10,2826 т.