ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку провода и кабеля

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провод РКГМ 1х2.5-0.66 | ТУ 16.К80-09-90 | м | 5 150,00 |
| 2 | Провод РКГМ 1х4.0-0.66 | ТУ 16.К80-09-90 | м | 927,00 |
| 3 | Провод РКГМ 1х6.0-0.66 | ТУ 16.К80-09-90 | м | 918,00 |
| 4 | Кабель ВВГнг 3х70-6 | ГОСТ 16442-80 | м | 1 020,00 |
| 5 | Кабель КРВГ 4х2.5-0.66 | ГОСТ 1508-78 | м | 816,00 |
| 6 | Кабель ВВГнг LS 3х2,5-0,66 | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 1 900,00 |
| 7 | Кабель ВВГнг LS 2х4-0,66 | ТУ 16.К71-310-2001 | м | 200,00 |