## Лист1
Спецификация. | [24 empty] | Приложение №1 к Договору № ______ от _______
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Код KKS здания установки | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Примечание | Мат/обор | Кат. ОК | Мат. корпуса | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | № СЗ ОПЗ | Высотная отметка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 5.ИСУП.5879895 | - | Вводно-распределительное устройство | ВРУ-0,4кВ | 800х650х250 мм, 100 А, IP54 "Комби" | 236-13/5885-2.3-ЭО л.3 (58428 с/о) | 4 | - | III |  |  | 58429 с/о | 1 |  | 56854 с/о (08-02-03-2096Э) | 64 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ВРУ | Оборудование |  |  | 3585.4 | 2015-7306
4 | 5.ИСУП.5850601 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=63А, Im=630А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=32А, Im=320А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 4 шт.; ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 3 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.3 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ПР1 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
5 | 5.ИСУП.5850603 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=63А, Im=630А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=32А, Im=320А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 4 шт.; ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 3 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.3 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ПР2 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
6 | 5.ИСУП.5850604 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/250, Iн=250А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=100А, Im=1000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=63А, Im=630А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=50А, Im=500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=32А, Im=320А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.4 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ПР1а | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
7 | 5.ИСУП.5850605 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА47-100, Iн=100А, Iр=25А, Im=250А, Icu=10кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 5 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.5 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩВ1 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
8 | 5.ИСУП.5850614 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=63А, Im=630А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 4 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.11 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР1 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
9 | 5.ИСУП.5850615 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 10 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.12 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР2 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
10 | 5.ИСУП.5850616 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7120-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/400, Iн=400А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 3 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.13 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 165 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР2а | Оборудование |  |  | 10240.04 | 2015-7296
11 | 5.ИСУП.5850619 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=32А, Im=320А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 10 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.14 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР2б | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
12 | 5.ИСУП.5850620 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 8 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.15 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР3 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
13 | 5.ИСУП.5850621 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 6 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.16 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР3а | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
14 | 5.ИСУП.5850622 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=63А, Im=630А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=50А, Im=500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 4 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.17 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР4 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
15 | 5.ИСУП.5850656 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7120-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/400, Iн=400А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=100А, Im=1000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 3 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.18 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 165 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР4а | Оборудование |  |  | 10240.04 | 2015-7296
16 | 5.ИСУП.5850657 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7120-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/400, Iн=400А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=1000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.19 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 165 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР5 | Оборудование |  |  | 10240.04 | 2015-7296
17 | 5.ИСУП.5850636 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=40А, Im=400А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=32А, Im=320А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 6 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.20 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР5а | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
18 | 5.ИСУП.5850637 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=125А, Im=1250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=50А, Im=500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 6 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.21 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР5б | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
19 | 5.ИСУП.5850638 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7120-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/400, Iн=400А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 5 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.22 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 165 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР6 | Оборудование |  |  | 10240.04 | 2015-7296
20 | 5.ИСУП.5850639 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=100А, Im=1000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=32А, Im=320А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 4 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.23 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР6а | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
21 | 5.ИСУП.5850640 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7120-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/400, Iн=400А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=160А, Im=1600А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=125А, Im=1250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.23 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 165 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР7 | Оборудование |  |  | 10240.04 | 2015-7296
22 | 5.ИСУП.5850641 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=50А, Im=500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц -1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=40А, Im=400А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 5 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.25 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР7а | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
23 | 5.ИСУП.5850642 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/250, Iн=250А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 5 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.26 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР8 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
24 | 5.ИСУП.5850643 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/250, Iн=250А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=63А, Im=630А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=50А, Im=500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=32А, Im=320А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 4 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.27 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР9 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
25 | 5.ИСУП.5850644 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7120-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/400, Iн=400А, Iр=400А, Im=4000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=250А, Im=2500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.28 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 165 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР10 | Оборудование |  |  | 10240.04 | 2015-7296
26 | 5.ИСУП.5850645 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7120-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/400, Iн=400А, Iр=400А, Im=4000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 4 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=50А, Im=500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.29 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 165 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР10а | Оборудование |  |  | 10240.04 | 2015-7296
27 | 5.ИСУП.5850646 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=40А, Im=400А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=32А, Im=320А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=25А, Im=250А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 5 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 3 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.30 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР11 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
28 | 5.ИСУП.5850647 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=50А, Im=500А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=40А, Im=400А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 6 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.31 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР11а | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
29 | 5.ИСУП.5850648 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7120-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/400, Iн=400А, Iр=400А, Im=4000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/250, Iн=250А, Iр=200А, Im=2000А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; ВА99/250, Iн=250А, Iр=160А, Im=1600А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 3 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.32 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 165 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР11б | Оборудование |  |  | 10240.04 | 2015-7296
30 | 5.ИСУП.5850654 | - | Пункт распределительный | ПР 11-3054-54У3 | металлический, навесной, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА99/160, Iн=160А, Iр=80А, Im=800А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА99/160, Iн=160А, Iр=63А, Im=63А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 2 шт.; ВА99/160, Iн=160А, Iр=16А, Im=160А, Icu=35кА, 380В, 50Гц - 1 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.39 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 166 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩР18 | Оборудование |  |  | 2954.16 | 2015-7296
31 | 5.ИСУП.5916046 | - | Ящик управления электроприводом | СУ-Я 5111 18-74УХЛ4 | однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем, Iн=1А | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 6.1 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 170 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 |  | Оборудование |  |  | 2250.94 | 2015-7296
32 | 5.ИСУП.5916047 | - | Ящик управления электроприводом | СУ-Я 5111 18-74УХЛ4 | однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем, Iн=1А | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 6.1 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 170 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 |  | Оборудование |  |  | 2250.94 | 2015-7296
33 | 5.ИСУП.5916048 | - | Ящик управления электроприводом | СУ-Я 5111 18-74УХЛ4 | однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем, Iн=1А | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 6.1 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 170 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 |  | Оборудование |  |  | 2250.94 | 2015-7296
34 | 5.ИСУП.5916049 | - | Ящик управления электроприводом | СУ-Я 5111 20-74УХЛ4 | однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем, Iн=1,6А | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 6.3 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 170 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 |  | Оборудование |  |  | 2250.94 | 2015-7296
35 | 5.ИСУП.5850607 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА47-100, Iн=100А, Iр=25А, Im=250А, Icu=10кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 10 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 7.1 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩВ2 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
36 | 5.ИСУП.5850609 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА47-100, Iн=100А, Iр=25А, Im=250А, Icu=10кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 9 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 7.2 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩВ3 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
37 | 5.ИСУП.5850658 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА47-100, Iн=100А, Iр=25А, Im=250А, Icu=10кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 7 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 7.3 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩВ3а | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
38 | 5.ИСУП.5850610 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА47-100, Iн=100А, Iр=25А, Im=250А, Icu=10кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 8 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 7.4 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩВ4 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
39 | 5.ИСУП.5850611 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА47-100, Iн=100А, Iр=25А, Im=250А, Icu=10кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 6 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 7.5 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩВ5 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
40 | 5.ИСУП.5850612 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА47-100, Iн=100А, Iр=25А, Im=250А, Icu=10кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 8 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 7.6 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩВ6 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
41 | 5.ИСУП.5850613 | - | Пункт распределительный | ПР 11-7078-54У3 | металлический, напольный, IP54, в комплекте: 1) Вводной выключатель: ВА47-100, Iн=100А, Iр=25А, Im=250А, Icu=10кА, 380В, 50Гц - 1 шт.; 2) Выключатели отходящих линий: ВА47-63, Iн=63А, Iр=10А, Im=100А, Icu=6кА, 380В, 50Гц - 8 шт. | - | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 7.7 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 164 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | ЩВ7 | Оборудование |  |  | 11693.22 | 2015-7296
[12 empty] | Итого: |  |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 389794.14
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [5 empty] | 19: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [5 empty] | 19: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | 20: м.п.