ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку кабеля и кабельной арматуры

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кабель силовой ВВГ 4х16 | НД Производителя | М | 1250,0 |
| 2 | Труба ПВХ гофрированная d=25мм с зондом | ТУ 2247-001-58170273-2003 | М | 150,0 |
| 3 | Выключатель автоматический ВА 47-29М 1Р 16А (или эквивалент) | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | ШТ | 7,0 |
| 4 | Крышка на лоток с заземлением 100 L3000 (или эквивалент) | НД Производителя | М | 1100,0 |
| 5 | Лоток неперфорированный ЛК 50х50х3000 (или эквивалент). Возможна поставка материала в штуках с учетом необходимого количества метража | НД Производителя | М | 1100,0 |