ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту якоря возбудителя ВТ 300-3000 (300кВт, 3000 об/мин.) ТЭЦ ОАО «СХК»

Требования к включению в закупочную документацию

«Информационной карты»

1. Место выполнения работ Россия, Томская область, производственные площади исполнителя

2. Сроки (периоды) выполнения работ март - апрель 2013 года.

3. Порядок оплаты Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте сдачи приемки выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 60 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры. Оплата может производиться поэтапно (этап - месяц).

4. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с ч. 2 ст. 11 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям Не предъявляются

5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с пунктами 2, 3 ч. 1 ст. 11 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Обладать правом (свидетельством СРО) на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно Приказу №624 от 30.12.2009г. Минрегионразвития РФ). Раздел III, п. 23.3 «Монтаж оборудования тепловых электростанций» (применительно к п. 1-3 приложения №1); п. 33.1.11 в случае привлечения субподрядчиков к работам по вышеперечисленным пунктам Перечня «Видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».

6. Требования к соисполнителям В случае привлечения участником соисполнителей в объеме более 5% от общей цены заявки, то в этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки. Минимальный объем строительно-монтажных работ, самостоятельно выполняемых лицом, с которым заключается договор, должен быть не менее 50%.

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

1. Вид и цели выполнения работ Проведение капитальноог ремонта якоря возбудителя ВТ 300-3000 (300кВт, 3000 об/мин.) ТЭЦ, согласно действующих Правил и НТД.

2. Наличие проектной документации Не требуется.

3. Перечень и объёмы выполнения работ № п/п; Наименование работ; Описание работ; Количественный показатель объёма работ. 1; Выполнение капитального ремонта якоря возбудителя ВТ 300-3000 (300кВт, 3000об/мин); Согласно дефектной ведомости (приложение №1); Согласно дефектной ведомости (приложение №1).

4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не требуется.

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ 1. В соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний»

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Согласно нормативным документам.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ 1. Протокол испытаний якоря возбудителя, акт приемки выполненных работ.

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не требуется.

9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не требуется.

10. Требования по объёму гарантий качества работ Исполнитель гарантирует выполнение работ по ремонту с качеством, регламентированным нормативными документами и в сроки установленные договором. Исполнитель обязуется в случае выявления в гарантийный срок несоответствия переданных заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счёт выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Не предъявляются.

2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) - Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов. Об изменении данных сведений Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее 3-х дней с момента совершения таких изменений. В случае неисполнения данных требований Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. - В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения исполнителем условий договора, информация заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года. - ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск (в случае отсутствия у персонала 3 группы допуска) участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

3. Порядок сдачи и приёмки результатов работ Оплата производится поэтапно (этап - месяц). По факту выполнения работ, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки.

Приложения 1.Дефектная ведомость по капитальному ремонту якоря возбудителя ВТ 300-3000 (300кВт, 3000 об/мин.) 2.Локальный сметный расчет