	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор
Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

____________________ Н.Н. Давиденко
«_______»_______________ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:
«Калининская АЭС. Корректировка ОУОБ энергоблока № 1 Калининской АЭС по результатам экспертного заключения ДНП-5-2517-2014»

1. Наименование (тема) работ.

Калининская АЭС. Корректировка ОУОБ энергоблока № 1 Калининской АЭС по результатам экспертного заключения ДНП-5-2517-2014.

2.
Основание для выполнения работ.

2.1.
Условия действия лицензии от 27.06.2014 № ГН-03-101-2897.
2.2.
Экспертное заключение НТЦ ЯРБ Ростехнадзора «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока ДНП-5-2517-2014».
3. Срок выполнения работ.

Окончание – не позднее 22 декабря 2014 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.
Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1.
Целью работы является устранение замечаний экспертов Ростехнадзора по материалам ОУОБ энергоблока № 1 Калининской АЭС и выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока.
5.2.
В ходе работ должны быть подготовлены рабочие материалы, устраняющие замечания ДНП-5-2517-2014 в соответствии с таблицей 1.
	№ п/п
	Наименование раздела ОУОБ
	Замечание экспертного заключения
ДНП-5-2517-2014



	1
	4.3.5 «Системы второго контура»

Пр. 2.1.2.9 «Система паропроводов высокого давления»
	(4.1.8-5), (4.1.9-5)

	2
	4.2.7 «Система гидроаккумуляторов (Гидроемкостей САОЗ)»

Пр. 2.1.1.11 «Система гидроаккумуляторов»
	(4.2.1.4-1), (4.2.1.4-2) (4.2.1.4-3)

	3
	4.4.2.3 «Система защиты второго контура от превышения давления»
	(4.2.1.7-8)

	4
	4.4.3.2 «Спринклерная система»
	(4.2.2.2-6)

	5
	4.4.4.4 «Система охлаждения и технического водоснабжения реакторного отделения»

Пр. 2.1.3.4.4 «Система охлаждения и технического водоснабжения реакторного отделения»
	(4.2.3.4-9)

	6
	Пр. 3 Книга 5 «Моделирование и анализ надежности систем»
	(6.9-1)

	7
	Раздел 9 книги 5 Приложения 3
	(6.9-4)


6.
Исходные данные для выполнения работ.

6.1.
Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.

6.2.
Калининская АЭС. Блок № 1. Отчет по углубленной оценке безопасности,
инв. № 2337П – 2375П.

6.3.
Экспертное заключение НТЦ ЯРБ Ростехнадзора «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока ДНП-5-2517-2014».
7.
Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.
Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.
В процессе выполнения работ должны быть подготовлены рабочие материалы в соответствии с требованием п. 4.1.12 НП-001-97, устраняющие замечания экспертизы Ростехнадзора ДНП-5-2517-2014 в соответствии с таблицей 1.

7.1.2.
Работы должны быть выполнены в соответствии с:
-
Основными положениями по продлению срока эксплуатации блоков АС второго поколения РД ЭО 0327-01;

· Общими положениями обеспечения безопасности АС НП-001-97 (ОПБ-88/97);

· Основными требованиями к продлению срока эксплуатации блока атомной станции НП-017-2000;

· СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции»;
· Составом и содержанием отчета по результатам комплексного обследования блока атомной станции для продления срока его эксплуатации РБ-027-04;

· Анализом несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов РБ-028-04;

-
Рекомендациям к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций (ОУОБ АС) РБ-001-05.
7.2.
 Требования к качеству выполняемых работ.
7.2.1.
Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.
7.2.2.
При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

8.
Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при формировании извещения об изменении отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС.

9.
Отчетные материалы.

9.1.
По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в виде рабочих материалов по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.

9.2.
Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.
9.3.
В результате работы Заказчику передаются:

-
аннотационный отчёт выполненной работы;

-
рабочие материалы по теме: «Калининская АЭС. Корректировка ОУОБ энергоблока № 1 Калининской АЭС по результатам экспертного заключения ДНП-5-2517-2014».

9.4.
Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.
Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.
9.6.
Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

10.
Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».
11.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.
11.1.
Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

	Заместитель директора
	В.Н. Нуждин

	Главный инженер проекта
	А.И. Хлыстов


3

