                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Пульты управления ПУ щита технологического и дозиметрического контроля зд... Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт
2. Пульты управления щита управления КИП и А отд.5 зд... Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт.
3. Пульты управления системы управления и контроля технологическим процессом зд…. Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт
4. Пульты управления щита технологического контроля и сигнализации зд…. Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт.
	
	1. Произвести ремонт с заменой:
пульт управления “Ц”
пульт местного управления “П”

клеммный ящик
трасса кабельная
устройство цифровой индикации
УЦИ-11М

блок вычислительный А-32
блок регистрирующий Р-17
пульт управления 5Ц1-5Ц6

пульт управления 5ФЦ1-5ФЦ6

программатор 15нПП

блок вычислительный А-35

пульт управления 2 панельный Ц1,Ц2

планшет ПУ-23


	шт.

шт.

шт.

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.


	11

12

30
530

1

2

8

1

1

1

4

1

8
	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

пульт управления ПУ ОРХП
коммутатор 3Com
медиаконвертер AT-MC 1008

AMP кабель  305м/кат.
	шт.
шт.
шт.
шт.
	20
3

5

6

	
	

	
	
	3. Провести маркировку смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести испытания смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	5. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	


Ведомость дефектов № __11__ от «_12_»  июля  2010 г.





На капитальный ремонт пультов управления щитов технологического контроля





                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   





Утверждаю


____________________


«____»______________








