ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку заграждений
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка заграждений для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Секция заграждения «МАХАОН-стандарт» ДАБР.425729.001

 
	Размер секции: высота не менее 3м, длина не менее 3,1 м (высота заграждения над уровнем грунта не менее 2,7м, противоподкопное заглубление не менее 0,3м).
Комплект поставки:
1.Панель сварная «МАХАОН-стандарт» (высота не менее 1,5м и длина не менее 3,09м)–2 шт.
2.Опора из профильной трубы не более 82х80мм - 1 шт.
3.Элементы крепления - 1 комплект.
Масса: не более 58,5кг.
Все элементы выполнены из оцинкованной стали и покрыты полимерным материалом. 

4.Цвет серый

	не менее 12 

месяцев
	418
	К-т.

	2
	Калитка «МАХАОН-стандарт»

ДАБР.425711.021
	Высота смонтированной калитки над уровнем грунта от 1,95 до 2м.
Перекрываемый проход: ширина не менее 1,01м, высота не менее 1,92 м.
Заполнение калитки из сварной панели «МАХАОН-стандарт».
Открытие влево смотреть с охраняемой зоны, как наружу, так и вовнутрь
Комплект поставки:
1. Стойка калитки (оцинкована и покрыта полимерным материалом) - 2 шт.
2. Створка калитки (оцинкована и покрыта полимерным материалом) - 1 шт.
3. Элементы крепления - 1 комплект.

4. Цвет серый
Предусмотрена возможность установки ДПМГ, навесного замка, электромеханического запирающего устройства.
Навесной замок, ДПМГ и электромеханическое запирающее устройство поставляется по отдельному заказу.
Масса: не более 74 кг.
	не менее 12 

месяцев
	2
	К-т.

	3
	Короб с крышкой ДАБР.305136.002
	От 40 х 60 х 2000 мм до 45 х 65 х 2005 мм

Вес не более 4 кг
	не менее 12 

месяцев
	502
	К-т.

	4
	 Козырьковое заграждение КЗР-125 САО-955М ДАБР.425.729.005  
	Высота КЗР ( с АКЛ-955С) – не менее 0,85 м,  цвет серый
Комплект поставки:

1. Стойка (покрыта полимерным материалом) – 16 шт.

2. Стойка промежуточная (покрыта полимерным материалом) – 70 шт.

3. Проволока ǿ не менее 2,5 мм- не более 15б 3 кг

                                                             ǿ не менее 1,6 м – не более 0,82 кг

4.   Элементы крепления – 1 комплект

Масса:  не более 135,7 кг  
	не менее 12 

месяцев
	8
	К-т.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: доставку оборудования, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
30% предоплата в течение 5 банковских дней с даты подписания договора. Порядок оплаты – безналичный расчет. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

В течение 45 дней после подписания договора.
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник отдела снабжения                                                                                             Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                                                                           Г.Б. Ручкина
