Приложение 2 к договору

№__ от «   » _____________ 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1._Устройство подключения по временной схеме

- Частичный демонтаж существующих трубопроводов - 48 м.

- Подключение к действующей внутренней сети трубопроводов канализации диаметром 32-90мм – 32 врезки.

- Демонтаж трубопроводов - 256 м.

- Демонтаж опорных конструкций – 0,4842 т.

Раздел 2. Крепление трубопровода

- Монтаж металлоконструкций - 50 кг.

- Изготовление лотков для прокладки трубопровода – 1,5 т.

- Бурение отверстий в стене кирпичной, диаметром 20 мм, толщиной стен 0,5 кирпича – 1000 .

- Монтаж опорных конструкций подвесок – 0,433 т.

Раздел 3. Прокладка трубопровода.

- Прокладка трубопровода из готовых деталей наружным диаметром 110мм – 60 м.

- Прокладка трубопровода из готовых деталей наружным диаметром 50, 63, 90 мм – 340 м.

- Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников – 110 шт.

- Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов – 430 шт.

- Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм – 70 м.

- Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм – 270 м.

- Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 200 мм – 60 м.

- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром  100 мм – 21.

- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром  50 мм – 8.

Раздел 4. Материалы для прокладки трубопровода.

Поставка заказчика

- Труба DYKA НПВХ d110*4,2, P=10 атм. – 60 м.

- Труба DYKA НПВХ d63*3,0, P=10 атм. – 60 м.

- Труба DYKA НПВХ d50*2,4, P=10 атм. – 70 м.

- Отвод 90 гр. DYKA НПВХ d50 – 20 шт.

- Отвод 90 гр. DYKA НПВХ d63 – 20 шт.

- Отвод 90 гр. DYKA НПВХ d110 – 20 шт.

- Отвод 45 гр. DYKA НПВХ d50 – 20 шт.

- Отвод 45 гр. DYKA НПВХ d63 – 20 шт.

- Отвод 45 гр. DYKA НПВХ d110 – 20 шт.

- Тройник DYKA НПВХ d110*110*110 – 10 шт.

- Тройник DYKA НПВХ d63*63*63 – 10 шт.

- Тройник DYKA НПВХ d50*50*50 – 10 шт.

- Тройник переходной DYKA НПВХ d110*50*110 – 10 шт.

- Тройник переходной DYKA НПВХ d110*63*110 – 10 шт.

- Заглушка НПВХ d110 - 5шт.

- Заглушка НПВХ d63 - 5шт.

- Заглушка НПВХ d50 - 5шт.

- Бурт под фланец d50 – 5 шт.

- Прокладка d50 – 5 шт.

- Бурт под фланец d63 – 5 шт.

- Прокладка d63 – 5 шт.

- Бурт под фланец d110 – 5 шт.

- Прокладка d110 – 5 шт.

- Фланец d110 – 5 шт.

- Фланец d63 – 5 шт.

- Фланец d50 – 5 шт.

- Муфта d50 – 30 шт.

- Муфта d63 – 30 шт.

- Муфта d110 – 30 шт.

- Клей 1 л – 3 банки

- Обезжириватель – 3л.

Раздел 5. Новый раздел

- Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м – 16,8 м2

- Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов выше 6 м.   – 8,4 м2

- Уборка и вывоз строительного мусора – 0,635 т.

Комплекс вышеуказанных  работ будет производиться в условиях действующего производства.

Ведомость материалов предоставляемых Заказчиком для производства работ по замене труб в корпусе 3М ФГУП УЭМЗ.

Поставка заказчика:

- Труба DYKA НПВХ d110*4,2, P=10 атм. – 60 м.

- Труба DYKA НПВХ d63*3,0, P=10 атм. – 60 м.

- Труба DYKA НПВХ d50*2,4, P=10 атм. – 70 м.

- Отвод 90 гр. DYKA НПВХ d50 – 20 шт.

- Отвод 90 гр. DYKA НПВХ d63 – 20 шт.

- Отвод 90 гр. DYKA НПВХ d110 – 20 шт.

- Отвод 45 гр. DYKA НПВХ d50 – 20 шт.

- Отвод 45 гр. DYKA НПВХ d63 – 20 шт.

- Отвод 45 гр. DYKA НПВХ d110 – 20 шт.

- Тройник DYKA НПВХ d110*110*110 – 10 шт.

- Тройник DYKA НПВХ d63*63*63 – 10 шт.

- Тройник DYKA НПВХ d50*50*50 – 10 шт.

- Тройник переходной DYKA НПВХ d110*50*110 – 10 шт.

- Тройник переходной DYKA НПВХ d110*63*110 – 10 шт.

- Заглушка НПВХ d110 - 5шт.

- Заглушка НПВХ d63 - 5шт.

- Заглушка НПВХ d50 - 5шт.

- Бурт под фланец d50 – 5 шт.

- Прокладка d50 – 5 шт.

- Бурт под фланец d63 – 5 шт.

- Прокладка d63 – 5 шт.

- Бурт под фланец d110 – 5 шт.

- Прокладка d110 – 5 шт.

- Фланец d110 – 5 шт.

- Фланец d63 – 5 шт.

- Фланец d50 – 5 шт.

- Муфта d50 – 30 шт.

- Муфта d63 – 30 шт.

- Муфта d110 – 30 шт.

- Клей 1 л – 3 банки

- Обезжириватель – 3л.