| ХИАГДА | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Х И А Г Д А» Россия, 672018, г. Чита, а/я 747 Тел./факс: (3022) 32-56-97 e-mail: hiagda@mail.ru |
| --- | --- |

Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

Е.И. Гонтарь

| «_____» ______________ 2011года | № _______ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку угля для КУ поселка цеха ПВ на  2012 г

.

| Наименование работ, услуг: | Поставка товара - энергетических ресурсов |
| --- | --- |
| Наименование товара | Уголь бурый марка 2БР |
| Характеристики товара: | Теплота сгорания низшая от 3400 ккал/кг Теплота сгорания высшая от 3744 ккал/кг Зольность 17,7% Влага 11,5% Сера 0,33% Выход летучих 43% Фракция от 50 до 300 мм |
| Соответствие требованиям | ГОСТ Р 51591-2000 «Угли бурые, каменные и антрацит», ГОСТ Р 51971-2002 «Угли Восточной Сибири для энергетических целей. Технические условия» |
| Место поставки товара: | Республика Бурятия, цех подземного выщелачивания ОАО «Хиагда», место расположения в 250 км от г.Читы (550 км от г. Улан – Удэ) по автомобильной автодороге г.Чита - п.Багдарин |
| Период поставки: | Согласно спецификации С 1 января 31 декабря в соответствии с графиком поставки |
| Требование к Поставщику: | Поставщик должен подтверждать качество поставляемого Товара Сертификатом качества производителя и удостоверением качества угля (лабораторный анализ) на каждую поставляемую партию Поставщик должен иметь парк автомобилей (собственный или привлеченный) для доставки угля собственными силами до места |

Директор по производству                                                                                           В.П. Савинов

Исп.: Дампилов А.Л., Антоненко О.А

8(3022)239825,

8-924-478-21-37

Antonenko.O.A.@hiagda.ru