Том 2
VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	УТВЕРЖДАЮ
Директор
Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
_________________С.В. Егоров

«_____»_______________2012г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1 Наименование работы

Оказание услуг эксплуатирующей организации в части разработки «Регламента контроля технического состояния барабан-сепараторов энергоблоков №№ 1-4 Билибинской АЭС с учетом факторов старения».
2 Основание для заключения договора: 

2.1 План мероприятия ПМ №63/12 «Разработка Регламента контроля технического состояния барабан-сепараторов энергоблоков №№ 1-4 Билибинской АЭС с учетом факторов старения».
2.2 Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции, НП-017-2000.

2.3 Условия действия лицензии №ГН-03-101-2237 от 25.12.2009 на эксплуатацию энергоблока № 2 Билибинской АЭС.

2.4 Программа работ по устранению замечаний и реализации предложений, изложенных  в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Билибинской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации, ДНП 5-1534-2009».

3 Срок выполнения работы по договору:
Окончание: декабрь 2012г. (не позднее 10 числа месяца).
4 Исполнитель - выбирается на конкурсной основе в соответствии с ЕОСЗ.
5 Цель работ и ожидаемые результаты.
5.1 Целью работы является: 
Цель - выполнение требований УДЛ на эксплуатацию энергоблока № 2 Билибинской АЭС и замечаний, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Билибинской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации, ДНП 5-1534-2009». 

Исполнитель оказывает услуги Заказчику при разработке «Регламента контроля технического состояния барабан-сепараторов энергоблоков №№ 1-4 Билибинской АЭС с учетом факторов старения».
6 Исходные данные для проведения работ:
· Руководящий документ РД ЭО 1.1.2.09.0774 «Оценка технического состояния и остаточного ресурса трубопроводов, сосудов и насосов энергоблоков атомных станций. Методика»;
· Руководящий документ эксплуатирующей организации РД ЭО 0069 «Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций»;
· Типовая программа контроля состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов систем, важных для безопасности, энергоблоков Билибинской АЭС с реакторной установкой ЭГП-6 при эксплуатации, АТПЭ-20-2012;
· Программа № БИЛАЭС 2ПРГ-35К(5.1)2010 управления ресурсными характеристиками систем и элементов, важных  для безопасности, энергоблока №2 Билибинской АЭС;
· Руководство по эксплуатации ШФВИ.РБС-44 РЭ. Система телевизионного  визуального контроля внутреннего пространства барабан-сепараторов реакторов ЭГП-6 РБС-44;
· Отчёты по углублённой оценке безопасности энергоблоков №1, №2, №3, №4 Билибинской АЭС;
· Ежегодные отчёты по оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС в 2001-2011 гг.;
· Отчёты Главного конструктора по тематике эксплуатации и продления срока службы барабан-сепараторов энергоблоков №№ 1-4 Билибинской АЭС;
· Эксплуатационная документация Билибинской АЭС.
Исходные данные предоставляются Заказчиком на его территории по запросу Исполнителя.
7 Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.
Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
В результате работы Исполнителем должны быть выполнены следующие работы:

Разработать окончательную редакцию «Регламента контроля технического состояния барабан-сепараторов энергоблоков №№ 1-4 Билибинской АЭС с учетом факторов старения».

8 Место внедрения и способ применения выполненных работ.

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».

Окончательная редакция «Регламента…» направляется Заказчиком на согласование БИЛАЭС и Главного конструктора.

9 Отчетные материалы.
В результате работы Заказчику передаются: 
· Окончательная редакция «Регламента контроля технического состояния барабан-сепараторов энергоблоков №№ 1-4 Билибинской АЭС с учетом факторов старения».
10 Порядок приема и передачи работ.
10.1 Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
10.2 Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате word и отсканированные документы в формате pdf).
Куратор темы

	Главный инженер проекта
	Е.А.Васильева

	Директор по планированию и проектам
	В.М. Мешков


