## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24587
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Здание 362. Склад 742. (инв.№ 8511007)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 2007-89-СС "И" ООО "Рубеж" | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________115,482 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 524.9256
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,040 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 0.1768
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________98,541 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 435.5512
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,883 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 59.7921
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,018 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 29.4054
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17,933 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1031,14 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Цена поставщика | ППК "Сигнал-10" (Ц:1856руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 375 | 375
2 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
3 | Цена поставщика | ИБП "СКАТ-1200" (Ц:3524руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 713 | 713
4 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
5 | Цена поставщика | АКБ 12в 12,0 А/ч (Ц:1329,90руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 254.99 |  |  |  |  | 255
6 | Цена поставщика | Пульт контроля и управления ПКУ "С2000М" (Ц:6504,30руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1316 | 1316
7 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: пульт контроля и управления С2000М | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
8 | Цена поставщика | ППКОП "УПКОП-135-1-1" (Ц:2133руб :1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 1294 | 1294
9 | ТЕРм10-08-001-10 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 шт. | 3 | 163.45 | 153.67 | 0.37 |  |  | 490 | 461 | 1 |  | 11 | 33
10 | Цена поставщика | Информатор телефонный "С2000-ИТ" (Ц:4040,96руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 817 | 817
11 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: информатор телефонный С2000-ИТ | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
12 | Цена поставщика | Передатчик-коммуникатор "RS-202TC" (Ц:6510руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1317 | 1317
13 | ТЕРм10-08-003-01 | Монтаж: передатчик-коммуникатор | 1 шт. | 1 | 118.78 | 108.98 | 0.37 |  |  | 119 | 109 |  |  | 7.92 | 7.92
14 | Цена поставщика | Антенна АН-433 (Ц:2753руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 557 | 557
15 | ТЕРм10-04-077-03 | Монтаж: антенна АН-433 | 1 шт. | 1 | 572.97 | 383.47 | 109.17 | 22.18 |  | 573 | 383 | 109 | 22 | 28.3 | 28.3
16 | Цена поставщика | Релейный блок "С2000-СП1" (Ц:1700,60руб:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 344 | 344
17 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
18 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 20 | 2.85 |  |  |  |  | 57
19 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 20 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 146 | 138 |  |  | 0.5 | 10
20 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной уличного исполнения WCP3A-R000SF (Ц:4480руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 858.96 |  |  |  |  | 859
21 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ" (Ц:171,93руб.:1,18:4,42) | шт | 2 | 32.97 |  |  |  |  | 66
22 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: извещатель ручной | 1 шт. | 3 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 42 | 38 |  |  | 1 | 3
23 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель "Маяк-12" (Ц:320руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 61.35 |  |  |  |  | 61
24 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель световой | 1 шт. | 1 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 99 | 75 |  |  | 6 | 6
25 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42) | м | 100 | 4.87 |  |  |  |  | 487
26 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 1 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 311 | 218 | 39 |  | 16.29 | 16.29
27 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 4.5 | 4535.61 | 231.71 | 2581.44 | 295.76 |  | 20410 | 1043 | 11616 | 1331 | 17.1 | 76.95
28 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 2.5 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 473 | 117 | 140 | 61 | 3.52 | 8.8
29 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг-(А)-FRLS 2*2*0,8 (Ц:87120руб:1,18:4,42) | 1000 м | 0.77 | 16703.73 |  |  |  |  | 12862
30 | ТЕРм08-04-744-01 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.15 | 725.73 | 578.59 | 28.82 | 2.45 |  | 109 | 87 | 4 |  | 42.7 | 6.41
31 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.016 | 6962.8 |  |  |  |  | 111
32 | ТСЦ-503-0455 | Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 | шт. | 4 | 55.3 |  |  |  |  | 221
33 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 4 | 85.55 | 27.1 | 42.92 | 5.31 |  | 342 | 108 | 172 | 21 | 2 | 8
34 | ТЕРм10-01-051-25 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля пайкой | 10 концов кабеля | 4 | 74.95 | 69.11 |  |  |  | 300 | 276 |  |  | 5.1 | 20.4
35 | ТСЦ-501-1352 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 0.11 | 8539 |  |  |  |  | 939
36 | Цена поставщика | Фидер (кабель) РК 50-3-34 (Ц:26400руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.026 | 5061.74 |  |  |  |  | 132
37 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 1.24 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 2279 | 588 | 161 | 30 | 37.1 | 46
38 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.23 | 83.02 | 65.93 | 17.09 |  |  | 19 | 15 | 4 |  | 5.49 | 1.26
39 | ТСЦ-503-0468 | Розетка открытой проводки | шт. | 2 | 6.05 |  |  |  |  | 12
40 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 813.8 | 603.5 | 29.99 | 0.73 |  | 16 | 12 | 1 |  | 43.2 | 0.86
41 | ТСЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный | шт. | 1 | 11.89 |  |  |  |  | 12
42 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 758.17 | 551.82 | 27.07 | 0.55 |  | 8 | 6 |  |  | 39.5 | 0.4
43 | Цена поставщика | Извещатель ПС автоматический тепловой ИП 103-5 (Ц:38,92руб:1,18:4,42) | 1 шт. | 97 | 7.46 |  |  |  |  | 724
44 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 88 | 13.84 | 11.38 | 0.17 |  |  | 1218 | 1001 | 15 |  | 0.84 | 73.92
45 | Цена поставщика | Реле УК-ВК/02 (Ц:381,26руб:1,18:4,42) | 1 шт. | 1 | 73.1 |  |  |  |  | 73
46 | ТЕРм10-08-003-04 | Монтаж: релейный усилитель УК-ВК | 1 шт. | 1 | 55.9 | 48.78 | 0.37 |  |  | 56 | 49 |  |  | 3.6 | 3.6
47 | ТЕРм10-04-089-01 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД | 10 концов кабеля | 0.2 | 163.77 | 156.2 |  |  |  | 33 | 31 |  |  | 10 | 2
48 | ТСЦ-509-0324 | Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А | шт. | 1 | 27.74 |  |  |  |  | 28
49 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
50 | Цена поставщика | Транспарант световой (табло "ВЫХОД") Молния-12 (Ц:126,70руб:1,18:4,42) | 1 шт. | 3 | 24.29 |  |  |  |  | 73
51 | Цена поставщика | Оповещатель световой взрывозащищенный СКОПА 1ExmИТ6 (8278руб:1,18:4,42) | 1 шт. | 4 | 1587.16 |  |  |  |  | 6349
52 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель световой | 1 шт. | 7 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 691 | 524 |  |  | 6 | 42
53 | Цена поставщика | Звуковой оповещатель "Маяк-12-3М" (Ц:150руб :1,18:4,42) | шт | 4 | 28 |  |  |  |  | 112
54 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 4 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 56 | 51 |  |  | 1 | 4
55 | Цена поставщика | Оповещатель звуковой взрывозащищенный ВС-07е (Ц:4400руб :1,18:4,42) | шт | 5 | 843.62 |  |  |  |  | 4218
56 | ТЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 1 шт. | 5 | 34.49 | 27.97 | 0.54 |  |  | 172 | 140 | 3 |  | 1.68 | 8.4
57 | ТЕРм10-01-039-06 | Монтаж: выносное шлейфовое контрольное устройство УШК-02 (ВУОС) | 1 шт. | 5 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 123 | 120 |  |  | 2 | 10
58 | Цена поставщика | Выносное устройство ВУОС (Ц:110руб.:1,18:4,42) | шт | 5 | 21.09 |  |  |  |  | 105
59 | Цена поставщика | Извещатель ИП-212-45 (Ц:240,79руб :1,18:4,42) | шт | 16 | 46.17 |  |  |  |  | 739
60 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 15 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 426 | 341 | 7 |  | 1.68 | 25.2
61 | Цена поставщика | Кабель КПСВЭВквнг-LS 1х2х0,75 (Ц:143500руб:1,18:4,42) | 1000 м | 0.14 | 27513.61 |  |  |  |  | 3852
62 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1.4 | 3061.12 | 226.29 | 1497.69 | 168.84 |  | 4286 | 317 | 2097 | 236 | 16.7 | 23.38
63 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 9 | 22.58 | 6.37 |  |  |  | 203 | 57 |  |  | 0.47 | 4.23
64 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 1000х800х250 SR 10625 (Ц:11440,96руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 2237.48 |  |  |  |  | 2237
65 | ТЕРм10-06-037-05 | Монтаж: шкаф настенный для приборов | 1 шт. | 1 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 122 | 26 | 2 |  | 2.06 | 2.06
66 | Цена поставщика | Панель модульная PR 1060 (Ц:61,05руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 11.71 |  |  |  |  | 12
67 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4,42) | копл-кт | 1 | 68.67 |  |  |  |  | 69
68 | Цена поставщика | Комплект стоек длиной 25 мм (12 шт) АА 8025 (Ц:554,68руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 106.35 |  |  |  |  | 106
69 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 113 | 1.19 |  |  |  |  | 134
70 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: резисторы, диоды | 1 шт. | 113 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 950 | 820 |  |  | 0.52 | 58.76
Раздел 2. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
71 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 124 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 3372 | 3372 |  |  | 1.65 | 204.6
72 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
73 | ТЕРп01-04-075-01 | Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии без ответвлений | 1 шт | 1 | 1461.28 | 1461.28 |  |  |  | 1461 | 1461 |  |  | 80 | 80
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 81479 | 12630 | 14406 | 1708 |  | 858.6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 90756 | 15527 | 19547 | 2406 |  | 1031.14
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 38, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 34, 37, 44, 46, 56-57, 60, 70, 15, 22, 24, 47, 52, 54, 26-28, 30, 40, 42, 49, 62-63, 33, 65, 71-73) | [9 empty] | 618 | 543 | 73 | 73
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 34, 37, 44, 46, 56-57, 60, 70, 5, 20-21, 23, 25, 29, 36, 43, 45, 50-51, 53, 55, 58-59, 61, 64, 66-68, 15, 22, 24, 47, 52, 54, 18, 31-32, 35, 39, 41, 48, 69, 26-28, 30, 40, 42, 49, 62-63, 33, 65) | [9 empty] | 954
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16) | [9 empty] | 202
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16) | [9 empty] | 83
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 34, 37, 44, 46, 56-57, 60, 70, 15, 22, 24, 47, 52, 54, 26-28, 30, 40, 42, 49, 62-63, 33, 65) | [9 empty] | 7839 | 2771 | 5067 | 624 |  | 196.259
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 71-73) | [9 empty] | 786 | 786 |  |  |  | 44.49
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 71-73) | [9 empty] | -1205 | -1205 |  |  |  | -68.218
Накладные расходы | [9 empty] | 14596
Сметная прибыль | [9 empty] | 10130
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 105599 |  |  |  |  | 758.27
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы (в холостую 80%) | [9 empty] | 9883 |  |  |  |  | 272.87
Итого | [9 empty] | 115482 |  |  |  |  | 1031.14
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 48664
Машины и механизмы | [9 empty] | 19547
ФОТ | [9 empty] | 17933
Оборудование | [9 empty] | 7018
Накладные расходы | [9 empty] | 14596
Сметная прибыль | [9 empty] | 10130
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 115482 |  |  |  |  | 1031.14
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
18.08.12 г.