от 11.04.2014 г. № 240 Р3/З-14-Р
Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое 240 Р3/З-14 акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.3.11 документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 240 Р3/З-14 «Поставка сплит-систем настенного типа РО для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

Просим подтвердить необходимость выполнения условия п. 12.5 и п.14 (п.п. 9) Раздел 4 Информационной карты документации по запросу цен:
12.5 В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.
9) в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара - решение о намерении применить импортное оборудование, разработанное и согласованное покупателем с заказчиком в соответствии с РД-03-36-2002, или письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».
Разъяснение положений документации:
Данные формулировки являются стандартными и не относятся к серийному оборудованию (4 класс безопасности, 3 категория сейсмостойкости).

