ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

затворов дисковых
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


	Срок поставки

	1
	ВКЛАДЫШ К ЗАТВОРУ АН 2.619.3623-УК Д=400ММ
	шт
	2
	производитель - ЗАО "Арматэк" 
Рабочая среда - вода деаэрированная 
температура - рабочей среды-до +104С,PN до 1,6Мпа
	
	10 февраля 2015г.

	2
	ВКЛАДЫШ К ОБРАТНОМУ ЗАТВОРУ 9КАО 517 32 33-УЦ Д=300ММ
	шт
	4
	Рабочая среда - вода деаэрированная 
температура - рабочей среды-до +104С,PN до 1,6Мпа
	
	

	3
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АА1.509 1523-АА ДУ50 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
	шт
	4
	 
	
	

	4
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АА1.511.1522-АА ДУ80 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТЯЖКОЙ
	шт
	2
	 
	
	

	5
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АИ7.519.1213 ББ ДУ400 ПОВОРОТНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
	шт
	3
	 
	
	

	6
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АНМ 517.1433-ЯК ДУ300 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
	шт
	1
	Рабочая среда - природный газ 
Давление - рабочей среды 1МПа 
материал - осей-разьёмная нержавеющая;конструкция вкладыша-резино-металический;материал корпуса-сталь углеродистая;материал вкладыша-резиновая смесь на основе СКН;материал(покрытие)диска-сталь легированная; 
рабочая температура - от-5до +30С;окружающей среды от -40 до +40С 
исполнение - механизм-электропривод МЭОФ во взрывозащитном исполнении
	
	

	7
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.609.1433-ГК С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ
	шт
	1
	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 50мм 
среда - шламовая вода 
условное давление - 1,6МПа
	
	

	8
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.611.1433-КЛ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ
	шт
	1
	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 80мм 
среда - шламовая вода 
условное давление - 1,6МПа
	
	

	9
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.612.1433-КЛ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ
	шт
	2
	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 100мм 
среда - шламовая вода 
условное давление - 1,6МПа
	
	

	10
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.614.1433-КЛ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ
	шт
	2
	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 150мм 
среда - шламовая вода 
условное давление - 1,6МПа
	
	

	11
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.615.1433-КЛ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ
	шт
	2
	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 200мм 
среда - шлаковая пульпа 
условное давление - 1,6МПа
	
	

	12
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЭОФ АИ7.515.1322-АА ДУ200 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
	шт
	4
	 
	
	

	13
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЭОФ АИ7.516.1522-АА ДУ250 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
	шт
	2
	 
	
	

	14
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЭОФ АИ7.517.1322-АА ДУ300 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
	шт
	1
	 
	
	

	15
	ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ КЛ4.515..3277-АО ДУ200 РУ10
	шт
	3
	материал - сталь лнгированная,20х13 в комплекте с фланцами и крепежом
	
	

	16
	КОМПЛЕКТ ЗИП К ЗАТВОРУ СЕРИИ АА.2.515.1522-ДУ200 УУ(ВКЛАДЫШ И ДИСК С ОСЯМИ) ДЛЯ ЗАТВОРА ДУ200
	шт
	12
	Рабочая среда - вода 
температура - рабочей среды-до +104С,PN до 1 
состав - комплекта: вкладыши и диск с осями
	
	

	1
	ВКЛАДЫШ К ЗАТВОРУ АН 2.619.3623-УК Д=400ММ
	шт
	2
	производитель - ЗАО "Арматэк" 
Рабочая среда - вода деаэрированная 
температура - рабочей среды-до +104С,PN до 1,6Мпа
	
	

	2
	ВКЛАДЫШ К ОБРАТНОМУ ЗАТВОРУ 9КАО 517 32 33-УЦ Д=300ММ
	шт
	4
	Рабочая среда - вода деаэрированная 
температура - рабочей среды-до +104С,PN до 1,6Мпа
	
	

	3
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АА1.509 1523-АА ДУ50 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
	шт
	4
	 
	
	

	4
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АА1.511.1522-АА ДУ80 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТЯЖКОЙ
	шт
	2
	 
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Подготовил: 

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

