Приложение № 2                  .                                          к договору № _______ от «__» ___________ 201_ г.

Список возможных запасных частей и расходных материалов на котельную ЗАО «Далур» в 2012 году.

1. Сервоприводы «ESBE» на трехходовые краны. 5х18000                                      95400 руб.

2. Реле плавного пуска (щиты управления). 2х22580,6  2х30757,1                        113076 руб.

3. Реле промежуточные (щиты управления).                                                              25375 руб.

4. Автоматические выключатели от 3 до 100А (щиты управления).:                        1403 руб.

5. Лампы сигнальные (щиты управления). 10х150                                                       2590 руб.

6. Менеджер горения  (горелочные устройства).                                                         8480 руб.

7. Датчик пламени (горелочные устройства).                                                               1272 руб.

8. Реле давления воздуха (горелочные устройства).                                                    3650 руб.

9. Фильтрующие элементы (горелочные устройства).                                                 2060 руб.

10. Подшипники (насосное оборудование).                                                                  5300 руб.

11. Торцевые уплотнения (насосное оборудование).                                                   8480 руб.

12. Муфта самоцентрирующаяся (насосное оборудование).                                       2060 руб.

13. Автоматика управления «ТРМ» (насосное оборудование).                                  4609 руб.

14. Краны, обратные клапана, авто-воздушники, фильтра (ТМ часть).                     4240 руб.

15. Сбросные клапана   (ТМ часть).                                                                             24380 руб.

16. Гос. поверка манометров, сигнализаторов загазованности.                                16900 руб.

17. Замена вышедшего из строя КИП и А.                                                                   1485 руб.

18. Соль на ВПУ.                                                                                                              5300 руб.

19. Масло для счетных механизмов.                                                                              3650 руб.

20. Жидкость для промывки теплообменного оборудования.                                  26500 руб.

21. Реагент «антинакипин» для ВПУ (насос дозатор).                                               15900 руб.

22. Рем-комплект на ГРУ.                                                                                               7890 руб.

ИТОГО:      380 000 руб.

(цены ориентировочные по состоянию на январь 2012 года, список и цены могут измениться, но не превысят 380 000,00 рублей в год)

Заказчик:                                                                       Исполнитель:

Генеральный директор                                                                                                                               ЗАО «Далур»

________________ А.А. Дементьев                           ________________  /_____________/