## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку преобразователей давления. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [13 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения |  | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | скрыть | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 10.ИСУП.3693647 | 4QC23L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-AEx-S1-TG5-4-C04-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 0,25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 40637с/о (10094-26-10-АК.С) изм. 1 |  |  | 40949с/о (СМ12-5.1-И1) изм. 1 | 3 | 1 | шт. | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1250 | 2014-02-01
2 | 4.ИСУП.3693622 | 4QC12L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-AEx-S1-TG8-2-C04-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 40637с/о (10094-26-10-АК.С) изм. 1 |  |  | 40949с/о (СМ12-5.1-И1) изм. 1 | 3 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1250 | 2014-02-01
3 | 4.ИСУП.3693650 | 4QD35L02B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-AEx-S1-TG8-4-C04-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65. | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 40637с/о (10094-26-10-АК.С) изм. 1 |  |  | 40949с/о (СМ12-5.1-И1) изм. 1 | 3 | 1 | шт. | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1250 | 2014-02-01
4 | 4.ИСУП.4897640 | 4QC22L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-AEx-S1-TG8-2-C04-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 40637с/о (10094-26-10-АК.С) изм. 1 |  |  | 40948с/о (СМ11-5.1-И1) изм. 1 | 3 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1250
5 | 4.ИСУП.4897641 | 4QC32L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-AEx-S1-TG8-2-C04-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 40637с/о (10094-26-10-АК.С) изм. 1 |  |  | 40948с/о (СМ11-5.1-И1) изм. 1 | 3 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1250
6 | 4.ИСУП.3854501 | 4QH14L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-A-S1-TG8-4-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251 | 2014-02-01
7 | 4.ИСУП.3854502 | 4QD15L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG5-4-C04-t4070(C2)-11V-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 0,25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251 | 2014-02-01
8 | 4.ИСУП.3854503 | 4WG41P01B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-TG13-4-С04-t5070(УХЛ 3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251 | 2014-02-01
9 | 4.ИСУП.3854504 | 4WG41P02B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251 | 2014-02-01
10 | 4.ИСУП.3854529 | 4WG01P01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-3-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 0,25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 3 | II | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251 | 2014-02-01
11 | 4.ИСУП.3854535 | 4QD13L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-AEx-S1-TG8-2-C04-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251 | 2014-02-01
12 | 4.ИСУП.3854536 | 4QF01L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG8-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251 | 2014-02-01
13 | 4.ИСУП.3854537 | 4QF11P03B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251 | 2014-02-01
14 | 4.ИСУП.4900670 | 4QH24L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-A-S1-TG8-4-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
15 | 4.ИСУП.4900671 | 4QH34L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-A-S1-TG8-4-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
16 | 4.ИСУП.4900672 | 4QD25L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG5-4-C04-t4070(C2)-11V-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 0,25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
17 | 4.ИСУП.4900673 | 4QD35L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG5-4-C04-t4070(C2)-11V-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 0,25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
18 | 4.ИСУП.4900674 | 4WG41P03B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-TG13-4-С04-t5070(УХЛ 3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
19 | 4.ИСУП.4900675 | 4WG41P05B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-TG13-4-С04-t5070(УХЛ 3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
20 | 4.ИСУП.4900676 | 4WG40P01B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-TG13-4-С04-t5070(УХЛ 3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
21 | 4.ИСУП.4900677 | 4WG40P02B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-TG13-4-С04-t5070(УХЛ 3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
22 | 4.ИСУП.4900678 | 4WG40P03B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-TG13-4-С04-t5070(УХЛ 3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
23 | 4.ИСУП.4900679 | 4WG41P04B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
24 | 4.ИСУП.4900680 | 4WG41P06B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
25 | 4.ИСУП.4900681 | 4WG40P07B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
26 | 4.ИСУП.4900682 | 4WG40P08B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
27 | 4.ИСУП.4900683 | 4WG40P09B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
28 | 4.ИСУП.4900684 | 4WG42P01B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
29 | 4.ИСУП.4900685 | 4WG42P02B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
30 | 4.ИСУП.4900686 | 4WG42P03B1 | Преобразователь давления измерительный | Элемер-АИР-30-А-S1-CD1-4-C04-t4070(C2)-01V-C5ФФ-42-P1-LN-ШР22-Y (А3002АСМ20ТСК)-КР5-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 160 кгс/м2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
31 | 4.ИСУП.4900687 | 4WG01P02B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-3-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 0,25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 3 | II | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
32 | 4.ИСУП.4900688 | 4WG01P03B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-3-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 0,25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 3 | II | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
33 | 4.ИСУП.4900689 | 4QD23L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-AEx-S1-TG8-2-C04-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
34 | 4.ИСУП.4900690 | 4QD33L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-AEx-S1-TG8-2-C04-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
35 | 4.ИСУП.4900691 | 4QF02L01B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG8-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
36 | 4.ИСУП.4900692 | 4QF01L02B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG8-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
37 | 4.ИСУП.4900693 | 4QF02L02B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG8-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
38 | 4.ИСУП.4900695 | 4QF01L03B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG8-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
39 | 4.ИСУП.4900699 | 4QF02L03B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG8-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измерений от 0 до 1 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
40 | 4.ИСУП.4900701 | 4QF21P03B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
41 | 4.ИСУП.4900702 | 4QF31P03B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
42 | 4.ИСУП.4900703 | 4QF11P06B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
43 | 4.ИСУП.4900704 | 4QF21P06B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
44 | 4.ИСУП.4900705 | 4QF31P06B1 | Преобразователь давления измерительный | ЭЛЕМЕР-АИР-30-А-S1-TG13-2-CO4-t5070(УХЛ3.1)-11N-T7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП | Климатическое исполнение УХЛ3.1. Код класса точности С04. Выходной сигнал 4-20мА. Диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см2. Штепсельный разъем. Степень защиты IP65 | ТУ 4212-077-13282997-08 | 2 | I | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 4 | 1 | шт | 17756.82 | 17756.82 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
[13 empty] | Итого: | 44 |  | 781300.08 | 781300.08 |  | 0 | 0 | 0
0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [14 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [14 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [14 empty] | м.п.