Разъяснение документации о проведении редукциона  в электронной форме
на право заключения договора на поставку шкафа управления оперативным током с аккумуляторной батареей ШУОТ 2403/3372 УХЛ4 (или аналога)

 № 121114/0619/875 (AB01500)                                                «30» ноября 2012 г.
	Запрос участника
	Разъяснения положений документации редукциона  

	[image: image1.emf]
	1.  Необходим шкаф ШУОТ с номинальным током 31,5А. Если этим параметрам соответствует ШУОТ-2403-3А72, то приглашаем поучаствовать в редукционе.
2. Масса, думаю, не принципиальна, хотя в тех. параметрах действительно указана Масса (без аккумуляторов) 295 кг.



Директор по закупкам, 

Председатель комиссии по размещению заказа

ОАО «Атомредметзолото»





                                                                    



     В.А. Захаров 
