## Лот №1
Приложение № 1 к Договору поставки
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие Товары:
№ п/п | Наименование | Требования к качеству | Ед. изм. | Количество | [11 empty] | Количество на 2014 год | Цена за единицу c НДС, руб. | Сумма c НДС, руб.
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май-июнь |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Вентиль 15кч19пДу=32 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.- фланцевое, материал- чугун | Ду=32 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.- фланцевое, материал- чугун | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 786.1567 | 6289.2533
2 | Вентиль 15кч19пДу=40 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.- фланцевое, материал- чугун | Ду=40 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.- фланцевое, материал- чугун | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 1087.6367 | 8701.0933
3 | Воздушник мембранный полипропиленовый | Ду=25 мм, Ру= 1,6 МПа | шт |  |  |  |  | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 428.4267 | 12852.8
4 | Задвижка 30с41нж Ду-100 с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=100 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - Серная кислота, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 9526.8033 | 95268.0333
5 | Задвижка 30с41нж Ду-80 с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=80 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - Серная кислота, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 8826.8667 | 132403
6 | Задвижка с ручным упровлением (маховик) ЗС 100.16.3340 | ТУ 3741-007-55377430-08 ДУ=100 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 98928.4433 | 197856.8867
7 | Задвижка с ручным упровлением (маховик) ЗС 150.16.3340 | ТУ 3741-007-55377430-08 ДУ=150 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 153433.4367 | 306866.8733
8 | Задвижка с ручным упровлением (маховик) ЗС 50.16.3340 | ТУ 3741-007-55377430-08 ДУ=50 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 7 | 50226.7767 | 351587.4367
9 | Задвижка с ручным упровлением (маховик) ЗС 80.16.3340 | ТУ 3741-007-55377430-08 ДУ=80 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 68792.3833 | 206377.15
10 | Затвор межфланцевый поворотный дисковый запорно-регулирующий с ручным управлением | ГОСТ 5762-2002 Ру=1,6 Мпа, Ду=100 мм, среда- вода | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 3166.6333 | 31666.3333
11 | Затвор межфланцевый поворотный дисковый запорно-регулирующий с ручным управлением | ГОСТ 12815-80 Ру=1,6 Мпа, Ду=80 мм,, среда- вода | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 2486.1867 | 24861.8667
12 | Клапан (ветиль) запороный DN25, РN 1,6 Мпа фланцевый с ручным приводом КЗ 25.16.3340 | ТУ 3742-009-55377430-08 ДУ=25 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу Фланцевое с ответными фланцами по ГОСТу 12815 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 21883.3667 | 65650.1
13 | Клапан (ветиль) запороный DN32, РN 1,6 Мпа фланцевый с ручным приводом КЗ 32.16.3340 | ТУ 3742-009-55377430-08 ДУ=32 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу Фланцевое с ответными фланцами по ГОСТу 12815 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 26041.6 | 78124.8
14 | Клапан (ветиль) запороный DN40, РN 1,6 Мпа фланцевый с ручным приводом КЗ 40.16.3340 | ТУ 3742-009-55377430-08 ДУ=40 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу Фланцевое с ответными фланцами по ГОСТу 12815 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 29990.13 | 89970.39
15 | Клапан (ветиль) запороный DN50, РN 1,6 Мпа фланцевый с ручным приводом КЗ 40.16.3340 | ТУ 3742-009-55377430-08 ДУ=50 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу Фланцевое с ответными фланцами по ГОСТу 12815 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 38315.29 | 114945.87
16 | Клапан обратный (поворотный) | Ду=80 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.- фланцевое, материал- чугун | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1698.5533 | 3397.1067
17 | Клапан обратный (поворотный) | Ду=100 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.- фланцевое, материал- чугун | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2275.95 | 4551.9
18 | Клапан обратный Ду-100мм PN 1.6 Мпа (16кгс/см²) материал исполнения нержавеющая сталь | ТУ 26-07-1232-79 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 47539.47 | 95078.94
19 | Клапан обратный Ду-80мм PN 1.6 Мпа (16кгс/см²) материал исполнения нержавеющая сталь | ТУ 26-07-1232-79 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 33988.32 | 135953.28
20 | Кран шаровый КШ 100.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=100 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 66350.18 | 132700.36
21 | Кран шаровый КШ 150.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=150 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 107142.3067 | 214284.6133
22 | Кран шаровый КШ 40.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=40 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 18517.14 | 55551.42
23 | Кран шаровый КШ 50.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=50 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 23153.8333 | 231538.3333
24 | Кран шаровый КШ 80.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=80 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 44973.8067 | 89947.6133
25 | Кран шаровый КШ15.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=15 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 7 | 7556.2933 | 52894.0533
26 | Кран шаровый КШ20.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=20 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 9929 | 79432
27 | Кран шаровый КШ32.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=32 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | [6 empty] | 14 | 15522.31 | 217312.34
28 | Кран шаровый приварной КШ 20.16.4140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=20 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 7756.6433 | 31026.5733
29 | Кран шаровый приварной КШ 25.16.4140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=25 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 10073.3633 | 151100.45
30 | Кран шаровый приварной КШ 32.16.4140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=32 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 12735.24 | 101881.92
31 | Кран шаровый приварной КШ 50.16.4110 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=50 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- вода, температура рабочей среды до +100°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 11598.9067 | 57994.5333
32 | Кран шаровый пропиленовый | Ду=15 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода , присоедин.-муфтовое | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 111.27 | 667.62
33 | Кран шаровый пропиленовый | Ду=20 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода , присоедин.-муфтовое | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 122.1867 | 733.12
34 | Кран шаровый пропиленовый | Ду=25 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода , присоедин.-муфтовое | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 162.84 | 977.04
35 | Кран шаровый пропиленовый | Ду=32 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода , присоедин.-муфтовое | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 275.1467 | 1650.88
36 | Кран шаровый пропиленовый | Ду=40 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода , присоедин.-муфтовое | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 501.33 | 3007.98
37 | Кран шаровый пропиленовый | Ду=50 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода , присоедин.-муфтовое | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 767.84 | 4607.04
38 | Кран шаровый ТН 1025 Ду= 25 мм, Ру=1,6 Мпа, рычаг, тип присоединения -муфтовое, класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | Кран шаровый ТН 1025 Ду= 25 мм, Ру=1,6 Мпа, рычаг, тип присоединения -муфтовое, класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 494.4633 | 3955.7067
39 | Кран шаровый ТН 1025 Ду= 40 мм, Ру=1,6 Мпа, рычаг, тип присоединения -муфтовое, класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | Кран шаровый ТН 1025 Ду= 40 мм, Ру=1,6 Мпа, рычаг, тип присоединения -муфтовое, класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 876.86 | 7014.88
40 | Кран шаровый ТН 1025 Ду= 20 мм, Ру=1,6 Мпа, рычаг, тип присоединения -муфтовое, класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | Кран шаровый ТН 1025 Ду= 20 мм, Ру=1,6 Мпа, рычаг, тип присоединения -муфтовое, класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 393.4667 | 3147.7333
41 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной (трубной) резьбой | Ду=25 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 74.2 | 371
42 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой под ключ | Ду=32*1 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 116.3467 | 581.7333
43 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой под ключ | Ду=40*1 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 273.4667 | 1367.3333
44 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой под ключ | Ду=40*1/4 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 256.4667 | 1282.3333
45 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой под ключ | Ду=50*1 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 342.2933 | 1711.4667
46 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой под ключ | Ду=50*1/2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 342.2933 | 1711.4667
47 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой под ключ | Ду=63*2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 467.32 | 2336.6
48 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой под ключ | Ду=75*2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 812.6467 | 4875.88
49 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой под ключ | Ду=75*1/2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 853.98 | 5123.88
50 | Муфта полипропилен. Комбинированная с внутренней (трубной) резьбой | Ду=20 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 294.5733 | 1767.44
51 | Муфта полипропилен. Комбинированная с внутренней резьбой под ключ | Ду=40 *1,0 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 184.4033 | 1106.42
52 | Муфта полипропилен. Комбинированная с внутренней резьбой под ключ | Ду=40 *3/4 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 266.07 | 1596.42
53 | Муфта полипропилен. Комбинированная с внутренней резьбой под ключ | Ду=50 *1,0 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 293.7433 | 1762.46
54 | Муфта полипропилен. Комбинированная с внутренней резьбой под ключ | Ду=50 *1/2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 306.0767 | 1836.46
55 | Муфта полипропилен. Комбинированная с внутренней резьбой под ключ | Ду=63 *2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 395.0133 | 2370.08
56 | Муфта полипропилен. Комбинированная с внутренней резьбой под ключ | Ду=75 *2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 714.6033 | 4287.62
57 | Муфта полипропилен. Комбинированная с внутренней резьбой под ключ | Ду=75 *1/2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 759.6033 | 4557.62
58 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой | Ду=20 *3/4 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 263.8067 | 1582.84
59 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой | Ду=25 *1/2 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 65.6 | 393.6
60 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой | Ду=25 *3/4 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 70.2 | 421.2
61 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой | Ду=32 *3/4 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 74.79 | 448.74
62 | Муфта полипропилен. Комбинированная с наружной резьбой | Ду=32 *1,0 мм,Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 105.9233 | 635.54
63 | Муфта полипропилен. Комбинированная,разъемная с внутренней резьбой "Американка" | Ду=25 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 131.1133 | 786.68
64 | Муфта полипропилен. Комбинированная,разъемная с внутренней резьбой "Американка" | Ду=32 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 157.13 | 942.78
65 | Муфта полипропилен. Комбинированная,разъемная с внутренней резьбой "Американка" | Ду=40 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 304.2467 | 1825.48
66 | Муфта полипропилен. Комбинированная,разъемная с внутренней резьбой "Американка" | Ду=20 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 113.3567 | 680.14
67 | Муфта полипропилен. с накидной гайкой | Ду=20*1/2 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 210.8833 | 2108.8333
68 | Муфта полипропилен. с накидной гайкой | Ду=20*3/4 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 91.85 | 918.5
69 | Муфта полипропилен. с накидной гайкой | Ду=25*3/4 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 93.8267 | 938.2667
70 | Муфта полипропилен. с накидной гайкой | Ду=25*1,0 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 103.2667 | 1032.6667
71 | Муфта полипропилен. с накидной гайкой | Ду=32*1,0 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 122.0533 | 1220.5333
72 | Муфта полипропилен. с накидной гайкой | Ду=32*1/4 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 131.4933 | 1314.9333
73 | Фланец | ГОСТ 12820-80 Ру=1,6 Мпа, Ду=50 мм, среда-вода,материал-чугун, 4 отверстия | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 20 | 1173.8667 | 23477.3333
74 | Фланец | ГОСТ 12820-80мм Ру=1,6 Мпа, Ду=80 мм, среда-вода,материал-чугун, 8 отверстий | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 20 | 1314.9567 | 26299.1333
75 | Фланец | ГОСТ 12820-80 Ру=1,6 Мпа, Ду=100 мм, среда-вода,материал-чугун, 8 отверстий | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 20 | 1843.8167 | 36876.3333
76 | Фланец 12X18H10T, d-108мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 20 | 3706.83 | 74136.6
77 | Фланец 12X18H10T, d-50мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 1712.9067 | 8564.5333
78 | Фланец 12X18H10T, d-89мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 2577.42 | 15464.52
79 | Шаровый кран ДУ100 РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т Рабочая среда (кислота серная) | (ГОСТ 12815-80) с обратными фланцами | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 32520.9133 | 97562.74
80 | Шаровый кран ДУ80РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т Рабочая среда (кислота серная) | (ГОСТ 12815-80) с обратными фланцами | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 24173.6633 | 96694.6533
81 | Отвод L 90° Ду=25 мм | ГОСТ 3262-75 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 43.4667 | 434.6667
82 | Отвод L 90° Ду=40 мм | ГОСТ 3262-75 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 69.8433 | 698.4333
83 | Отвод L 90° Ду=50 мм | ГОСТ 3262-75 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 90.9133 | 909.1333
84 | Отвод L90° D57х6 12Х18Н10ТЛ | ТУ 14617652876-05 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 1168.4167 | 11684.1667
85 | Отвод L90° D80 сталь 09Г2С стенка 6 | ГОСТ 8731-74 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 463.04 | 4630.4
86 | Отвод L90° D80х6 12Х18Н10ТЛ | ТУ 14617652876-05 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 2073.0867 | 20730.8667
Итого: | [17 empty] | 3875889.7833 | #REF! | #REF! | #REF!
В том числе НДС 18%: | [17 empty] | 591237.4246
Итого с учётом НДС: __________________ руб. (_____________________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС (18%) - _____________________ руб.
2. Условия поставки: доставка до ОАО «Хиагда» (Грузополучателя) согласно отгрузочным реквизитам: Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50.
3. Срок поставки: согласно графику помесячной разбивки.
4. Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар в течение 30 дней со дня получения Товара на склад Грузополучателя.
5. Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).] Если Участник предлагает эквивалент (аналог) он должен четко указывать марку (производителя) предлагаемого к поставке Товара.
| От Поставщика: | [8 empty] | 3 квартал август: От Покупателя:
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
| ________________ /____________ / | [8 empty] | 3 квартал август: ________________ /Дементьев А.А./