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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

контрольно-измерительного оборудования
том 2 «техническая часть»

№  5031/155
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	Гильза защитная (термометрическая) ГЗ-2-8 модель 1 (вварная)
	шт
	2
	материал - сталь 12Х18Н10Т 
Резьба - М20*1,5 
Dвнутр. - 8,2 
длина монтажной части - 250
	
	Сентябрь

 2014 г.


	2
	ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕХНОЛОГИЧ. ИРТ-5920 Н НКГЖ.411618.004-08
	шт
	7
	цвет - индикатора "белый" 
Токовый выход - 4-20мА 
ТУ - 4210-019-13282997-06
	
	

	3
	КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗ. СОПР. КТСПР 001-1-100П-1,391-4-250
	шт
	1
	Модель - 1 
 НСХ - 100П 
W100 - 1,391 
схема соединений - 4 
 монтажная длина - 250
	
	

	4
	КОНТРОЛЛЕР PLX
	шт
	2
	Потребляемая мощность - 6Вт 
напряжение питания, В - 220 
количество каналов - управления 2шт 
ТУ - 4252-001-48531244-2003 
Тип - батареи СR 2032
	
	

	5
	МАНОМЕТР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ 4 АТМ. О 63
	шт
	1
	 
	
	

	6
	МАНОМЕТР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ 40 АТМ. О 63
	шт
	1
	 
	
	

	7
	МАНОМЕТР МП3-УУ2 0-16
	шт
	5
	производитель - г.Томск "Манотомь" 
класс точности - 1,5
	
	

	8
	МАНОМЕТР МП4-УУ2 КЛ.1.5 0-10 КГС/СМ2
	шт
	5
	производитель - г.Томск "Манотомь"
	
	

	9
	ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ СПТ-961.1
	шт
	2
	 
	
	

	10
	ТЕРМОМЕТР ТМ-5133 ХА-0-900С
	шт
	3
	 
	
	

	11
	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МЕТРАН ТХК- 232 -03-20000-2-Н-2-Н10
	шт
	10
	 
	
	


Мсто поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:
«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.Н.Селюндяев
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