Приложение № 4

к договору подряда

на выполнение работ по объекту

«Капитальный ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения с поверкой и наладкой приборов учета зданий и убежища»

от «_____» _____ 2010 г. №___________

УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха

Б.Н.Фазуллин

Ведомость дефектов (выявленных при визуальном осмотре)

В ходе повседневных наблюдений и проведенного текущего осмотра обнаружены следующие повреждения и дефекты:

| № Наименование конструкции | Обнаруженные повреждения и дефекты | Место нахождения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Приборы учета тепло и водоснабжения | Вышел из строя вычислительный модуль, закончился срок эксплуатации | здание (инв № 100849) |  |
| 2 Приборы учета тепло и водоснабжения | Износился внутренний механизм, закончился срок эксплуатации | здание (инв №100848 ) |  |
| 3 Приборы учета тепло и водоснабжения | Подтек в резьбовом соединении неустранимый перепаковкой, закончился срок эксплуатации | Здание эл.техническая лаборатория (инв № 100407) |  |
| 4 Приборы учета тепло и водоснабжения | Износился внутренний механизм, закончился срок эксплуатации | здание эл.ремонтный участок (инв № 100379) |  |
| 5 Приборы учета тепло и водоснабжения | Вышел из строя вычислительный модуль, закончился срок эксплуатации | здание трансформаторно-маслянное хозяйство (инв № 100404) |  |
| 6 Приборы учета тепло и водоснабжения | Подтек в резьбовом соединении неустранимый перепаковкой, закончился срок эксплуатации | здание склад оборудования (инв № 100406) |  |
| 7 Приборы учета тепло и водоснабжения | Износился внутренний механизм, вышел срок службы | здание гараж (инв № 100405) |  |
| 8 Приборы учета тепло и водоснабжения | Износился внутренний механизм, закончился срок эксплуатации | здание ГПП (инв № 100381) |  |
| 9 Приборы учета тепло и водоснабжения | Вышел из строя вычислительный модуль, закончился срок эксплуатации | здание ГПП (инв № 100382) |  |
| 10 Приборы учета тепло и водоснабжения | Износился внутренний механизм, закончился срок эксплуатации | здание ЦРП (инв № 100383) |  |
| 11 Приборы учета тепло и водоснабжения | Износился внутренний механизм, закончился срок эксплуатации | здание ЦРП (инв №100384) |  |
| 12 Приборы учета тепло и водоснабжения | Подтек в резьбовом соединении неустранимый перепаковкой, закончился срок эксплуатации | здание ЦРП (инв №100385) |  |
| 13 Приборы учета тепло и водоснабжения | Вышел из строя вычислительный модуль, закончился срок эксплуатации | здание (инв №101052) |  |
| 14 Приборы учета тепло и водоснабжения | Подтек в резьбовом соединении неустранимый перепаковкой, закончился срок эксплуатации | здание ЦРП (инв №101049) |  |
| 15 Приборы учета тепло и водоснабжения | Износился внутренний механизм, закончился срок эксплуатации | здание ЦРП (инв №101228) |  |
| 16 Приборы учета тепло и водоснабжения | Износился внутренний механизм, закончился срок эксплуатации | здание эл.подстанция 110/6 кВ (инв №101361) |  |
| 17 Приборы учета тепло и водоснабжения | Вышел из строя вычислительный модуль, закончился срок эксплуатации | убежище (инв №100828) |  |
| 18 Приборы учета тепло и водоснабжения | Подтек в резьбовом соединении неустранимый перепаковкой, закончился срок эксплуатации | резервная дизельная электростанция (инв №101107) |  |

Условия производства работ:

Инженер по ремонту										Р.Л.Мансуров

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника цеха										С.А.Зайцев