Вопрос: «Просим уточнить, какой перечень работ должен выполнить поставщик в качестве монтажа и наладки товара, а также обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара».
 

Ответ: Необходимо провести монтаж и наладку всего оборудования указанного в техническом задании в объеме, требуемом производителем оборудования. Необходимо провести обучение и сертификацию двух сотрудников работе с оборудованием указанном в техническом задании в пунктах 7 и 8.
Например, для системы хранения данных тип 3 (пункт 8 технического задания) необходимо: 
1.     Монтаж
PS-BAS-INBLK, монтаж блочной СХД EMC VNX 5300
2.     Внедрение
PS-BAS-IM4HBK, инсталляция блочной СХД EMC VNX 5300
3.     Обучение 
MR-1CP-VNXBDM, развертывание и управление СХД VNX Block Storage
 

