- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азот газообразный в/ч | ГОСТ 9293-74 с изм. 1-3, сорт 2 (объемная доля азота 99.996%, не менее) | баллоны емкостью 40л | 472 |
|  | Азот жидкий особый чистоты в установке АГУ | ГОСТ 9293-74 с изм. 1-3, сорт 2 (объемная доля азота 99.996%, не менее) | тн | 6 |
|  | Аргон газообразный в/ч | ГОСТ 10157-79 с изм. 1,2, сорт высший (объемная доля аргона 99.998%, не менее) | баллоны емкостью 40л | 483 |

- Условия поставки:

- Поставка осуществляется партиями в течение 2014 года по предварительной заявке заказчика с 100% авансированием, согласно выставленного счета.

- Возможно отклонение от заявленного объема поставки газов, как в большую, так и в меньшую сторону.

- В случае увеличения объема поставки, заключается Дополнительное соглашение к договору поставки на тех же условиях, что и основной договор. Максимальное увеличение объема поставки не должно превышать 30% от суммы договора.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура,  паспорт на каждый баллон, акт регистрации по номерам баллонов, сертификат соответствия, качества с указанием следующих данных:

1. Наименование предприятия изготовителя и его товарный знак

2. Наименование, марку и сорт продукции, номер партии.

3. Дату изготовления продукции. Количество в кг. или куб.м.

- Продукция должна быть в хорошо окрашенных  баллонах с хорошо различаемыми надписями, маркировкой, без вмятин, забоин с датой следующего освидетельствования, с рабочими вентилями.

- при необходимости проводить техническое освидетельствование обменных баллонов с оплатой по отдельному счету с представлением счета - фактуры и акта выполненных работ (обязательно).

- При поставке продукции, не соответствующей требованиям по качеству или количеству, поставщик производит обмен продукции в течение 30 дней.