Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.4 Перечень передаваемых Заказчиком Исполнителю функций

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Химиков, 48

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Химиков, 48

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

передача функций по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, зданий и сооружений производственной базы, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Химиков, 48.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Техническое обслуживание и эксплуатация оборудований, зданий и сооружений производственной базы включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутренних систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания обеспечивает стабильное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество услуг, работ оказываемых Исполнителем должно отвечать современным требованиям ГОСТ, СНиП, ПУЭ и др. нормативных документов и обеспечить надежную и бесперебойную работу систем обеспечения функционирования зданий и сооружений производственной базы

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями безопасности, определенными действующим законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Перечень передаваемых Заказчиком Исполнителю функций

-обеспечение санитарно-эпидемического режима земельного участка, подъездных путей и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством; -выполнение противопожарных мероприятий и обеспечение пожаробезопасности на объектах пр.базы (наличие и исправность первичных средств пожаротушения- огнетушителей , пожарных щитов и ёмкостей запаса воды и песка , поддержание пожарных гидрантов и подъездных путей в нормальном рабочем состоянии) в соответствии с СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»и Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; -эксплуатация и поддержание инженерных сетей и технологического оборудования пр.базы в рабочем состоянии в том числе: - сети электроснабжения от фидера Ф28 до трансформаторной подстанции КТП 6/о.4кв (кабельная линия 6кВ L=600м.п, каб.линии 0.4кВ L=2.4км). - наружные и внутренние сети эл.освещения , распред.щиты -20шт.,эл.оборудование КТП). - сети водопровода и канализации с насосной станцией перекачки сточных вод от объектов пр.базы до городских магистралей L= 0.81 км. - Сети газоснабжения , ГРПШ и газовое котельное оборудование – 5 котлов. - Внутренние сети теплоснабжения и отопление зданий . - Техническое обслуживание пожарной сигнализации. -выполнение работ по благоустройству и озеленению территории, уборке территорий базы от карантинных трав, сухостоя и растительности; -выполнение работ по поддержанию в надлежащем санитарном состоянии помещений административно-бытового комплекса; - осуществление работ по водопонижению и отводу поверхностных и грунтовых вод( организация работ по сбору и откачке дренажных вод с территории базы с целью предотвращения подтопления оснований зданий и сооружений); -заключение хозяйственных договоров с энергоснабжающими организациями на услуги и организация работы по их исполнению. -заключение договоров с прочими организациями по вывозу бытового мусора( отходов), деритизации объектов базы , на техническое обслуживание тревожной кнопки (телефонизацию) и др. -осуществление надзора за состоянием несущих конструкций зданий и сооружений. -организация работ по ремонту кровель –при необходимости и согласовании объёмов СМР с арендодателем. - оформление документов в БТИ и регистрации права собственности на недвижимое имущество - предпродажная подготовка производственной базы(в том числе поиск потенциальных клиентов)

Подраздел 3.5 Специальные требования

В соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним» необходимо проводить: - Лабораторные испытания электрооборудования базы (КТП 6/0,4 кВ, кабельных линий, распределительных щитов, электроосвещения) – 1раз в 3года «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» - Лабораторные испытания рабочего инструмента, приборов, приспособлений: Диэлектрические перчатки – 1раз в 6 мес. Боты резиновые диэлектрические -1 раз в 36 мес. Инструмент слесарно – монтажный с изолирующими ручками – 1 раз в 12 мес. Штанги изолирующие – 1 раз в 24 мес. Клещи изолирующие – 1раз в 24 мес. Клещи электроизмерительные - 1раз в 24 мес. Указатели напряжения до 1000В – 1 раз в 12 мес. Лабораторные испытания проводятся лицензированной и аттестованной в «Ростехнадзоре» лабораторией.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Организация бесперебойного обеспечения услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка осуществляется в виде ежемесячных актов выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику письменный отчет о ходе оказания услуг по настоящему Договору и акт приема-передачи оказанных в отчетном месяце услуг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

Все специалисты, выполняющие предусмотренные Договором услуги, должны быть обеспечены соответствующими разрешениями и допусками, предусмотренными действующими нормативами и законодательством. На момент проведения закупки персонал участника должен быть аттестован по следующим направлениям: 1. Обслуживание электрохозяйства базы: 1.1 Обслуживание сетей до 1000В – не ниже III группы по электробезопасности. 1.2. Обслуживание сетей свыше 1000В – не ниже IV группы по электробезопасности. 2. Обслуживание газового хозяйства базы: Аттестация в «Ростехнадзоре» (1 раз в 3 года) требование «Правил безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-368-00 (Обучение и аттестация по промышленной безопасности и по безопасному обслуживанию газового хозяйства, обучение по безопасному обслуживанию газового оборудования (котлов)) 3. Должностные лица, на которых возложены обязанности проведения повторных, внеплановых инструктажей должны быть обучены и аттестованы по охране труда и технике безопасности в специальных лицензированных учебных учреждениях и иметь обучение по пожарно-техническому минимуму.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

До 31.12.2016

Приложение №1

к техническому заданию

Ведомость

Основных объемов работ по эксплуатации зданий и сооружений

Перечень зданий и сооружений, передаваемых Исполнителю для оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации производственной базы:

| №п/п | Наименование здания, сооружения | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная насосная пл.30,9 кв.м | 616 |
| 2 | Бетонное мощение пл.13150 кв.м | 617 |
| 3 | Водопровод длиной 280 п/м | 618 |
| 4 | Газораспределительный пункт общ.пл. 12,4 кв.м | 619 |
| 5 | Забор длиной 490 п/м | 620 |
| 6 | Здание склада, пл.371,3 кв.м | 621 |
| 7 | Земельный участок кад.№ 61:48:03 04 01:114 | 622 |
| 8 | Канализация длиной 534 п/м | 623 |
| 9 | Котельная общ.пл. 4,8 кв.м | 624 |
| 10 | Лесопильное отделение общ.пл.102,6 кв.м | 625 |
| 11 | Навес общ.пл.51,0 кв.м | 626 |
| 12 | Навес пл.352,5 кв.м | 627 |
| 13 | Насосная станция пл.22,4 | 628 |
| 14 | Проходная общ.пл. 22,3 кв.м | 629 |
| 15 | Сарай пл.16,0 кв.м | 630 |
| 16 | Склад ангар общ.пл. 365,4 кв.м | 631 |
| 17 | Склад пл.57,1 кв.м | 632 |
| 18 | Сторожка общ.пл. 5,1 кв.м | 633 |
| 19 | Строение трансформаторной подстанции | 634 |
| 20 | Строительная лаборатория общ.пл. 44,1 кв.м | 635 |
| 21 | Токарный цех общ.пл. 104,7 кв.м | 636 |
| 22 | Узел перегрузки цемента пл. 33,9 кв.м | 637 |
| 23 | Хранилище радиоактивных отходов общ.пл.39,7 кв.м | 638 |
| 24 | Часть здания деревообрабатывающего цеха общ.пл. 3465,3 кв.м | 639 |
| 25 | Часть здания деревообрабатывающего цеха, пл.391,7кв.м | 640 |
| 26 | Электролиния протяженностью 1100 п/м | 641 |