Приложение №1 









УТВЕРЖДАЮ:








Генеральный директор ЗАО «Далур»
_______________________А.А. Дементьев «____» ________________________ 2012г. 


Техническое задание 
на разработку рабочей документации по объекту: 
«Ограждение территории автоколонны».

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1. 
	Наименование проектируемого объекта
	Ограждение территории автоколонны

	2. 
	Место расположения объекта
	Курганская область, Далматовский район, с.Уксянское, ул.Ленина, ЦПП ЗАО «Далур»

	3. 
	Заказчик
	ЗАО «Далур»

	4. 
	Проектная организация (Подрядчик)
	Определяется по итогам проведения конкурса

	5. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	6. 
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация 
в  соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 и ГОСТ 21.1101-2009г. в объеме, достаточном для строительства.

	7. 
	Основные здания и сооружения комплекса
	Существующие здания:

Здание гаража (закрытая стоянка автомобилей);

Гараж на ЦПП (Профилакторий, РММ);

Пункт мойки автотранспорта.

Проектируемые здания и сооружения:

КПП;

Ограждение территории автоколонны.

	8. 
	Режим работы предприятия
	365 дней в году;
2 смены;

12 часов в смену.

	9. 
	Инженерные изыскания
	Технический отчет по инженерно-топографическим изысканиям на площадке строительства предоставляет Заказчик, либо по договоренности Подрядчик. 

	10. 
	Основные требования 
	КПП на огораживаемой территории:

КПП установить на основном (центральном) въезде;

В КПП предусмотреть помещение для постоянного пребывания  2 человек, комнату отдыха, санузел;

Конструктив здания определить проектом.
Ограждение:

Забор высотой 2 метра сетчатый, по верху на

 выносных уголках колючая проволока;
Предусмотреть три въезда с установкой ворот: автоматических раздвижные у ЦПП (центральный въезд), распашных с навесным замком у пункта мойки автотранспорта и при выезде на добычной полигон ЦПП;

Конструкцию ворот согласовать с Заказчиком;

Видеонаблюдение:

Предусмотреть видеонаблюдение обеспечивающее контроль за всей огораживаемой территорией и въездами на нее;
Сбор информации с видеокамер предусмотреть в КПП на ограждаемой территории;

Связь:

Обеспечить связь с действующим КПП предприятия;
Благоустройство:
Предусмотреть круговой проезд по территории;
Обеспечить беспрепятственный подъезд к каждому зданию и въездным воротам;
Основные проезды выполнить асфальтобетоном, площадки перед гаражом и мойкой из дорожных плит;
Вертикальную планировку выполнить с отводом ливневых и талых вод с учетом существующей планировки;

Выполнить освещение территории по периметру ограждения.

	11. 
	Инженерное обеспечение: 

- теплоснабжение
- электроснабжение


	Теплоснабжение КПП предусмотреть от существующих сетей на основании предоставленных Заказчиком ТУ;

Электроснабжение предусмотреть от существующих сетей на основании предоставленных Заказчиком ТУ;

	
	- канализация хозяйственно-бытовых стоков
	Канализацию  предусмотреть от существующих сетей на основании предоставленных Заказчиком ТУ;



	
	- водоснабжение

	Водоснабжение  предусмотреть от существующих сетей на основании предоставленных Заказчиком ТУ.

	12. 
	Требования к проектным решениям
	Проектные решения должны удовлетворять требованиям  Федеральных  законов и других действующих нормативных документов.

	13. 
	Основные требования к технологическому оборудованию
	Оборудование принять по согласованию с Заказчиком импортное и отечественное.

	14. 
	Согласование основных проектных решений
	Подрядчик согласовывает с Заказчиком  основные проектные решения.

	15. 
	Сметная документация
	Сметная документация выполняется в  ФЕР 2001г. (в редакций 2009г.) с переводом цен текущего периода, индексы использовать МИНРЕГИОНА РОССИИ.  

	16. 
	Особые условия
	Наличие у Подрядчика свидетельства СРО о допуске к данному виду работ. 
Заказчик предоставляет Подрядчику до начала проектирования исходные данные, необходимые для проектирования.

	18.
	Сроки выполнения проекта
	После получения исходных данных на проектирование объекта -  в течение 2 месяцев.

	19.
	Количество экземпляров и формат проектной документации
	Разработанная проектная документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах в печатном виде и 1 (один) экземпляр  в электронном  виде, на CD-R диске: 
- графические материалы и чертежи (в растровом виде PDF и формате ACAD);

- текстовая документация (в формате  PDF и  Microsoft Word);
- табличная документация (в формате  PDF и  Microsoft Excel  с сохранением формул расчетов).

	20.
	Авторский надзор 
	При необходимости, по согласованию сторон, оформляется отдельным договором.


Начальник отдела

капитального строительства

Начальник службы

безопасности и режима 

Начальник автоколонны 

Главный энергетик

__________________ А.А. Юрин

__________________ Е.В. Падерин

__________________ Ю.А. Архипов

__________________ С.И. Лыгалов


