Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

ФГУП «РосРАО»0

_______________ И.А. Суханов

«___» _______________ 20___ г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ОБЩАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ

Москва, 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Приволжский территориальный округ»  ФГУП «РосРАО»	4

Раздел 1.	«ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»	7

Раздел 2.	«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»	9

2.1.	Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона	9

2.2.	Участник процедуры закупки/Участник электронного аукциона/Победитель аукциона	9

2.3.	Правовой статус документов	10

2.4.	Особые положения в связи с проведением электронного аукциона через электронную торговую площадку	11

2.5.	Затраты на участие в электронном аукционе	11

2.6.	Отказ от проведения электронного аукциона [или любого лота аукциона]	11

2.7.	Официальный источник информации о ходе и результатах аукциона	11

2.8.	Прочие положения	12

Раздел 3.	«ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»	13

Раздел 4.	«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»	17

4.1.	Получение аукционной документации	17

4.2.	Разъяснение положений аукционной документации	17

4.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию	17

4.4.	Общие требования к заявке на участие в электронном аукционе	18

4.5.	Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе	19

4.6.	Требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном аукционе	20

4.7.	Срок действия заявки на участие в электронном аукционе	20

4.8.	Официальный язык электронного аукциона	20

4.9.	Валюта электронного аукциона	21

4.10.	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	21

4.11.	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе	21

4.12.	Подача и прием заявок на участие в электронном аукционе	23

4.13.	Изменение заявок на участие в электронном аукционе и их отзыв	23

4.14.	Опоздавшие заявки на участие в аукционе	24

4.15.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, подведение итогов аукциона	24

4.16.	Заключение договора по результатам электронного аукциона	31

4.17.	Обеспечение исполнения договора	34

Раздел 5.	«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»	35

Раздел 6.	«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»	44

6.1.	Лот №1: Капитальный ремонт помещения газовой котельной и коридора 1-го этажа здания административных и вспомогательных помещений по приведению в соответствие с требованиями противопожарной безопасности в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»	44

6.2.	Лот №2: Капитальный ремонт верхнего защитного барьера комплекса хранилищ ТРО "Кобальт" с обустройством водоотводных лотков в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»	49

6.3.	Лот №3: Капитальный ремонт канализации (сетей хозфекальной и ливневой канализации) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»	54

6.4.	Лот №4: Ремонт гаража для автомашин на 4 бокса ПХРО Самарского отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»	67

Раздел 7.	«ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»	70

7.1.	ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (форма 1)	70

7.2.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)	71

7.3.	ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (Форма3)	72

7.4.	АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 4)	76

7.5.	Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма 4)	78

Раздел 8.	«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»	81

# ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Приволжский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»

- Форма и способ закупки: Открытый аукцион в электронной форме.

- Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50.

- Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50.

- Контактное лицо: Камалов Артур; тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50; эл. почта: zakupki@rosrao.ru.

- Лот 1:

Предмет договора: Капитальный ремонт помещения газовой котельной и коридора 1-го этажа здания административных и вспомогательных помещений по приведению в соответствие с требованиями противопожарной безопасности в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Состав и объем: В соответствии с Техническим заданием.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

дата начала: с момента заключения договора;

дата окончания: не позднее 30 декабря 2012г.

- Лот 2:

Предмет договора: Капитальный ремонт верхнего защитного барьера комплекса хранилищ ТРО "Кобальт" с обустройством водоотводных лотков в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Состав и объем: В соответствии с Техническим заданием.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

дата начала: с момента заключения договора;

дата окончания: не позднее 30 декабря 2012г.

- Лот 3:

Предмет договора: Капитальный ремонт канализации (сетей хозфекальной и ливневой канализации) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Состав и объем: В соответствии с Техническим заданием.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

дата начала: с момента заключения договора;

дата окончания: не позднее 30 декабря 2012г.

- Лот 4:

Предмет договора: Ремонт гаража для автомашин на 4 бокса ПХРО Самарского отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Состав и объем: В соответствии с Техническим заданием.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

дата начала: с момента заключения договора;

дата окончания: не позднее 25.12.2012г.

- Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

Лот №1: 	Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Лот №2: 	Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Лот №3: 	Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Лот №4: 	Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сведения о порядке проведения, в том числе об электронной торговой площадке, об оформлении участия в аукционе, определении лица, выигравшего аукцион: аукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями аукционной документации. Для участия в аукционе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки. Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации.

- Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1: 433 774,32 (Четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят четыре) российских рубля 32 копейки, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Начальная (максимальная) цена договора Лот №2: 2 959 347,64  (Два миллиона  девятьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок семь) российских рублей 64 копейки, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Начальная (максимальная) цена договора Лот №3: 2 802 999,02 (Два миллиона  восемьсот две тысячи девятьсот девяносто девять) российских рублей 02 копейки, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Начальная (максимальная) цена договора Лот №4: 2 126 706,92  (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот шесть) российских рублей 92 копейки, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

- Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:

Аукционная документация размещена на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru . Аукционная документация находится на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Порядок получения аукционной документации на электронной торговой площадке установлен регламентом работы данной торговой системы.

- Порядок регистрации и/или аккредитации на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом»: в соответствии с регламентом электронной торговой площадки по адресу: www.a-k-d.ru. Подать заявку на участие в аукционе могут только участники, заблаговременно прошедшие аккредитацию на электронной площадке.

- Форма подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме по Лотам №1-4: заявка на участие в аукционе в электронной форме, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации, поданная в форме электронных документов, с использованием функционала и в соответствии с регламентом системы ООО «Аукционный Конкурсный Дом».

- Сведения о предоставлении преференций по Лотам №1-4: не предоставляются.

- Обеспечение заявки по Лотам №1-4: не требуется.

- Обеспечение договора по Лотам №1-4: не требуется.

- Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме по Лотам №1-4: с даты размещения настоящего Извещения до 11:00 (время московское) «29» Июня 2012 года.

- Дата и место рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме по Лотам №1-4: «03» Июля 2012 года, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6, Департамент организации закупок.

- Дата и время проведения аукциона в электронной форме по Лотам №1-4: 10:00 (время московское) «06» Июля 2012.

- Дата и место рассмотрения вторых частей и подведения итогов аукциона в электронной форме по Лотам №1-4: не позднее «10» Июля 2012 года, Пыжевский пер., д. 6, Департамент организации закупок.

- Срок заключения договора: в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона.

- Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации

- Решение об отказе проведения аукциона может быть принято аукционной комиссией или заказчиком в любое время не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона. Информация об отказе проведения аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте в день принятия решения об отказе проведения аукциона.

- Остальные и более подробные условия аукциона сформулированы в аукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

- «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», включая её законных правопреемников и иных лиц, действующих от её имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение аукциона в электронной форме.

Аукционная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения аукциона.

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала электронной торговой площадки, указанной в пункте 8 Раздела 5 «Информационная карта аукциона», процедура закупки, при которой аукционная комиссия определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора (лота) путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) цены договора (лота) в порядке, установленном настоящей документацией.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в сети Интернет, на котором проводятся процедуры закупок (в том числе аукционы в электронной форме), указанный в пункте 8 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Оператор электронной торговой площадки – организация, владеющая комплексом программно-аппаратных средств, предоставляющая технические решения, информационные и сервисные услуги для обеспечения проведения регламентированных процедур закупок в электронной форме в сети «Интернет» через электронные каналы связи на ЭТП, указанной в пункте 8 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ними иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме – письменная информация о аукционе, публикуемая на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП, указанной в пункте 8 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Аукционная документация (документация об аукционе в электронной форме) – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом аукциона, об условиях участия и правилах проведения аукциона, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам аукциона договора (лота). Аукционная документация, размещается одновременно с размещением Извещения о проведении аукциона в электронной форме на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП.

Заявка на участие в электронном аукционе (лоте) – предложение участника процедуры закупки, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из комплекта электронных документов и направленное оператору ЭТП в порядке, установленном аукционной документацией и регламентом ЭТП.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.

Аккредитация поставщика – действия оператора электронной площадки, направленные на обеспечение доступа поставщика к участию в электронных процедурах закупок.

Участник процедуры закупки – поставщик, выразивший заинтересованность в участии в аукционе. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос о разъяснении положений аукционной документации, подача заявки на участие в электронном аукционе.

Участник аукциона – юридическое или физическое лицо, заявка на участие в электронном аукционе (лоте) которого принята на ЭТП, допущенное к участию в электронном аукционе (лоте) на основании решения аукционной комиссии.

Победитель электронного аукциона – участник электронного аукциона, заявка которого соответствует требованиям аукционной документации, предложивший наиболее низкую цену договора (лота).

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора (лота), определяемая в извещении о проведении аукциона и аукционной документации.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в аукционной документации, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в отношении определенного лота. Аукционная комиссия рассматривает и определяет победителя электронного аукциона в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор».

- «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона

    - Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 8 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Наименование количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг [в отношении каждого лота отдельно] указаны в Разделе 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей аукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей аукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Предметом настоящего аукциона [в отношении каждого лота отдельно] является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Состав и объем товаров, работ и услуг, сроки и место поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

  - Участник процедуры закупки/Участник электронного аукциона/Победитель аукциона

    - Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупок, проводимых в электронной форме (в том числе в настоящем аукционе участник процедуры закупки должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника процедуры закупки оператором ЭТП определяются Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ) (пункт 2.3.1), регламентом работы и инструкциями ЭТП. Оператор ЭТП осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП.

    - Аккредитация участника процедуры закупки на электронной торговой площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на ЭТП.

    - Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном аукционе  за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки.

    - Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

    - Для участия в электронном аукционе участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 3.1 и в пункте 15.1 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе требований, не предусмотренных аукционной документацией, не допускается.

    - Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в аукционе и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в электронном аукционе [по каждому лоту отдельно] принимает аукционная комиссия на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе в порядке, указанном в подразделе 4.14.

    - Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и конфеденциальность сведений, содержащихся в заявках, до подведения итогов электронного аукциона в порядке, установленном условиями функционирования электронной торговой площадки.

    - Аукционная комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе  и сведений, содержащихся в реестре участников процедуры закупки, принимает решение о соответствии или о несоответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным настоящей аукционной документацией [по каждому лоту отдельно].

    - Победителем электронного аукциона признается участник электронного аукциона, которой предложил наиболее низкую цену договора [лота] и заявка которого соответствует требованиям аукционной документации.

    - Аукционная комиссия вправе на основании информации, устанавливающей недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить участника электронного аукциона от участия в данной процедуре закупки на любом этапе его проведения, вплоть до заключения договора.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура электронного аукциона проводится в соответствии с ЕОСЗ, утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом».

    - Извещение о проведении аукциона в электронной форме, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на сайте ЭТП, вместе с настоящей аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора размещения заказа делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки/участниками электронного аукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения аукциона.

    - Заявка на участие в электронном аукционе участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты с учетом цены договора, предлагаемой участником, и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим. В случае признания аукциона несостоявшимся, подача участником аукциона заявки на участие в аукционе будет означать его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона в электронной форме и настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам электронного аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в электронном аукционе победителя электронного аукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением электронного аукциона через электронную торговую площадку

    - Участник процедуры закупки должен подать заявку на участие в электронном аукционе через ЭТП.

    - Правила регистрации и аккредитации поставщиков на ЭТП, правила проведения процедур электронного аукциона на ЭТП (в том числе, подачи заявки на участие электронном аукционе) определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.

    - Все связанные с получением аккредитации на электронной торговой площадке и проведением процедуры закупки в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

    - Документы и сведения, размещаемые на электронной торговой площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.

    - Документы и сведения, связанные с проведением процедуры закупки в электронной форме и полученные или направленные оператором ЭТП в электронной форме хранятся оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП.

  - Затраты на участие в электронном аукционе

    - Участник процедуры закупки/участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с участием в электронном аукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в электронном аукционе [в отношении лота], иной документации, а организатор размещения заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов аукциона, а также оснований их завершения.

    - Участники электронного аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к электронному аукциону и проведения электронного аукциона.

  - Отказ от проведения электронного аукциона [или любого лота аукциона]

    - Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещение о проведении аукциона в электронной форме, вправе отказаться от проведения электронного аукциона [или любого лота аукциона] не позднее, чем за три дня до дня проведения аукциона, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения электронного аукциона.

    - Извещение об отказе от проведения аукциона [или любого лота аукциона] в электронной форме  размещается организатором размещения заказа в день принятия решения, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещения о проведении аукциона в электронной форме . Все участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в электронном аукционе через ЭТП, получат уведомления о таком извещении в порядке, предусмотренном регламентом работы ЭТП».

  - Официальный источник информации о ходе и результатах аукциона

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей аукционной документацией, размещаются: извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация указанной информации производится на сайте, указанном в пункте 7 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Иные публикации указанных документов являются копиями.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов аукционной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах аукциона является официальный сайт и участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.

  - Прочие положения

    - Участник аукциона вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии в связи с проведением данного аукциона, согласно положениям Разделов 30-31 ЕОСЗ.

    - Заказчик, организатор аукциона, аукционная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников аукциона сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в аукционе. Предоставление этой информации другим участникам аукциона или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей аукционной документацией.

    - При проведении аукциона какие-либо переговоры аукционной комиссии по предмету аукциона с участником аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.

- «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом электронного аукциона, в том числе:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

- соответствовать требованиям, указанным в пункте 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

  - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в состав второй части заявки на участие в электронном аукционе должен включить следующие документы и сведения в электронной форме:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты;

- отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)

- отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в аукционе от имени участника аукциона (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в аукционе подписывается по доверенности)

- отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) или если такие указаны в пункте 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» – отсканированные оригиналы соответствующих документов;

- отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

- подтверждение по форме, установленной в аукционной документации, о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.2 до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

- документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего аукциона, указанные в пункте 19 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- отсканированный оригинал платежного поручения, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если обеспечение заявки указано в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- отсканированный оригинал заполненной участником формы «Информация о собственниках» Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» с подтверждающими документами.

  - Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и объем выполнения работ/услуг, начиная с которого к субподрядчикам/соисполнителям предъявляются требования и в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе необходимо представление на них подтверждающих документов, указаны в пункте 20 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

  - Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота аукциона] (если такая возможность предусмотрена пунктом 20 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»)

Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Участник процедуры закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, выполняющий/оказывающее часть работ/услуг по договору), выполняющий/оказывающий работы/услуги более объема, указанного в пункте 20 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен принять обязательства по выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей аукционной документации (пункт 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА») в объеме поставки товара /выполняемых работ /оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем (при необходимости, указывается требуемый набор).

    - В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит вторую часть заявки на участие в электронном аукционе [в отношении любого лота аукциона] с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.4.1, во вторую часть заявки на участие в электронном аукционе включаются отсканированные оригиналы подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком/ соисполнителем, с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в электронном аукционе указанного документа, документы, представленные на такого субподрядчика/ соисполнителя не учитываются при рассмотрении данной заявки.

- вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 19 Раздела 5  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Соответствующие формы Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.4-4.4.5.

- вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна включать сведения о распределении объемов поставок/работ/услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ», соответствующая форма). Указанная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

    - При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к участнику процедуры закупки и субподрядчикам/ соисполнителям устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или в денежном выражении).

- «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»

  - Получение аукционной документации

    - Аукционная документация размещена одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП. Аукционная документация на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru находится в открытом доступе. Порядок получения аукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений аукционной документации

    - При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры организатора размещения заказа (уполномоченных лиц организатора размещения заказа) или аукционной комиссии с участником процедуры закупки/участником электронного аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.

    - Любой участник процедуры закупки, вправе направить в адрес ЭТП запрос о разъяснении положений настоящей аукционной документации. Порядок направления запросов участником процедуры закупки и получения их организатором размещения заказа определяется регламентом работы и инструкциями ЭТП.

    - Если указанный запрос поступил не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, организатор размещения заказа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного в пункте 4.2.2 запроса размещает разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.2, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП. Разъяснение положений аукционной документации не изменяет ее суть.

    - Порядок уведомления участников процедуры закупки о размещении разъяснений аукционной документации определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участникам процедуры закупки необходимо самостоятельно отслеживать возможные разъяснения аукционной документации на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП.

    - Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие организатору размещения заказа позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - Участник процедуры закупки/участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

  - Внесение изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию

    - Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе, по решению аукционной комиссии или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе [в отношении любого лота аукциона].

    - Любое изменение аукционной документации является неотъемлемой ее частью.

    - В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»  http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме.

    - При этом срок подачи заявок на участие в электронном аукционе [в отношении данного лота] должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе [по данному лоту], такой срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней, а в случае изменения предмета аукциона – не менее двадцати дней.

    - Порядок уведомления участников процедуры закупки о внесенных изменениях в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участники процедуры закупки должны самостоятельно отслеживать возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП.

    - Организатор размещения заказа не несет ответственности в случае, если участник процедуры закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию, размещенными должным образом.

  - Общие требования к заявке на участие в электронном аукционе

    - Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на участие в электронном аукционе понимается предоставляемое участником процедуры закупки с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в электронном аукционе [в отношении лота], оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из комплекта электронных документов, содержащих сведения в соответствии с подразделами 4.5 – 4.6 настоящей документации.

    - Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе [Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник аукциона планирует принять участие в аукционе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно]. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе [в отношении одного и того же лота]  при условии, что поданные ранее [в отношении данного лота] заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника [поданные в отношении данного лота], не рассматриваются

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные аукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительно формат *.pdf, в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.6. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытые каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Все без исключения страницы заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы.

    - Каждая часть заявки подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно регламенту работы ЭТП

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в аукционе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор аукциона вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей аукционной документации.

  - Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе

    - Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов согласно пункту 19.1 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и содержать в одном из пунктов следующие сведения:

- описание участником функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, его количественных и качественных характеристик;

- указание участником на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

- указание участником производителя и страны происхождения товара;

- описание участником комплектации товара;

- описание участником выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание участником количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;

- если договор предусматривает поставку двух и более видов товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг), то указание участником начальных (максимальных) цен по каждому виду товара в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора. Указанные участником начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный порядок формирования цены договора;

- иные предложения участника об условиях исполнения договора в тех рамках, которые установлены аукционной документацией.

    - В первой части заявки на участие в электронном аукционе должен быть указан срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

    - Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого проводится электронный аукцион.

  - Требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном аукционе

    - Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 3.2 и пункте 19.2 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации.

    - Каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника аукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается ко второй части заявки на участие в аукционе.

    - Каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, должен быть скреплен печатью участника аукциона.

    - Требования пунктов 4.6.2 и 4.6.3 не распространяются на официальные документы, выданные участнику аукциона третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

  - Срок действия заявки на участие в электронном аукционе

    - Заявка на участие в электронном аукционе [в отношении лота] действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке (Форма 3 Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»), но не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе [по данному лоту].

    - Срок действия заявки на участие в электронном аукционе имеет правовой статус срока, установленного участником процедуры закупки для акцепта его оферты, содержащейся в заявке на участие в электронном аукционе, и подтверждения правомочности его аукционного предложения.

    - Заявка имеет правовой статус оферты в течение срока ее действия. Подача участником заявки означает в случае признания аукциона несостоявшимся его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

  - Официальный язык электронного аукциона

    - Электронный аукцион проводится на русском языке, если в пункте 12 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» не предусмотрено использование при проведении электронного аукциона также иного языка.

    - Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с электронным аукционом, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники электронного аукциона, оператор электронной торговой площадки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается аукционной комиссией как предоставление участником процедуры закупки недостоверных сведений в составе заявки на участие в электронном аукционе.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8.1 – 4.8.3, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

  - Валюта электронного аукциона

    - Цены, заявляемые участниками электронного аукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 13 Рраздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в электронном аукционе, а также документах, представляемых победителем и определяющих его коммерческое предложение (Раздел 7, соответствующие формы), должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 13 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 13 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 13 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.2 - 4.9.3 может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

Начальная (максимальная) цена договора [для каждого лота отдельно] указана в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 11 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

  - Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

    - В случае, если извещением о проведении аукциона в электронной форме и пунктом 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, участник процедуры закупки должен предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - В качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе используются только денежные средства.

    - Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией).

    - Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возвращается в 5 дневный срок организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

- принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

- поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);

- получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);

- подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);

- после окончания процедуры аукциона — участникам, допущенным до аукциона или аукциона, но не принявшим участие в нем;

- заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю аукциона;

- заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона – всем остальным участникам аукциона, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- заключения договора с участником аукциона согласно пунктам 4.16.7, 4.16.14, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику аукциона;

- признания аукциона несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику аукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.11.5, начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы

    - Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может быть удержано в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником аукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.16.7 и 4.16.14, от заключения договора (пункт 4.16.15).

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.11.7, организатор размещения заказа уведомляет такого участника процедуры закупки/участника электронного аукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в пользу заказчика.

  - Подача и прием заявок на участие в электронном аукционе

    - Для участия в электронном аукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в электронном аукционе.

    - Заявки на участие в аукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Заявка на участие в электронном аукционе, состоящая из двух частей, подается участником процедуры закупки на электронную торговую площадку в виде двух частей, каждая часть которой состоит из комплекта электронных документов, подписанных ЭЦП, содержащих все требуемые документы и сведения в соответствии с условиями настоящей аукционной документации, оформленные в соответствии с подразделом 4.4. Указанные электронные документы подаются одновременно.

    - Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещения о проведении аукциона в электронной форме до истечения срока, установленного извещением о проведении аукциона в электронной форме и пунктом 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - В соответствии с регламентом работы ЭТП, электронная торговая площадка автоматически присваивает поданной заявке на участие в электронном аукционе порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

    - ЭТП не принимает подаваемые участниками процедуры закупки заявки на участие в электронном аукционе с указанием причины отказа в приеме в следующих случаях:

- получения заявки на участие в электронном аукционе от участника процедуры закупки, не имеющего аккредитации на электронной торговой площадке;

- предоставления заявки на участие в электронном аукционе, не подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки;

- подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в электронном аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны.

- получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

- получения заявки на участие в электронном аукционе от участника процедуры закупки, до окончания срока аккредитации которого остается не более одного месяца.

  - Изменение заявок на участие в электронном аукционе и их отзыв

    - Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе [в отношении какого-либо лота], в соответствии с регламентом ЭТП, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе [поданную на данный лот] не позднее окончания срока подачи заявок [по данному лоту], указанного в пункте 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», направив об этом уведомление оператору ЭТП.

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором аукциона продлен срок подачи заявок, то участник аукциона, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки аукционная комиссия успевает выбрать победителя, то аукционная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) подпункта 4.13.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе второй части заявки на участие в аукционе, подавшим ее участником аукциона, письма о ее продлении

  - Опоздавшие заявки на участие в аукционе

    - У участника аукциона отсутствует возможность подать заявку на участие в аукционе [в отношение лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе [по данному лоту].

  - Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, подведение итогов аукциона

    - Общие положения

      - [По каждому лоту] рассмотрение заявок, проведение аукциона, подведение итогов аукциона осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок (подпункт 4.15.2);

- проведение аукциона (подпункт 4.15.3);

- проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок (подпункт 4.15.4);

- подведение итогов аукциона (подпункт 4.15.5).

      - При рассмотрении первых и вторых частей заявок организатор аукциона, по решению аукционной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в аукционе. При этом аукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

      - Заявка на участие в аукционе (первая и вторая части) должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей аукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные в аукционной документации требования являются минимально допустимыми.

    - Проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. Допуск к участию в аукционе.

      - Незамедлительно после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе [в отношении лота] организатору аукциона ЭТП открывает доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки, электронные документы, входящие в заявку.

      - В рамках отборочной стадии рассмотрения первых частей аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 24 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе [в отношении лота] на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей аукционной документацией.

      - В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора при рассмотрении первых частей заявки являются:

- соответствие первой части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту 19.1 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», и оформлению;

- достоверность сведений и действительность документов, приведенных в первой части заявки;

- соответствие предлагаемых участником аукциона товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 17 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- соответствие предлагаемых участником аукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) цен по каждому виду товара, установленных в случае и в порядке согласно пункту 4.5) требованиям, установленным в пунктах 3, 11 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

      - [В отношение лота] по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника аукциона [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие первой части заявки требованиям подпункта а) подпункта 4.15.2.3 по составу и содержанию [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в аукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении аукциона и пункте 3 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в аукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой рассмотрения вторых частей заявок, указанной в извещении о проведении аукциона и пункте 26 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении аукциона и пункте 27 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- предоставление участником аукциона в составе первой части заявки на участие в аукционе недостоверных сведений (подпункт б) подпункта 4.15.2.3);

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункт в) подпункта 4.15.2.3;

- несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункт г) подпункта 4.15.2.3.

      - В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе (в том числе единственная заявка) была признана соответствующей условиям аукциона, или ни одна заявка не была признаны соответствующей условиям аукциона, аукцион признается несостоявшимся. [В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников аукциона, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота].

      - [По каждому лоту отдельно] решения аукционной комиссии по итогам рассмотрения первых частей заявок оформляются протоколом заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, в который вносятся следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона [предмета лота];

- начальная (максимальная) цена договора;

- номер участника аукциона и решение о его допуске к аукциону либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании аукциона несостоявшимся (подпункт 4.15.2.5).

      - [По каждому лоту отдельно] протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений подпункта 2.7.2.

      - В случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе [в отношении какого-либо лота] не поступило ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся [по данному лоту]. Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол о признании аукциона несостоявшимся [в отношении данного лота]. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. Протокол о признании аукциона несостоявшимся[в отношении лота] не позже следующего рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе формируется организатором аукциона с указанием сведений о признании аукциона несостоявшимся по основаниям указанным в данном пункте, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

      - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе [в отношении какого-либо лота] подана только одна заявка аукцион признается несостоявшимся, и на электронной торговой площадке в срок, установленный подпунктом 4.15.2.1, автоматически открывается организатору аукциона доступ к сведениям, содержащимся в первой и второй частях заявки на участие в аукционе [в отношении лота]. Аукционная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает заявку в порядке, установленном подпунктами 4.15.2, 4.15.4 настоящей документации в сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 23, 25 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». По решению аукционной комиссии отборочная стадия рассмотрения первых и вторых частей заявки может быть объединена с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протокола по результатам отборочной стадии рассмотрения первых и вторых частей не суммируются.

      - В случае если аукцион [в отношении лота] признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям аукциона [по данному лоту], оператор ЭТП в порядке определенном подпунктом 4.15.4.1 открывает доступ организатору аукциона ко второй части заявки на участие в аукционе участника аукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 25 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», по согласованию с заказчиком, аукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном подпунктом 4.15.4.

      - Незамедлительно после размещения протокола согласно подпунктом 4.15.2.7 ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.

      - Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

    - Процедура проведения аукциона

      - В аукционе [в отношении каждого лота] могут участвовать только участники аукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок участию.

      - Аукцион [в отношении лота] проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 25 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», в соответствии с регламентом работы ЭТП.

      - Аукцион [по каждому лоту отдельно] проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 11 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

      - В процессе аукциона [по какому-либо лоту] его участники [по данному лоту] подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».

      - «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора [цены лота], указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 11 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

      - Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках данного аукциона.

      - Участники аукциона [в отношении каждого лота] в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 25 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», подают предложения о цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора [цене лота]:

- участник аукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора [цене лота] как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора [цены лота], указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 11 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- участник аукциона не может подать предложение о цене договора [цене лота] выше чем ранее поданное им же;

- участник аукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора [цене лота];

- участник аукциона не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

      - Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора [цене лота], аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

      - Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

      - В течение тридцати минут с момента завершения аукциона в соответствии с подпунктом 4.15.3.9 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б) – г) подпункта 4.15.3.7.

      - По истечении 30 минут после завершения аукциона [по каждому лоту отдельно] с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода аукциона [по лоту], в котором указывается наименование ЭТП, ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания аукциона [по данному лоту], начальная (максимальная) цена договора [цена лота], все поступившие предложения о цене договора [цене лота] и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.

      - В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с подпунктом 4.15.3.8 в протоколе, формируемом в порядке согласно подпункту 4.15.3.11, также указывается информация о признании аукциона несостоявшимся [по данному лоту].

    - Проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе

      - Незамедлительно после завершения аукциона в соответствии с подпунктом 4.15.3.10 или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному подпунктом 4.15.2.10, оператор ЭТП открывает доступ организатору аукциона ко вторым частям заявок всех участников.

      - В рамках отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 26 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и участников аукциона на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей аукционной документацией.

      - В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе организатор аукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в аукционе сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор аукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник аукциона в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона, по решению аукционной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в аукционе в следующем порядке:

- затребовать у участника аукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона, документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника аукциона предлагать этот товар;

- направить участникам аукциона запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе и направлении организатору аукциона исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в аукционе применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами.

Исправление иных ошибок не допускается.

      - При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона.

      - Допускается не направлять участнику аукциона [в отношении лота] запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с подпунктом 4.15.4.13 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.

      - Решение аукционной комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе в соответствии с подпунктом 4.15.4.5 отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений подпункта 2.7.2.

      - В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов в соответствии с подпунктом 4.15.4.5, такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в подпунктом 4.15.4.8 [по каждому лоту отдельно]. Все направленные участникам аукциона запросы и полученные ответы регистрируются организатором аукциона в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствующих запросах одинаковый для всех участников и не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения заявки на участие в аукционе [по данному лоту].

      - Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе [в отношении лота] в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки [по данному лоту]. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе [в отношении лота] участников аукциона, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона [поданному лоту], предложившим наиболее низкую цену договора [по данному лоту, до выполнения одного из следующих условий:

- определены пять участников аукциона, принявших участие в аукционе, соответствующие требованиям аукционной документации;

- рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные участниками, принявшими участие в аукционе.

      - Если согласно протоколу хода аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

      - В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие второй части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно подпункту 19.2 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», и оформлению;

- достоверность сведений и действительность документов, приведенных во второй части заявки;

- соответствие участника аукциона и заявленных участником аукциона субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- предоставление участником аукциона требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

      - По итогам отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника аукциона [данного лота], вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие второй части заявки по составу и содержанию [в отношении рассматриваемого лота] согласно критериям отбора, указанным в подпунктах а) – в) подпункта 4.15.4.12.

- отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (подпункт г) подпункта 4.15.4.12). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона, в случае установления такого требования в аукционной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора аукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона по всем заявкам на участие в аукционе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в подпункте 4.15.5.2.

    - Подведение итогов

      - По результатам рассмотрения вторых частей заявок в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 26 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» [по каждому лоту отдельно] аукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

      - [По каждому лоту отдельно] на основании результатов проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей оформляется протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона, в который вносятся следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона [предмета лота];

- начальная (максимальная) цена договора [цена лота];

- номера, наименования и адреса участников, чьи заявки были рассмотрены согласно подпункту 4.15.4.10, с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое;

- результаты голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

- если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

      - В случае, если аукцион признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии единственного допущенного до аукциона участника аукциона и его заявки требования аукционной документации в протоколе по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям.

      - [По каждому лоту отдельно] протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений подпункта 2.7.2.

      - Незамедлительно после размещения на электронной торговой площадке протокола, указанного в подпункте 4.15.5.4, оператор ЭТП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.

      - Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

  - Заключение договора по результатам электронного аукциона

    - Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона [по данному лоту] в срок, установленный пунктом 26 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона [по данному лоту] в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Победитель аукциона [по данному лоту] обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя аукциона договор в срок, установленный пунктом 27 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Договор с победителем аукциона [в отношении каждого лота] будет заключен в срок, указанный в пунктом 27 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

    - [Если по результатам проведенного аукциона по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам аукциона в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.].

    - Если договор, предусматривает поставку/выполнение/оказание двух и более видов товаров/работ/услуг, то цены каждой единицы товара [расценки на каждый вид работ/услуг] определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя начальных цен в соответствии с пунктом 4.5 по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг] пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора.

    - В случае, если аукцион признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии только одного участника аукциона и его заявки требования аукционной документации [по данному лоту], заказчик вправе при наличии рекомендации аукционной комиссии о заключении договора с таким участником аукциона принять решение о заключении договора с данным участником в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания аукционной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника аукциона и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником аукциона порядок и сроки заключения договора с таким участником аукциона производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

    - Перед подписанием договора между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с подпунктами 4.16.7, 4.16.14 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в аукционной документации или заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Преддоговорные переговоры допускаются:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены аукционной документацией;

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, аукционной документации и заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

    - Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор.

    - В случае проведения аукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

    - В случае отказа победителя аукциона от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника аукциона, занявшего второе место, затем – третье место и так далее.

    - Победитель аукциона [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договор в соответствии с подпунктами 4.16.7, 4.16.14, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона и в пунктом 27 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с подпунктом 4.16.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в аукционной документации было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в аукционной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в подпунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

    - В случаях, когда победитель аукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей аукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

- заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

- провести повторную процедуру закупки;

- отказаться от заключения договора и прекратить процедуру аукциона.

    - В случае уклонения победителя аукциона [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договора в соответствии с подпунктами 4.16.7, 4.16.14, от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

- обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

- удержать обеспечение заявки такого участника аукциона;

- направить предложение о включении сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Сведения об участнике аукциона, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник аукциона:

- будучи признанным победителем аукциона [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

- будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с подпунктами 4.16.7, 4.16.14, уклонился от заключения договора;

- будучи участником аукциона [в отношении данного лота], с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

- если договор, заключенный с участником аукциона по результатам аукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения договора

    - В случае, если указано в пункте 28 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», победитель аукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с подпунктами 4.16.7 и 4.16.14, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (Раздела 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).

    - Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 28 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (Раздела 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

    - [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника аукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем аукциона или с участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с подпунктами 4.16.7 и 4.16.14, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя аукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

- «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»

Следующие условия проведения электронного аукциона являются неотъемлемой частью настоящей аукционной документации, уточняют и дополняют положения аукционной документации

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет электронного аукциона [по каждому лоту] Состав и объем товара | Выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Лот 1: Капитальный ремонт помещения газовой котельной и коридора 1-го этажа здания административных и вспомогательных помещений по приведению в соответствие с требованиями противопожарной безопасности в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Лот 2: Капитальный ремонт верхнего защитного барьера комплекса хранилищ ТРО "Кобальт" с обустройством водоотводных лотков в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Лот 3: Капитальный ремонт канализации (сетей хозфекальной и ливневой канализации) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Лот 4: Ремонт гаража для автомашин на 4 бокса ПХРО Самарского отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Лот №1-4: В соответствии с Разделом 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки | ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37. |
|  | Сроки поставки товара [по каждому лоту] Место поставки товара, условия оплаты | Лот 1: дата начала: с момента заключения договора; дата окончания: не позднее 30 декабря 2012г. Лот 2: дата начала: с момента заключения договора; дата окончания: не позднее 30 декабря 2012г. Лот 3: дата начала: с момента заключения договора; дата окончания: не позднее 30 декабря 2012г. Лот 4: дата начала: с момента заключения договора; дата окончания: не позднее 25.12.2012г. Лотам №1: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Лотам №2: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Лотам №3: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Лотам №4: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). |
|  | Количество лотов | 4 (четыре) |
|  | Заказчик | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24. Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50. |
|  | Организатор размещения заказа | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24. Контактное лицо: Камалов Артур; Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50. Эл. почта: zakupki@rosrao.ru. |
|  | Информационное обеспечение проведения электронного аукциона | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении электронного аукциона является сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/ Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП |
|  | Электронная торговая площадка | ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
|  | Дата опубликования извещения о проведении аукциона в электронной форме | «08» июня 2012 года |
|  | Отказ от проведения электронного аукциона [или любого лота аукциона] | Решение об отказе от проведения аукциона [или любого лота аукциона] может быть принято аукционной комиссией или заказчиком в любое время не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона. Информация об отказе будет размещена организатором аукциона на официальном сайте в день принятия решения об отказе. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора [по каждому лоту] Условия оплаты Источник финансирования | Лот №1: 433 774,32 (Четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят четыре) российских рубля 32 копейки, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. Лот №2: 2 959 347,64 (Два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок семь) российских рублей 64 копейки, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. Лот №3: 2 802 999,02 (Два миллиона восемьсот две тысячи девятьсот девяносто девять) российских рублей 02 копейки, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. Лот №4: 2 126 706,92 (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот шесть) российских рублей 92 копейки, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. Безналичный расчет. Оплата в течение 10 банковских дней после приемки выполненных работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Окончательный расчет в течение 10 банковских дней после приемки выполненных работ и подписания сторонами акта сдачи-приемки. Собственные средства. |
|  | Официальный язык электронного аукциона | русский |
|  | Валюта электронного аукциона | российский рубль |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в электронном аукционе [по каждому лоту] Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Не требуется. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки [по каждому лоту] | - Требования к участникам процедуры закупки: - должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей аукционной документации; - должен раскрывать в составе заявки на участие в аукционе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников аукциона, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников аукциона, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров - Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: По лоту №1: - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: - устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; - монтаж металлических конструкций; - монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии. По лоту №2: - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: - Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: - опалубочные работы; - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; - Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): - устройство оклеечной изоляции; - гидроизоляция строительных конструкций; - Устройство автомобильных дорог и аэродромов: - устройство оснований автомобильных дорог; - устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами; - устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств. - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии. По лоту №3: - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: - Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: - опалубочные работы; - арматурные работы; - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. - Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): - гидроизоляция строительных конструкций; - Устройство наружных сетей канализации: - укладка трубопроводов канализационных безнапорных; - монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; - устройство канализационных и водосточных колодцев; - очистка полости и испытание трубопроводов канализации; - Устройство автомобильных дорог и аэродромов: - устройство оснований автомобильных дорог; - устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами; - устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств; - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии. По лоту №4: - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации. |
|  | Требования, предъявляемые к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг [по каждому лоту] | Не применяется. |
|  | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам [по каждому лоту] | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в Разделе 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Гарантийный срок на работы – 24 месяца с момента принятия результата работ. Дополнительно по Лоту №1: - применяемые строительные материалы должны быть сертифицированы: производитель (поставщик) должен разработать техническую документацию на вещества и материалы, содержащую информацию о безопасном применении этой продукции; - техническая документация на вещества и материалы (сертификаты, ТУ) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов согласно Федеральному Закону № 123-ФЗ от 22.07.2008г. |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям и включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в электронном аукционе [по каждому лоту] | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, при предъявлении к ним соответствующих требований: - документы, указанные в пункте 3.2 настоящей аукционной документации; - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки. Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в электронном аукционе иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке на участие в электронном аукционе. |
|  | Состав заявки на участие в электронном аукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в электронном аукционе [по каждому лоту] | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. - Состав первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 4.5 настоящей аукционной документации: - Часть 1 заявки на участие в электронном аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (Раздел 7, Форма 1); - Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (Раздел 7, Форма 2); - Эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, поставка которого является предметом договора (при необходимости). - Состав второй части заявки на участие в электронном аукционе: - Часть 2 заявки на участие в электронном аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (Раздел 7, Форма 3); - анкета (Раздел 7, Форма 4); - документы, указанные в пунктах 15, 17 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям. - форму «ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ» Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» с подтверждающими документами (непредставление или неполное представление данной Формы влечет к отказу в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме). - Остальные формы Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ». |
|  | Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого предъявляются требования и требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей [по каждому лоту] | Лот №1: Не допускается. Лот №2: Допускается, 5%. Лот №3: Не допускается. Лот №4: Не допускается. |
|  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора [цены лота] («шаг аукциона») | от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора |
|  | Сведения о предоставлении преференций [по каждому лоту] | Не предоставляются |
|  | Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе [по каждому лоту] | 11:00 (время московское) «29» Июня 2012 года. ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
|  | Место и дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе [по каждому лоту] | 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6, Департамент организации закупок. «03» Июля 2012 года. |
|  | Дата и время проведения электронного аукциона [по каждому лоту] | ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru Начиная с 10:00 (время московское) «06» Июля 2012 |
|  | Место и дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе [по каждому лоту] | 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6, Департамент организации закупок. Не позднее «10» Июля 2012 года |
|  | Срок представления участником аукциона, с которым заключается договор, подписанного договора [по каждому лоту] Дата заключения договора | в течение десяти дней со дня получения проекта договора. В течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного аукциона. |
|  | Обеспечение исполнения договора [в отношении каждого лота] и обеспечение возврата аванса | Не требуется |
|  | Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, аукционной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа, аукционной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения электронного аукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в случае признания электронного аукциона несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения аукциона в электронной форме. Условия и положения аукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. На сайте http://zakupki.rosatom.ru (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. |
|  | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении закупочной процедуры | О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом». |

- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

  - Лот №1: Капитальный ремонт помещения газовой котельной и коридора 1-го этажа здания административных и вспомогательных помещений по приведению в соответствие с требованиями противопожарной безопасности в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

    - Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

«Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности - федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008».

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 от 30.06.2003».

    - Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение замечаний инспекции пожарного надзора г. Благовещенска, полученных в результате инспекции противопожарного состояния зданий Благовещенского отделения, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций на территории Благовещенского отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

    - Место выполнения работ:

Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

    - Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

дата окончания работ – не позднее 30 декабря 2012г.

    - Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Газовая котельная |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0292 |  |  |  |
| 2 | Разборка кладки стен из: кирпича | 1 м3 кладки | 0,94 |  |  |  |
| 3 | Заделка кирпичом дверного проема | 100 м3 заделки | 0,0078 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 0,1841 |
|  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | т. шт. | 0,312 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00012 |
|  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0374 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,00102 |
|  |  |  |  | Ветошь | кг | 0,0062 |
|  |  |  |  | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,00015 |
|  |  |  |  | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,000226 |
|  |  |  |  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0003674 |
| 6 | Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 1 т конструкций | 0,155 | Kислород технический газообразный | м3 | 0,1395 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,002774 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,031 |
|  |  |  |  | Швеллеры г/к ГОСТ 8240-89 № 12 Ст3ПС | тн | 0,054 |
|  |  |  |  | Сталь угловая 125х125-9 / 3пс1,3пс5 | тн | 0,03 |
|  |  |  |  | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0,071 |
| 7 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0,155 |  |  |  |
| 8 | Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций | 0,198 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1395 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,003168 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,0396 |
|  |  |  |  | Швеллеры г/к ГОСТ 8240-89 № 12 Ст3ПС | тн | 0,06 |
|  |  |  |  | Сталь угловая 35х35х4 | тн | 0,09 |
|  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-93 50х50х5 | т | 0,012 |
|  |  |  |  | Полоса 40х6 | т | 0,011 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0,025 |
| 9 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0,198 |  |  |  |
| 10 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,198 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2713 |
|  |  |  |  | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5мм | т | 0,00000594 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,08118 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,000792 |
|  |  |  |  | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10 м | 0,003703 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,00000198 |
|  |  |  |  | Шлифкруги | шт. | 0,01386 |
| 11 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,155 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2124 |
|  |  |  |  | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,00000465 |
|  |  |  |  | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0,0003007 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,00062 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,00000155 |
|  |  |  |  | Шлифкруги | шт. | 0,01085 |
|  |  |  |  | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10 м | 0,002899 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,06355 |
| 12 | Пробивка в бетонных стенах и полах для установки анкеров укрепления стоек площадки толщиной 100 мм отверстий площадью до: 20 см2 | 100 отверстий | 0,06 |  |  |  |
| 13 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной: до 1 м | 1 т | 0,002 | Болты анкерные | т | 0,002 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 | Уайт-спирит | т | 0,0000936 |
|  |  |  |  | Лак БТ-577 битумный | т | 0,000648 |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 | Уайт-спирит | т | 0,0001008 |
|  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,001368 |
| 16 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,025 | Блоки дверные пластиковые с двойным остеклением (однокамерный стеклопакет) с поворотной створкой узкий профиль | м2 | 2,5 |
|  |  |  |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, | шт. | 3 |
|  |  |  |  | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм, | шт. | 16 |
|  |  |  |  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 20 |
| 17 | Окраска огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 | Композиция органосиликатная ОС-51-03 | т | 0,000504 |
| 18 | Устройство ленточных фундаментов под крыльцо: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,013 | Гвозди строительные | т | 0,000286 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,00286 |
|  |  |  |  | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0,5824 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 1,326 |
| 19 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0,0192 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,001344 |
|  |  |  |  | Ветошь | кг | 0,096 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 0,0096 |
|  | Коридор 1-го этажа |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж облицовки стен из декоративного бумажно-слоистого пластика | 100 м2 облицовки | 2,004 |  |  |  |
| 2 | Облицовка одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 2,004 | Лента серпянка сетчатая стеклотканевая самоклеющаяся "Строби" шириной 5см, для армирования стыков гипсокартона | 100 м | 3,006 |
|  |  |  |  | Лента уплотняющая под профили "Дихтунгсбанд" шириной 75 мм | м | 470,9 |
|  |  |  |  | Шурупы самонарезающие 3.5х11мм | 1000 шт. | 5,01 |
|  |  |  |  | Шурупы самонарезающие 3.5х25мм | 1000 шт. | 4,008 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 0,01804 |
|  |  |  |  | Шлифовальная бумага | м2 | 1,603 |
|  |  |  |  | Листы гипсокартонные 3000x1200х12,5мм Кнауфф /отечественные/, огнестойкие | м2 | 224,4 |
|  |  |  |  | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | шт. | 3894 |
|  |  |  |  | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 299 |
|  |  |  |  | Профили ПС металлические стоечные 65x35 мм (дл. 3 м) | м | 197,7 |
| 3 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,004 | Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0008818 |
|  |  |  |  | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,05812 |
|  |  |  |  | Ветошь | кг | 0,3006 |
| 4 | Покрытие поверхностей клеем для стеклообоев: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,004 | Грунтовка | т | 0,02605 |
|  |  |  |  | Клей для стеклообоев "Нортекс" | кг | 14,97 |
| 5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,004 | Трудновозгораемые стеклообои на тканевой основе "средняя елочка" | м2 | 226,5 |
|  |  |  |  | Клей для стеклообоев "Нортекс" | кг | 40,08 |
| 6 | Снятие пластмассовых уголков | 100 м наличников | 1,269 |  |  |  |
| 7 | Установка и крепление пластмассовых уголков | 100 м коробок блоков | 1,269 | Профили угловые ПУ 19x24 мм белые | м | 142,1 |
| 8 | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов из декоративного бумажно-слоистого пластика | 100 м2 облицовки | 0,0658 |  |  |  |
| 9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,132 | Ветошь | кг | 0,0264 |
|  |  |  |  | Клей ПВА | т | 0,00396 |
|  |  |  |  | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | т.м2 | 0,01386 |
|  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,001175 |
| 10 | Демонтаж подвесных потолков плиточных для демонтажа панелей стен | 100 м2 | 0,223 |  |  |  |
| 11 | Устройство подвесных потолков плиточных (растровых) после монтажа панелей стен | 100 м2 | 0,223 | Плита потолочная "Аврора" | м2 | 3 |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 2,54 |  |  |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I | т | 2,54 |  |  |  |

    - Основные требования:

      - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим  право на выполнение работ:

- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;

- монтаж металлических конструкций;

- монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

      - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии.

    - Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ. Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - Лот №2: Капитальный ремонт верхнего защитного барьера комплекса хранилищ ТРО "Кобальт" с обустройством водоотводных лотков в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

    - Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

Технический отчет обследования технического состояния строительных конструкций законсервированного хранилища ХТРО-1, входящего в состав комплекса хранилищ «Кобальт» от 15 декабря 2011 года № 130911/49.

Предписание ВМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 19 ноября 2010 года за № 23-04/8-72/П.

    - Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций на территории Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

    - Место выполнения работ:

Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

    - Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  с момента подписания договора.

Дата окончания работ –  не позднее 30 декабря 2012г.

    - Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы. | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,404 |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,404 |  |  |  |
| 3 | Крепление досками стенок котлованов и траншей более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах: | 100 м2 креплений | 2,7 | Гвозди строительные | т | 0,01053 |
|  |  |  |  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 1,917 |
| 4 | Водоотлив из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 1,28 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 448,26 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,45 |  |  |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,275 |  |  |  |
| 7 | Устройство оснований толщиной 140 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных | 1000 м2 основания | 0,075 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 1,125 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 132,27 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 2,25 |
| 8 | Погружение обсадных труб до: 4 м | 100 шт | 0,16 | Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 150 мм | м | 60 |
|  |  |  |  | Муфты асбестоцемент-ные САМ-6 к трубам ВТ-6 условный проход труб 150 мм, наружный диаметр муфт 219 мм | шт. | 17 |
| 9 | Очистка стен хранилища от грязи | 1 м3 ила, грязи | 1,7 |  |  |  |
| 10 | Устройство галтелей между днищем и стеной по периметру хранилища: цементных | 100 м плинтусов | 0,54 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 0,0864 |
| 11 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения до: 20 см2 | 100 м борозд | 0,27 |  |  |  |
| 12 | Обезжиривание поверхностей выступающих частей арматуры из плит перекрытия уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,02 | Уайт-спирит | т | 0,00064 |
|  |  |  |  | Ветошь | кг | 0,1 |
| 13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и выступающих частей плит перекрытия железобетонных площадью до: 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,3 | Вода | м3 | 0,00096 |
|  |  |  |  | Ремонтный состав "Mapegrout Thixotropic" | кг | 230 |
|  |  |  |  | Проволока светлая ф.1.1 мм | т | 0,00015 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0009 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,027 |
| 14 | Устройство горизонтальной гидроизоляции стен ремонтируемых сооружений методом инъекцирования | 1 м изолируемой стены | 171,5 | Замазка оконная на олифе | т | 0,2573 |
|  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 8,575 |
|  |  |  |  | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ | т | 0,343 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 2,058 |
|  |  |  |  | Ремонтный состав БИРСС РСМ | кг | 111,3 |
| 15 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,16 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,03456 |
|  |  |  |  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,05184 |
|  |  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,5184 |
| 16 | Устройство однослойной покрытия стен хранилища из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | 100 м2 кровли | 2,69 | Бензин растворитель | т | 0,0121 |
|  |  |  |  | Ветошь | кг | 9,415 |
|  |  |  |  | Винты самонарезающие для крепления | т | 0,01614 |
|  |  |  |  | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0,1076 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,339 |
|  |  |  |  | Дренажное полотно Delta - MS-20 | м2 | 344,3 |
|  |  |  |  | Мастика клеющая "Колонок" | т | 0,065 |
| 17 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,196 |  |  |  |
| 18 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 2,448 |  |  |  |
| 19 | Разборка покрытий и оснований: ПГС | 100 м3 конструкций | 0,244 |  |  |  |
| 20 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 23,4 |  |  |  |
| 21 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,76 | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БHК-45/190, БHК-45/180 | т | 0,044 |
|  |  |  |  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1056 |
|  |  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,345 |
|  |  |  |  | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 193,6 |
| 22 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия | 1,76 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 17,95 |
|  |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 5,386 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 6,16 |
| 23 | Устройство кровли из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,9 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 56,89 |
|  |  |  |  | Гидростеклоизол | м2 | 433,2 |
| 24 | Устройство уплотняемых ручными катками подстилающих слоев: гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 23,4 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 29,95 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 3,51 |
| 25 | Устройство уплотняемых ручными катками подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 23,4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 4,212 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 2,808 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 23,4 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 3,978 |
| 26 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 80 мм | 100 м2 покрытия | 2,34 | Грунтовка битумная | т | 0,1615 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,0234 |
|  |  |  |  | Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I | т | 41,2 |
| 27 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых | 100 м3 сборных конструкций | 0,0294 |  |  |  |
| 28 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 6 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7,2 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 0,9 |
| 29 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 3,5 (М50) | м3 | 6,12 |
|  |  |  |  | Вода | м3 | 0,012 |
| 30 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,102 | Гвозди строительные | т | 0,0051 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,02652 |
|  |  |  |  | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1): Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг | шт. | 30 |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 52,77 |  |  |  |
| 32 | Перевозка грузов авто-мобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I | т | 52,77 |  |  |  |

    - Основные требования:

      - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство   и имеющим  право на выполнение работ:

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

- опалубочные работы; - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

- устройство оклеечной изоляции; - гидроизоляция строительных конструкций;

- Устройство автомобильных дорог и  аэродромов:

- устройство оснований автомобильных дорог;

- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств.

      - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии.

    - Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки. Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - Лот №3: Капитальный ремонт канализации (сетей хозфекальной и ливневой канализации) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

    - Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

Предписание ВМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 19 ноября 2010 года за № 23-04/8-72/П п.13.

Акт комплексной инспекционной проверки ФГУП «РосРАО» от 15.08.2011 № 12/16-инс, п.9.1.

    - Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций на территории Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

    - Место выполнения работ:

Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

    - Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  с момента подписания договора;

Дата окончания работ –  не позднее 30 декабря 2012г.

    - Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы. | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед.изм | Кол-во | наименование | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Капитальный ремонт сети спецканализации |  |  |  |  |  |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка канализационных трубопроводов диаметром:150-250мм | 100м | 0,99 | Вода | м3 | 74,25 |
| 2 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 9 |  |  |  |
| 3 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб | м3 | 4,5 |  |  |  |
| 4 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2 | м3 | 0,2 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,0018 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0007 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0008 |
|  |  |  |  | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 0,158 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,004 |
|  |  |  |  | Проволока арматурная | т | 0,014 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0,203 |
| 5 | Заделка швов цементным раствором в существующих колодцах | м | 8 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,08 |
| 6 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Ремонтно-монтажные работы: |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000м3 | 0,098 |  |  |  |
| 8 | Устройство основания: песчаного | 10м3 | 0,25 | Песок природный для строительных: работ средний, | м3 | 2,75 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт.: 1 | 100м3 | 0,03 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3,3 |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт.: 1 | 100м3 | 0,093 |  |  |  |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100м3 | 0,096 |  |  |  |
| 12 | Установка люков после ремонта колодцев | шт. | 9 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0,0072 |
| 13 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | шт. | 2 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,3 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0,0048 |
|  |  |  |  | Колонка управления задвижкой с ручным приводом Ф150мм | шт. | 2 |
| 14 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | 1км | 0,02 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0,0008 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0016 |
|  |  |  |  | Флюс: АН-47 | т | 0,001 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, | м3 | 0,004 |
|  |  |  |  | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода: 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 20 |
| 15 | Установка патрубков стальных сварных диаметром: 150 мм | 1т фас. частей | 0,02 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,09 |
|  |  |  |  | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0,02 |
| 16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт. | 5 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0022 |
|  |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 5 |
| 17 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фас. частей | 0,8 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. | 0,8 |
| 18 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | 1 сальник | 2 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0,00156 |
|  |  |  |  | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,00304 |
|  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 0,0136 |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100м3 | 0,063 |  |  |  |
| 20 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 2,3 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 2,76 |
| 21 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 4,6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм, | м3 | 0,46 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,414 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 4,6 |
|  |  |  |  | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0,506 |
| 22 | Устройство монолитных резервуаров с толщиной стен: 140 мм | 100м3 | 0,16 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,01536 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0448 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами, строительные | т | 0,0128 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,01664 |
|  |  |  |  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,0432 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0272 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0,0016 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,6848 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,4144 |
|  |  |  |  | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 11,14 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм | т | 0,00512 |
|  |  |  |  | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0,02352 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 16,24 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | т | 2,224 |
| 23 | Устройство монолитных резервуаров с толщиной стен: на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01 | 100м3 | 0,16 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00384 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами, строительные | т | 0,0096 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0096 |
|  |  |  |  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5м | м3 | 0,00768 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0096 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,1632 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,096 |
|  |  |  |  | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 2,592 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм | т | 0,00384 |
| 24 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,04 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00028 |
|  |  |  |  | Скобы: металлические | кг | 40 |
| 25 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100м2 | 0,492 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,01378 |
|  |  |  |  | Стекло натриевое жидкое каустическое, (т) | т | 0,09225 |
|  |  |  |  | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,1845 |
| 26 | Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01 | 100м2 | 0,492 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,008856 |
|  |  |  |  | Стекло натриевое жидкое каустическое, | т | 0,0615 |
|  |  |  |  | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,123 |
|  | Грунтовка бетонных и оштукатурен-ных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой | 100м2 | 0,492 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А | т | 0,001132 |
|  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-51-03 | т | 0,01018 |
| 27 | Грунтовка бетонных и оштукатурен-ных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой | 100м2 | 0,492 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки | т | 0,000984 |
|  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-51-03 | т | 0,00984 |
| 28 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | 100м2 | 0,492 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки | т | 0,000984 |
|  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-51-03 | т | 0,008856 |
| 29 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100м2 | 0,212 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40мм | т | 0,0001124 |
|  |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,02332 |
|  |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0,005512 |
|  |  |  |  | Пергамин кровельный марки: П-350 | м2 | 23,53 |
|  |  |  |  | Войлок строительный | т | 0,002438 |
|  |  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 11,13 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,00053 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,03604 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0,3922 |
|  |  |  |  | Паста антисептическая | т | 0,00371 |
|  |  |  |  | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 1,73 |
|  |  |  |  | Балки антисептированные из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м3 | 0,13 |
| 30 | Обивка крышки отстойника оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100м2 | 0,212 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40мм | т | 0,0002544 |
|  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0,1526 |
| 31 | Разборка деревянных перегородок в ерше-смесителе | 100м2 | 0,02 |  |  |  |
| 32 | Очистка камер ерша-смесителя от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 | 0,2 |  |  |  |
| 33 | Устройство деревянных перегородок в ерше-смесителе из просмоленных досок | 100м2 | 0,02 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00018 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,00032 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,008 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,013 |
| 34 | Ремонт штукатурки камеры ерша-смесителя | 100м2 | 0,03 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3 | м3 | 0,066 |
|  | Ливневая канализация: |  |  |  |  |  |
| 35 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000м2 | 0,056 |  |  |  |
| 36 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000м3 | 0,097 |  |  |  |
| 37 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100м3 | 0,097 |  |  |  |
| 38 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100м3 | 0,089 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 9,79 |
| 39 | Устройство бетонной подготовки | 100м3 | 0,042 | Рогожа | м2 | 10,5 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 4,284 |
| 40 | Устройство лотка. Устройство стен и днища при толщине: до 150 мм | 100м3 | 0,07 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30 | т | 0,238 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0119 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0035 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,0182 |
|  |  |  |  | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1): Л1 бетон В15 (М200) | шт. | 16 |
|  |  |  |  | Решетка для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 26 |
| 41 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10м3 | 0,05 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0,004 |
|  |  |  |  | Каболка | т | 0,003 |
|  |  |  |  | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0,00075 |
|  |  |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,00035 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | т | 0,00095 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 0,0505 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0,26 |
|  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,041 |
|  |  |  |  | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0019 |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0,0095 |
|  |  |  |  | Кольцо стеновое: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
|  |  |  |  | Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 2 |
| 41 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм | 1км | 0,036 | Кольца резиновые для асбесто-цементных: напорных муфт САМ | кг | 3,24 |
|  |  |  |  | Трубы асбестоцементные напорные: ВТ6 х 200 тип 1 | м | 36,29 |
|  |  |  |  | Муфты асбестоцементные напорные: САМ 6 - 200 | шт. | 9,072 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,00432 |
|  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,03636 |
| 42 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 5 т | шт. | 2 | Кислород технический: газообразный | м3 | 7,2 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0,0136 |
|  |  |  |  | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 5,6 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,8 |
|  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 5,6 |
|  |  |  |  | Подкладки металлические | кг | 61 |
|  |  |  |  | Габаритные емкости, поставляемые целиком: круглого сечения, масса изделий свыше 3 т | т | 3,6 |
| 43 | Монтаж насоса погружного. Агрегат электронасосный, центробежный шахтный: консольный, масса 0,25 т | шт. | 1 | Насос погружной Grundfoss Unilift CC9A1, произ.9м3 Н-4,5м | шт. | 1 |
| 44 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм | шт. | 1 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0,026 |
|  |  |  |  | Колонка управления задвижкой с ручным приводом ф200мм | шт. | 1 |
| 45 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт. | 2 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00116 |
|  |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 46 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. | 0,1 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |
| 47 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,98 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000098 |
|  |  |  |  | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,343 |
|  |  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0000294 |
|  |  |  |  | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,001901 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0,00392 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,000098 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4018 |
|  |  |  |  | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,000588 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,001009 |
|  |  |  |  | Пропан – бутан смесь техническая | м3 | 0,4018 |
|  |  |  |  | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0003038 |
|  |  |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00098 |
|  |  |  |  | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10м | 0,01833 |
|  |  |  |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестниц | т | 0,98 |
| 48 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100м3 | 0,096 |  |  |  |
| 49 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100п. м | 1,2 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 4,68 |
|  |  |  |  | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0,204 |
|  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,072 |
|  |  |  |  | Камни бортовые: БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 80 |
| 50 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100м2 | 0,75 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,09 |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 14,25 |
|  | Хозфекальная канализация |  |  |  |  |  |
| 51 | Демонтаж чугунных люков | шт. | 12 |  |  |  |
| 52 | Очистка колодцев: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 | 4,9 |  |  |  |
| 53 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2 | м3 | 0,6 | Гвозди строительные | т | 0,0024 |
|  |  |  |  | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм, | т | 0,0054 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0021 |
|  |  |  |  | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 0,474 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,012 |
|  |  |  |  | Проволока арматурная | т | 0,042 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0,609 |
| 54 | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах | м | 12 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,12 |
| 55 | Установка люка | шт. | 12 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0,096 |
| 56 | Промывка канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм | 100м | 0,99 | Вода | м3 | 74,25 |
| 57 | Разборка плит перекрытий септика | 100м2 | 0,82 |  |  |  |
| 58 | Очистка септика: от сухого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 12 |  |  |  |
| 59 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100мест | 0,2 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,009 |
|  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,428 |
| 60 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100м2 | 0,12 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0,288 |
|  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000шт | 0,624 |
| 61 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100м2 | 0,09 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0,522 |
|  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000шт | 0,9297 |
| 62 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 1,2 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0,3036 |
|  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000шт | 0,4824 |
| 63 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10м | 3,48 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,0696 |
| 64 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен | 100м2 | 0,36 |  |  |  |
| 65 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100м2 | 1,24 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6х50 мм | т | 0,0000868 |
|  |  |  |  | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 3,435 |
|  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,872 |
|  |  |  |  | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0,00744 |
| 66 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 | 1,24 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,03472 |
|  |  |  |  | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,2325 |
|  |  |  |  | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,465 |
| 67 | Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01 | 100м2 | 1,24 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I, (т) | т | 0,02232 |
|  |  |  |  | Стекло натриевое жидкое каустическое, (т) | т | 0,155 |
|  |  |  |  | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки, (т) | т | 0,31 |
| 68 | Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой | 100м2 | 1,24 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А | т | 0,00248 |
|  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-51-03 | т | 0,0248 |
| 69 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | 100м2 | 1,24 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А | т | 0,00248 |
|  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-51-03 | т | 0,02232 |
| 70 | Укладка плит перекрытий и покрытий, межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 0,75 м | 100 шт. | 0,94 | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 0,00282 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром: 6 мм Э42, (т) | т | 0,0846 |
|  |  |  |  | Рогожа | м2 | 0,987 |
|  |  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 1,48 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,000188 |
|  |  |  |  | Краска для наружных работ: коричневая | т | 0,01053 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,0658 |
|  |  |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,98 |
|  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:2 | м3 | 0,6251 |
| 71 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | шт. | 1 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0,0024 |
|  |  |  |  | Колонка управления задвижкой с ручным приводом ф150мм | шт. | 1 |
| 72 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км | 0,036 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,016 |
|  |  |  |  | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10м | 3,6 |
| 73 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км | 0,01 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,0044 |
|  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм | 10м | 1,01 |
| 74 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | 1 км | 0,0002 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0,04 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,08 |
|  |  |  |  | Флюс: АН-47 | т | 0,05 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,2 |
|  |  |  |  | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода: 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0,2 |
| 75 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | 1 км | 0,0345 |  |  |  |
| 76 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунт. 2 | 100м3 | 0,0345 |  |  |  |
| 77 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10м3 | 0,095 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1,045 |
| 78 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | 1 км | 0,01 | Кольца резиновые для асбестоцементных: напорных муфт САМ | кг | 0,82 |
|  |  |  |  | Трубы асбестоцементные напорные: ВТ6 х 150 тип 1 | м | 10,08 |
|  |  |  |  | Муфты асбестоцементные напорные: САМ 6 - 150 | шт. | 3,38 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0007 |
|  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,0093 |
| 79 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт. | 2 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00088 |
|  |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 80 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: втулка под фланец | 10 шт. | 0,1 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |
| 81 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | м3 | 0,9 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,000954 |
|  |  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0,00053 |
|  |  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0,00101 |
|  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0,002385 |
|  |  |  |  | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,000036 |
|  |  |  |  | Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,0001984 |
|  |  |  |  | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 0,1386 |
|  |  |  |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0,0702 |
| 82 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: пленками ПВХ, армопластами | 100м2 | 0,04 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,00034 |
|  |  |  |  | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 0,1524 |
|  |  |  |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 1,154 |
|  |  |  |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 1,296 |
|  |  |  |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,8 мм | кг | 0,00648 |
|  |  |  |  | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000м2 | 0,004 |
| 83 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт. | 14 | Мастика битумно-кукерсольная холодная, | т | 0,01092 |
|  |  |  |  | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,02128 |
|  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 0,0952 |
| 84 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 0,003 |  |  |  |
| 85 | Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 150 мм | 100м | 0,1 |  |  |  |
| 86 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | т | 178,8 |  |  |  |

    - Основные требования:

      - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство   и имеющим  право на выполнение работ:

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

- опалубочные работы;

- арматурные работы;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

- гидроизоляция строительных конструкций.

- Устройство наружных сетей канализации:

- укладка трубопроводов канализационных безнапорных;

- монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей;

- устройство канализационных и водосточных колодцев;

- очистка полости и испытание трубопроводов канализации.

- Устройство автомобильных дорог и  аэродромов:

- устройство оснований автомобильных дорог;

- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств.

      - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии.

    - Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - Лот №4: Ремонт гаража для автомашин на 4 бокса ПХРО Самарского отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

    - Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

    - Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик зданий и сооружений на территории ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

    - Место выполнения работ:

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

    - Срок выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата  подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 25.12.2012г.

    - Состав работ:

| Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Демонтаж кровельного покрытия из | 100 м2 | 3,3 |  |  |  |
| рулонных материалов при | покрытия |  |  |  |  |
| высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |
| Снятие оконных переплетов | 100 м2 оконных | 0,0192 |  |  |  |
| остекленных | переплетов |  |  |  |  |
| Демонтаж оконных коробок в | 100 коробок | 0,02 |  |  |  |
| каменных стенах с выломкой |  |  |  |  |  |
| четвертей в кладке |  |  |  |  |  |
| Заделка трещин в кирпичных | 10 м трещин | 1,25 |  |  |  |
| стенах кирпичом |  |  |  |  |  |
| Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0,8 |  |  |  |
| (Прим.-дымохода), |  |  |  |  |  |
| Кладка отдельных участков | 1 м3 | 0,992 |  |  |  |
| кирпичных стен и заделка проемов |  |  |  |  |  |
| в кирпичных стенах при объеме |  |  |  |  |  |
| кладки в одном месте до 5 м3 |  |  |  |  |  |
| Погрузка вручную при | т | 2,0209 |  |  |  |
| автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |
| материала: Мусор строительный |  |  |  |  |  |
| Перевозка груза 1 класса до 30км | т | 2,0209 |  |  |  |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |  |
| Установка в жилых и общественных | 100 м2 | 0,0144 | Блок оконный пластиковый одно- | м2 | 1,44 |
| зданиях оконных блоков из ПВХ | проемов |  | створчатый, с поворотно-откидной |  |  |
| профилей поворотных (откидных, |  |  | створкой, двухкамерным стеклопа |  |  |
| поворотно-откидных) с площадью |  |  | кетом (32 мм), площадью до1,5м2 |  |  |
| проема до 2 м2 одностворчатых |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Кровля |  |  |  |  |  |
| Монтаж связей и распорок из | 1 т | 3,395 | Отдельные конструктивные | т | 3,395 |
| одиночных и парных уголков, | конструкций |  | элементы зданий и сооружений с |  |  |
| гнутосварных профилей для |  |  | преобладанием гнутых профилей, |  |  |
| пролетов до 24 м при высоте |  |  | средняя масса сборочной |  |  |
| здания до 25 м |  |  | единицы свыше 0,1 до 0,5 т |  |  |
| Электродуговая сварка при | 10 т | 0,3395 |  |  |  |
| монтаже одноэтажных | конструкций |  |  |  |  |
| производственных зданий покрытий |  |  |  |  |  |
| (фермы, балки), |  |  |  |  |  |
| Монтаж опор под стойки ферм с | 1 т | 0,155 | Прочие индивидуальные сварные | т | 0,155 |
| обработанной поверхностью массой | конструкций |  | конструкции, масса сборочной |  |  |
| до 0,1 т, |  |  | единицы до 0,1 т из листовой |  |  |
|  |  |  | стали толщиной 3-10 мм, т |  |  |
| Устройство металлической | 100 м2 | 3,3 | Отдельные конструктивные | т | 0,858 |
| обрешетки из оцинкованного | обрешетки |  | элементы зданий и сооружений с |  |  |
| профиля с подкровельным слоем из |  |  | преобладанием гнутых |  |  |
| антиконденсатной пленки ЮТАКОН |  |  | профилей, средняя масса |  |  |
| (Прим.- из профильной трубы), |  |  | сборочной единицы до 0,1 т |  |  |
| Огрунтовка металлических | 100 м2 | 1,9315 |  |  |  |
| поверхностей за один раз | окрашиваемо |  |  |  |  |
| грунтовкой ГФ-021 | поверхности |  |  |  |  |
| Окраска металлических | 100 м2 | 1,9315 |  |  |  |
| огрунтованных поверхностей | окрашиваемо |  |  |  |  |
| эмалью ПФ-115 за 2 раза | поверхности |  |  |  |  |
| Монтаж кровельного покрытия из | 100 м2 | 3,3 | Профилированный лист | т | 2,97 |
| профилированного листа при | покрытия |  | оцинкованный Н75-750-0,9 |  |  |
| высоте здания до 25 м |  |  | Винты самонарезающие для | т | 0,0055 |
|  |  |  | крепления профилированного |  |  |
|  |  |  | настила и панелей к несущим |  |  |
|  |  |  | конструкциям |  |  |
| Устройство пароизоляции | 100 м2 изолир. | 3,2 | Линокром ХПП | м2 | 352 |
| прокладочной в один слой | поверхности |  |  |  |  |
| Утепление покрытий плитами из | 100 м2 | 3,2 | Плиты минераловатные | м3 | 19,776 |
| минеральной ваты или перлита на | утепляемого |  | <Руф Баттс С> ROCKWOOL |  |  |
| битумной мастике в один слой 50мм | покрытия |  |  |  |  |
| Добавить Утепление покрытий | 100 м2 | 3,2 | Плиты минераловатные | м3 | 49,44 |
| плитами минеральной ваты или | утепляемого |  | <Руф Баттс С> ROCKWOOL |  |  |
| перлита до толщины слоя 200мм | покрытия |  |  |  |  |
| Монтаж ограждающих конструкций | 100 м2 | 0,54 | Профилированный настил | т | 0,282 |
| стен из профилированного листа |  |  | оцинкованный С10-1000-0,5, т |  |  |
| при высоте здания до 30 м |  |  | Винты самонарезающие для | т | 0,0015 |
| (Прим.-подшивка карниза), |  |  | крепления профилированного |  |  |
|  |  |  | настила и панелей к несущим |  |  |
|  |  |  | конструкциям |  |  |
|  |  |  | Конструкции стальные нащель- | т | 0,011 |
|  |  |  | ников и деталей обрамления |  |  |
| Устройство обделок на фасадах | 100 м2 | 2,35 |  |  |  |
| (наружные подоконники, пояски, | фасада |  |  |  |  |
| балконы и др.) включая | (без вычета |  |  |  |  |
| водосточные трубы, с | проемов) |  |  |  |  |
| изготовлением элементов труб |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Фасад |  |  |  |  |  |
| Улучшенная штукатурка фасадов | 100 м2 | 2,35 |  |  |  |
| цементно-известковым раствором | оштукатурив |  |  |  |  |
| по камню стен | поверхности |  |  |  |  |
| Устройство наружной | 100 м2 | 2,35 | Грунтовка для подготовки | кг | 37,6 |
| теплоизоляции зданий с тонкой |  |  | основания, ЛАЭС N2 |  |  |
| штукатуркой по утеплителю |  |  | Грунтовка колерующая, состав | кг | 37,6 |
| толщиной плит до 100 мм |  |  | ЛАЭС N3 |  |  |
| (Прим.-по системе ЛАЭС) |  |  | Клей монтажный <Ceresit> CT190 | т | 1,8064 |
|  |  |  | для минераловатных плит |  |  |
|  |  |  | Штукатурка фасадная защитно- | т | 0,6552 |
|  |  |  | декоративная ЛАЭС N1<Классик> |  |  |
|  |  |  | Краска силикатная фасадная | л | 29,25 |
|  |  |  | CT-Fassadenfinisch 130 |  |  |
|  |  |  | Плиты минераловатные <Флор | м3 | 26,32 |
|  |  |  | Баттс> ROCKWOOL |  |  |
| Раздел 5. Корчевка пней, отмостка |  |  |  |  |  |
| Корчевка вручную пней диаметром | 100 пней | 0,14 |  |  |  |
| от 120 до 180 мм |  |  |  |  |  |
| Планировка площадки под отмостку | 1000 м2 спланирован | 0,0465 |  |  |  |
| ручным способом, группа грунтов 2 | площади |  |  |  |  |
| Устройство оснований и покрытий | 1000 м2 | 0,04 | Битумы нефтяные дорожные | т | 0,2 |
| толщиной слоя 8 см из песчано- | покрытия и |  | жидкие, класс МГ, СГ |  |  |
| гравийных смесей с применением | основания |  | Смесь песчано-гравийная | м3 | 4,8 |
| битума, обрабатываемых смешением |  |  | природная |  |  |
| автогрейдерами на месте из новых |  |  |  |  |  |
| материалов |  |  |  |  |  |
| Устройство оснований толщиной 12 | 100 м2 | 0,4 | Щебень известняковый для | м3 | 6,96 |
| см под тротуары из кирпичного | дорожек |  | строительных работ марки 600 |  |  |
| или известнякового щебня | и тротуаров |  | фракции 40-70 мм |  |  |
| Устройство покрытия толщиной 5 | 1000 м2 | 0,04 | Асфальт литой для покрытий | т | 4,768 |
| см из горячих асфальтобетонных | покрытия |  | тротуаров тип II (жесткий) |  |  |
| смесей пористых крупнозернистых, |  |  |  |  |  |
| плотность каменных материалов 3 |  |  |  |  |  |
| т/м3 и более |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Наращивание труб вентиляции дымоходов с устройством м\к козырька |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из | 100 м2 | 0,0126 | Воздуховоды из оцинкованной | м2 | 1,26 |
| листовой, оцинкованной стали и | поверхности |  | стали толщиной 0,5 мм, |  |  |
| алюминия класса Н (нормальные) | воздуховодов |  | диаметром до 200 мм |  |  |
| толщиной 0,5 мм, диаметром до |  |  | Крепления для воздуховодов | т | 0,0015 |
| 200 мм |  |  | хомуты СТД 205 |  |  |
| Прокладка воздуховодов из | 100 м2 | 0,005 | Воздуховоды из оцинкованной | м2 | 0,5 |
| листовой, оцинкованной стали и | поверхности |  | стали толщиной 0,5 мм, |  |  |
| алюминия класса Н (нормальные) | воздуховодов |  | периметром до 600 мм, м2 |  |  |
| толщиной 0,5 мм, периметром до |  |  | Крепления для воздуховодов | т | 0,0003 |
| 600 мм |  |  | хомуты СТД 205, т |  |  |
| Защита листовой сталью дымохода | 1 т | 0,025 | Прокат тонколистовой | т | 0,025 |
|  | конструкций |  | горячекатаный в листах с |  |  |
|  |  |  | обрезными кромками шириной |  |  |
|  |  |  | от 1200 до 1300 мм, толщиной |  |  |
|  |  |  | 3,2-3,9 мм, сталь марки С235, т |  |  |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |  |  |  |
| Провод групповой осветительных | 100 м | 0,2 | Кабель силовой с медн. жилами | 1000м | 0,0204 |
| сетей в защитной оболочке или |  |  | с поливинилхлоридной изоляцией |  |  |
| кабель двух-трехжильный под |  |  | в поливинилхлоридной оболочке |  |  |
| штукатурку по стенам или в |  |  | без защитного покрова ВВГ, |  |  |
| бороздах (для компрессоров |  |  | напряжением 0,66 Кв, число жил |  |  |
| вентиляции), 100 м |  |  | Ц 3 и сечением 25 мм2 , |  |  |

    - Основные требования:

      - Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

    - Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

- «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»

Форма 1

  - ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (форма 1)

Лот ___

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), принимая требования и условия, установленные в аукционной документации о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на __________________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ________ на сайте ________ ,.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения поставок товара/ выполнения работ/ оказания услуг.

Мы согласны выполнить поставки товара/ выполнить работы/ оказать услуги, предусмотренные аукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене договора.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник процедуры закупки предлагает уменьшение или отказ от аванса.

(в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в Разделе 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», а так же в случае если в аукционной документации не содержится указание на товарный знак)

Показатели товара, предлагаемого для поставки, и товарный знак (при его наличии), приведены в справке «Техническое предложение»

Форма 2
Приложение к части 1 заявки
на участие в электронном аукционе

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Участник аукциона: ________________________________

Суть технического предложения

Лот ___

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

- Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника аукциона, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

        - описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

        - указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

        - указание предприятиям-изготовителям и страны происхождения товара;

        - описание комплектации товара;

        - описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

        - указание количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения.

- Желательно, чтобы участник аукциона в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов предложений участника аукциона (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником аукциона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в аукционной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 3

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

  - ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (Форма3)

Лот ___

Изучив извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на ______________________ __________________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» на сайте www.a-k-d.ru, аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия электронного аукциона,

______________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку.

Настоящая заявка на участие в электронном аукционе действует до «___» ________ 20___ года.

Мы согласны выполнить поставки товара/ выполнить работы/ оказать услуги, предусмотренные аукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в электронном аукционе информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что против _________________________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________ [наименование участника процедуры закупки] банкротом, деятельность _________________ [наименование участника процедуры закупки] не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем электронного аукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в электронном аукционе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов.

В случае признания нас победителем электронного аукциона, мы берем на себя обязательства предоставить организатору размещения заказа формы, приведенные в Разделе 7 аукционной документации, определяющие наше коммерческое предложение в соответствие с предложенной нами ценой договора,

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с Разделом 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и/или пунктом 28 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» аукционной документации]

Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.

В случае, если наше предложение будет являться предпоследним предложением о цене договора, а победитель электронного аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной документации, условиями нашей заявки на участие в электронном аукционе и предложения по цене или иной, согласованной цене договора.

Мы, _________________________________________ согласны с условием, что

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

- если мы:

•	будучи признанным победителем электронного аукциона, уклонимся от заключения договора;

•	будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного аукциона, уклонимся от заключения договора;

•	будучи признанным победителем или единственным участником электронного аукциона, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, либо участником электронного аукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

- если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего электронного аукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором размещения заказа, нами уполномочен __________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном электронном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в электронном аукционе:

Опись документов части 2 заявки в соответствии с требованиями пункта 18 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» в формате.

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 18 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 4) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.2 настоящей аукционной документации) |  |  |
|  | Учредительные документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |  |
|  | Отсканированные копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года |  |  |
|  | Справка об участии в судебных разбирательствах (форма __) |  |  |
|  | План распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Субподрядчик _______________ |  |  |
|  | Соглашение о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
| 10.2…10.n | Документы данного субподрядчика аналогично подпункту_____ данной описи |  |  |
|  | Субподрядчик _______________ |  |  |
|  | Соглашение о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
| 10.2…10.n | Документы данного субподрядчика аналогично подпункту_____ данной описи |  |  |
|  | Свидетельства изготовителя (форма __) |  |  |
|  | Сертификаты соответствия на товары (при наличии) |  |  |

___________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Письмо следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в электронном аукционе согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в электронном аукционе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

- Заявка на участие в электронном аукционе должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 4

Приложение к части 2 заявки на участие в электронном аукционе

от «___» _________ 20___ г. № ______

  - АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 4)

Лот ___

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на _____________________________________

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно – правовая форма |  |
|  | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего электронного аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл. почты |  |

___________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в электронном аукционе, приложением к которой является данная анкета.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Форма 4

  - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма 4)

Участник запроса цен: ________________________________________________________

наименование организации участника запроса цен

| № п/п | Информация об участнике запроса цен |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

___________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

- Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- В столбце 2 участнику аукциона необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 участнику аукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 участником аукциона указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 участнику аукциона необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 участником аукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008

Пример заполнения:

| № п/п | Информация об участнике запроса цен |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверж-дающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руково-дителя | Серия и номер документа, удостове-ряющего личность руково-дителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность (для физического лица) | Руково-дитель / участник / акционер / бенефи-циар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 | 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руково-дитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Акционер | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Акционер | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руково-дитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руково-дитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руково-дитель |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 123456789012 |  | Иванов Иван Иванович | Тула, ул. Пионеров, 56-89 | 11 22 334455 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

- «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»