Приложение № 1

Перечень

технических устройств (оборудования) Заказчика, подлежащих

техническому освидетельствованию в 2012 году

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. номер | Зав. номер | Подраз- деление | Технические параметры устройств | Срок выпол- нения | Стоимость услуг, т. руб | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты котлонадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М/конструкции котла БКЗ-210-140 № 6 | 4532 | 1407 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 | февраль |  |  |
| 2 | Трубопровод пара 1,2 ата | 1045 | 30876-8 | ТЭЦ | D= 1220 мм, L= 367 м, D= 426 мм, L= 278м, Р= 1,2 кГ/см2, Т= 130оС | февраль |  | н.осмотр |
| 3 | Трубопровод питательной воды от котла № 5 | 1024 | 14871/13 | ТЭЦ | D= 273 мм, L= 162 м, D= 325мм, L= 151 м, Р= 230 кГ/см2,Т=230оС | февраль |  | н.осмотр |
| 4 | Трубопровод сетевой воды потребителей БУ-1 | 1041 | 10/142 | ТЭЦ | D= 720 мм, L= 177 м, D= 630мм, L= 48 м, Р= 16 кГ/см2, Т=150оС | февраль |  | н.осмотр |
| 5 | Трубопровод сетевой воды потребителей БУ-2 | 1042 | 32360-13 | ТЭЦ | D= 820 мм, L= 149 м, D= 630мм, L= 47 м, Р= 16 кГ/см2, Т=150оС | февраль |  | н.осмотр |
| 6 | Паропровод ТЭЦ–город- БСИ | 1007 |  | ПЭиТС | D= 377мм, L= 6677 м, Р= 13кГ/см2, Т= 300оС | февраль |  | н.осмотр |
| 7 | Паропровод НП7-локомотивное депо-м/комб. | 1006 |  | ПЭиТС | D= 377мм, L= 1653 м, Р= 13кГ/см2, Т= 300оС | февраль |  | н.осмотр |
| 8 | Паропровод НП6-НП7 | 1005 |  | ПЭиТС | D= 377мм, L= 840 м, Р= 13кГ/см2, Т= 300оС | февраль |  | н.осмотр |
| 9 | Паропровод НП6-БСИ-база ОРСа | 1044 |  | ПЭиТС | D= 377мм, L= 1551м, Р= 13кГ/см2, Т= 300оС | февраль |  | н.осмотр |
| 10 | Паропровод ТЭЦ–ТП РПК | 1028 |  | ПЭиТС | D= 530мм, L= 7740 м, Р= 13кГ/см2, Т= 300оС | февраль |  | н.осмотр |
| 11 | Котел БКЗ-320-140 № 1 | 4528 | 989 | ТЭЦ | W=320т/ч, Р=155кГ/см2 | март |  | в.осмотр |
| 12 | М/конструкции котла БКЗ- 210 № 1 | 4528 | 989 | ТЭЦ | W=320т/ч, Р=155кГ/см2 | март |  |  |
| 13 | Котел БКЗ-210 № 11 | 4537 | 1944 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 | апрель |  | в.осмотр |
| 14 | Воздухосборник | 2056 | 512 | РУ «У» | V=1,5м3, Р= 8 кГ/см2 | апрель |  | в.осмотр |
| 15 | М/конструкции котла БКЗ- 210 № 11 | 4537 | 1944 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 | май |  |  |
| 16 | Трубопровод ОП от котла БКЗ-210 № 11 | 1002 | 30041/9 | ТЭЦ | D= 377/273/219мм, L= 180/58/114 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | июнь |  | н.осмотр |
| 17 | Трубопровод питательной воды от котла № 11 | 1001 | 30041/6 | ТЭЦ | D= 273 мм, L= 90 м, Р= 230 кГ/см2, Т=230оС | июнь |  | н.осмотр |
| 18 | Трубопровод ОП от котла БКЗ-210 № 5 | 1016 | 14877/2 | ТЭЦ | D= 273мм, L= 76 м, D= 133мм, L= 9 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | июнь |  | внеоче- редное п/замены |
| 19 | Трубопровод ОП попереч- ного коллектора секции №3 | 1033б | 14837 | ТЭЦ | D= 273мм, L= 112,5 м, D= 219мм, L= 6 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | июнь |  | внеоче- редное п/замены |
| 20 | Воздухосборник | 2183 | 1576 | ООО АТП | V=6,3м3, Р= 8 кГ/см2 | август |  | в.осмотр |
| 21 | Подогреватель сетевой воды ПБ-6А | 2235 | 8444 | ТЭЦ | D= 1640 мм, H= 5827мм, Р= 14/23 кГ/см2, Т= 400/150 оС | август |  | в.осмотр г.испыт. |
| 22 | Подогреватель сетевой воды ПБ-6Б | 2234 | 8657 | ТЭЦ | D= 1640 мм, H= 5827мм, Р= 14/23 кГ/см2, Т= 400/150 оС | август |  | в.осмотр г.испыт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Растопочный коллектор ОП, секция № 1 | 2072 | 48530 | ТЭЦ | D= 219мм, L= 150 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | август |  | н.осмотр |
| 24 | Трубопровод греющего пара на ПСВ ТГ-1 | 1039 | 30876-17а | ТЭЦ | D= 225мм, L= 74 м, Р= 6 кГ/см2, Т= 280оС | август |  | н.осмотр |
| 25 | Трубопровод 13 ата от РОУ 140 /13 | 1040 | 30876-23а | ТЭЦ | D= 630мм, L= 344 м, Р= 13кГ/см2, Т= 280оС | август |  | н.осмотр |
| 26 | Трубопровод коллектора питательной воды секции №1 | 1030 | 8630 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 86 м, D= 273мм, L= 203 м, Р= 230кГ/см2, Т= 230оС | август |  | н.осмотр |
| 27 | Трубопровод коллектора питательной воды секции №2 | 1035 | 17730/8 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 189 м, D= 273мм, L= 214 м, Р= 230кГ/см2, Т= 230оС | август |  | н.осмотр |
| 28 | Трубопровод коллектора питательной воды ПВД ТГ-7 | 1000 | 30041/27 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 134 м, D= 273мм, L= 101 м, Р= 230кГ/см2, Т= 230оС | август |  | н.осмотр |
| 29 | Трубопровод ОП попереч- ного коллектора секции №4 | 1033в | 14837 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 49 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | август |  | внеоче- редное п/замены |
| 30 | Трубопровод ОП к ТГ-4 | 1033а | 14837 | ТЭЦ | D= 273 мм, L= 264 м, Р= 140 кГ/см2, Т=560оС | август |  | внеоче- редное п/замены |
| 31 | Трубопровод ОП растопоч-ного коллектора | 1033г | 14837 | ТЭЦ | D= 219мм, L= 129 м, D= 133мм, L= 25 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | август |  | внеоче- редное п/замены |
| 32 | Трубопровод ОП растопоч-ного коллектора | 1026 | 17730/3 | ТЭЦ | D= 219мм, L= 64 м, D= 133мм, L= 25 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | август |  | внеоче- редное п/замены |
| 33 | Котел БКЗ-210-140 № 6 | 4532 | 1407 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 | сентябрь |  | в.осмотр |
| 34 | Паропровод ТЭЦ–ТП РПК-СКЗ | 1029 |  | ПЭиТС | D= 377/400мм, L= 6700/2400 м, Р= 13кГ/см2, Т= 300оС | сентябрь |  | н.осмотр |
| 35 | Паропровод ННС2-нефте- база | 3В-42 |  | ПЭиТС | D= 108/219мм, L= 420/1280 м, Р= 13кГ/см2, Т = 300оС | сентябрь |  | н.осмотр |
| 36 | Воздухосборник | 2050 | 329 | ГМЗ | V=10м3, Р= 6 кГ/см2 | октябрь |  | в.осмотр |
| 37 | Воздухосборник | 2020 | 32 | УГРУ | V=2,5м3, Р= 6 кГ/см2 | декабрь |  | в.осмотр |
| 38 | Воздухосборник | 2040 | 43 | УГРУ | V=2,5м3, Р= 6 кГ/см2 | декабрь |  | в.осмотр |
| 39 | Воздухосборник | 2019 | 13 | УГРУ | V=2,5м3, Р= 6 кГ/см2 | декабрь |  | в.осмотр |
| 40 | Подогреватель сетевой воды ПБ-3Б | 2236 | 891 | ТЭЦ | D= 1640 мм, H= 5827мм, Р= 14/23 кГ/см2, Т= 400/150 оС | декабрь |  | в.осмотр г.испыт. |
| 41 | Подогреватель сетевой воды ПБ-1Б | 2237 | 9687 | ТЭЦ | D= 1640 мм, H= 5827мм, Р= 14/23 кГ/см2, Т= 400/150 оС | декабрь |  | в.осмотр г.испыт. |
| Подъемные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лифт грузовой | 3100 | 395-82 | УГРУ | Q = 500 кГ | май |  |  |
| 2 | Лифт грузовой | 3150 | 36253 | ГМЗ | Q = 500 кГ | май |  |  |
| 3 | Лифт грузовой | 3296 | 128М | ГМЗ | Q = 500 кГ | май |  |  |
| 4 | Лифт грузовой | 3312 | 448-85 | ГМЗ | Q = 500 кГ | май |  |  |
| 5 | Лифт грузовой | 3313 | 10121 | ЦНИЛ | Q = 350 кГ | май |  |  |
| 6 | Лифт грузовой | 3467 | 10СВ-01 | ТЭЦ | Q = 500 кГ | май |  |  |

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ____________________ /В.С. Святецкий/ М.п. |
| --- | --- |