	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б.Атнашев
               "02" августа             2012года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих Шнейдер Электрик.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед.

изм.

	1
	GV2P08
	Автоматический выключатель защиты двигателя 2,5-4А
	93
	шт

	2
	GV2P10
	Автоматический выключатель защиты двигателя 4-6,3 А
	34
	шт

	3
	GV2P14
	Автоматический выключатель защиты двигателя 6-10А
	8
	шт

	4
	GV2P16
	Автоматический выключатель защиты двигателя 9-14А
	9
	шт

	5
	GV2P20
	Автоматический выключатель защиты двигателя 13-18
	11
	шт

	6
	GV2P22
	Автоматический выключатель защиты двигателя 20-25А
	2
	шт

	7
	A9F92203
	Автоматический выключатель iC60L 2П 3A Z
	21
	шт

	8
	A9F93210
	Автоматический выключатель iC60L 2П 10A B
	73
	шт

	9
	A9F94210
	Автоматический выключатель iC60L 2П 10A C
	12
	шт

	10
	A9F94216
	Автоматический выключатель iC60L 2П 16A C
	32
	шт

	11
	A9F95216
	Автоматический выключатель iC60L 2П 16A K
	5
	шт

	12
	A9F93216
	Автоматический выключатель iC60L 2П 16A B
	37
	шт

	13
	A9F93220
	Автоматический выключатель iC60L 2П 20A B
	16
	шт

	14
	A9F93225
	Автоматический выключатель iC60L 2П 25A B
	12
	шт

	15
	A9F94225
	Автоматический выключатель iC60L 2П 25A C
	7
	шт

	16
	A9F95225
	Автоматический выключатель iC60L 2П 25A K
	34
	шт

	17
	A9F93232
	Автоматический выключатель iC60L 2П 32A B
	12
	шт

	18
	A9F95232
	Автоматический выключатель iC60L 2П 32A K
	5
	шт

	19
	A9F93204
	Автоматический выключатель iC60L 2П 4A B
	15
	шт

	20
	A9F95240
	Автоматический выключатель iC60L 2П 40A K
	9
	шт

	21
	A9F93206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A B
	133
	шт

	22
	A9F95250
	Автоматический выключатель iC60L 2П 50A K
	5
	шт

	23
	A9F94206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A C
	29
	шт

	24
	A9F94410
	Автоматический выключатель iC60L 4П 10A C
	57
	шт

	25
	A9F94416
	Автоматический выключатель iC60L 4П 16A C
	68
	шт

	26
	A9F95416
	Автоматический выключатель iC60L 4П 16A K
	2
	шт

	27
	A9F94420
	Автоматический выключатель iC60L 4П 20A C
	5
	шт

	28
	A9F94425
	Автоматический выключатель iC60L 4П 25A C
	20
	шт

	29
	A9F93432
	Автоматический выключатель iC60L 4П 32A B
	2
	шт

	30
	A9F94432
	Автоматический выключатель iC60L 4П 32A C
	3
	шт

	31
	A9F95425
	Автоматический выключатель iC60L 4П 25A K
	5
	шт

	32
	A9F94406
	Автоматический выключатель iC60L 4П 6A C
	35
	шт

	33
	A9F92206
	Автоматический выключатель iC60L 2П 6A Z
	13
	шт

	34
	A9F94440
	Автоматический выключатель iC60L 4П 40A C
	6
	шт

	35
	A9F93450
	Автоматический выключатель iC60L 4П 50A B
	5
	шт

	36
	A9F93463
	Автоматический выключатель iC60L 4П 63A B
	2
	шт

	37
	A9F73270
	Автоматический выключатель iC60N 2П 0,5A B
	9
	шт

	38
	A9F73203
	Автоматический выключатель iC60N 2П 3A B
	9
	шт

	39
	A9F78206
	Автоматический выключатель iC60N 2П 6A B
	3
	шт

	40
	A9F78210
	Автоматический выключатель iC60N 2П 10A B
	100
	шт

	41
	A9F79210
	Автоматический выключатель iC60N 2П 10A C
	3
	шт

	42
	A9F79216
	Автоматический выключатель iC60N 2П 16A C
	3
	шт

	43
	A9F78232
	Автоматический выключатель iC60N 2П 32A B
	3
	шт

	44
	A9F79232
	Автоматический выключатель iC60N 2П 32A C
	3
	шт

	45
	A9F74204
	Автоматический выключатель iC60N 2П 4A C
	3
	шт

	46
	A9F78363
	Автоматический выключатель iC60N 3П 63A B
	3
	шт

	47
	A9F79206
	Автоматический выключатель iC60N 2П 6A C
	3
	шт

	48
	A9F79416
	Автоматический выключатель iC60N 4П 16A C
	7
	шт

	49
	A9F78410
	Автоматический выключатель iC60N 4П 10A B
	4
	шт

	50
	A9F79410
	Автоматический выключатель iC60N 4П 10A C
	3
	шт

	51
	A9F78416
	Автоматический выключатель iC60N 4П 16A B
	4
	шт

	52
	A9F78420
	Автоматический выключатель iC60N 4П 20A B
	7
	шт

	53
	A9F79420
	Автоматический выключатель iC60N 4П 20A C
	2
	шт

	54
	A9F78425
	Автоматический выключатель iC60N 4П 25A B
	2
	шт

	55
	A9F75404
	Автоматический выключатель iC60N 4П 4A D
	3
	шт

	56
	A9F74404
	Автоматический выключатель iC60N 4П 4A C
	3
	шт

	57
	A9F78432
	Автоматический выключатель iC60N 4П 32A B
	2
	шт

	58
	A9F79432
	Автоматический выключатель iC60N 4П 32A C
	3
	шт

	59
	A9F78406
	Автоматический выключатель iC60N 4П 6A B
	2
	шт

	60
	A9F79406
	Автоматический выключатель iC60N 4П 6A C
	13
	шт

	61
	A9F78450
	Автоматический выключатель iC60N 4П 50A B
	3
	шт

	62
	A9F78463
	Автоматический выключатель iC60N 4П 63A B
	3
	шт

	63
	28913
	Выключатель-разъединитель INTERPACT  INS160 4П.
	3
	шт

	64
	31107
	Выключатель-разъединитель INTERPACT INS250 4П
	4
	шт

	65
	LV429980
	4П4Т АВТ.ВЫК. M.2.2 100A VIGI MH NSX100F
	5
	шт

	66
	LV430980
	4П4Т АВТ.ВЫК. M.2.2 160A VIGI MH NSX160F
	11
	шт

	67
	LV431980
	4П4Т АВТ.ВЫК. M.2.2 250A VIGI MH NSX250F
	3
	шт

	68
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250)
	150
	шт

	69
	LV432598
	вынос. поворот.рукоят.(NSX400/630)
	43
	шт

	70
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV (NS80/630)
	573
	шт

	71
	LV429451
	Перех. SDE для расц. TM/MA/MIC2 (NSX100/250) 
	431
	шт

	72
	LV429273
	1 неподв.блок на 9 проводов (NSX100/630)
	192
	шт

	73
	LV429274
	1 подв.блок на 9 пров. для (NSX100/250)
	192
	шт

	74
	LV429275
	основ. для 2 подв.блоков (NSX100/250)
	192
	шт

	75
	LV429272
	разъем на 9 пров. (2 части)(NSX100/630)
	192
	шт

	76
	LC1D09M7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	5
	шт

	77
	LC1D09P7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	116
	шт

	78
	LC1D12P7
	Контактор D 3р, 12 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	5
	шт

	79
	LC1D25P7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт
	13
	шт

	80
	LC1D38P7
	Контактор D 3р, 38 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	10
	шт

	81
	LC1D32P7
	Контактор D 3р, 32 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	27
	шт

	82
	LC1D80004V7
	Контактор D 4р (4 но), AC1 125 A,  400V 50/60 гц, зажим под винт
	6
	шт

	83
	LC1D80P7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	5
	шт

	84
	LC1DT25P7
	Контактор D 4P (4но), ас1 25 а, но+нз, 230V 50/60 гц,
	19
	шт

	85
	LC1F1504V7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 200 A, 400V 50/60 гц,
	13
	шт

	86
	LC1F2254
	Контактор F 4р (4 но), AC1 315 а, без катушки,
	11
	шт

	87
	LX9FG380
	Катушка для контактора
	11
	шт

	88
	A9N61526
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П 6А C 500В DC
	43
	шт

	89
	23571
	Автоматический выключатель C60A 2п  6A B 
	93
	шт

	90
	CAD32M7
	Промежуточное реле 3но+2нз,220в 50/60гц. вин.заж
	53
	шт

	91
	CAD32MD
	Промежуточное реле 3но+2нз, 220В DC
	45
	шт

	92
	CAD32P7
	Пром. реле 3но+2нз,230в 50/60гц. вин.заж
	113
	шт

	93
	CAD32V7
	Пром. реле 3но+2нз,400в 50/60гц. вин.заж
	61
	шт

	94
	CAD50MD
	Промежуточное реле 5но, 220В DC
	25
	шт

	95
	GVAD1001
	Контакт аварийного отключения но + доп.контакт нз
	160
	шт

	96
	GVAN11
	Блок дополнительных контактов но+нз боковой
	25
	шт

	97
	GVAS207
	Незав.расцепитель 200V-50HZ200/220V-60HZ
	75
	шт

	98
	A9F92202
	Автоматический выключатель iC60L 2П 2A Z
	77
	шт

	99
	A9F92302
	Автоматический выключатель iC60L 3П 2A Z
	115
	шт

	100
	A9E18321
	Световой индикатор iIL зеленый 230В
	66
	шт

	101
	A9A26924
	Контакт iOF
	607
	шт

	102
	A9A26929
	Контакт iOF/SD+OF
	653
	шт

	103
	A9A26927
	Контакт iSD
	302
	шт

	104
	LADR0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...3с
	267
	шт

	105
	LA6DK20M
	Блок эл-мех. защелки 220/240V 50/60HZ
	5
	шт

	106
	LAD6K10M
	Блок электромех. защелки AC,DC 220/240V
	25
	шт

	107
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж
	60
	шт

	108
	LAD8N20
	Дополнительный контакт блок  2но боковой монтаж
	101
	шт

	109
	LADN02
	Дополнительный контактый блок, 2нз, фронтальный монтаж
	25
	шт

	110
	LADN11
	Дополнительный контактый блок, 1но+1нз, фронтальный монтаж
	17
	шт

	111
	LADN13
	Дополнительный контактый блок, 1но+3нз, фронтальный монтаж
	18
	шт

	112
	LADN22
	Дополнительный контактый блок, 2но+2нз, фронтальный монтаж
	35
	шт

	113
	LADR2
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...30с
	18
	шт

	114
	LADT0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1...3с
	52
	шт

	115
	26927
	Контакт состояния SD для C60/C120 
	7
	шт

	116
	XB5AA21
	Кнопка черная, 1но
	93
	шт

	117
	ZB5AA2
	Головка для кнопки, чёрная
	14
	шт

	118
	ZB5AZ104
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт
	14
	шт

	119
	LV429387
	Расцепитель напряжения  SHT/MX 200/240в 50/60гц NSX100/630
	5
	шт

	120
	A9A27003
	Основание для втычной установки iC60 iID 18мм
	19
	шт

	121
	RM4UA33MW
	Реле измерения напряж 30-500в ~/=24-240в
	13
	шт

	122
	XB7EV07MP
	Светодиодная сигнальная лампа белая 230В
	22
	шт

	123
	XB7EV03MP
	Светодиодная сигнальная лампа зелёная 230В
	11
	шт

	124
	XB7EV04MP
	Светодиодная сигнальная лампа красная 230В
	107
	шт


1. Порядок расчетов:

Покупатель производит оплату в размере 100% по факту поставки продукции в адрес ФГУП УЭМЗ на основании предоставленных Поставщиком отгрузочных документов (счет- фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных), 

2.   Сроки и условия поставки:

 Срок поставки составляет 3 недели (21 день). С правом досрочной отгрузки.  

     Доставка осуществляется путем использования услуг сторонней транспортной организации за счет Поставщика по указанному адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9. 

Продукция должна быть поставлена в полном объёме согласно спецификации и техническому заданию.

3.   Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев.

4.   Требования к упаковке:
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  документации (паспорт, сертификат качества, счет, счет-фактуру, товарную накладную, товарно- транспортную накладную). Поставщик должен иметь сертификат официального дистрибьютора Шнейдер Электрик в   России и сертификат ИСО 9001. Иметь опыт поставок для АЭС подтверждённый исполненными договорами, а также предоставить письмо от Шнейдер Электрик в  России о возможности поставки комплектующих в  указанный  срок.

6.  Прочие условия:

 Поставляемые комплектующие (изделия) должны быть новыми, не допускается поставка изделия с "хранения", а также поставка изделия, собранного из восстановленных изделий, комплектующих.
7. Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                     Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор  

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2012г.                                                  "__"___________2012г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
5
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

