УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ В.В. Рукша

«____» ________2012г.

Предмет договора: поставка мазута (номенклатурная группа – 1.49.поставка тяжелого топлива (мазутов)).
	№

п/п
	Наименование, характеристика товара
	Кол-во поставляемого товара
	НТД
	Срок поставки 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мазут М-40 с 1 по 4 вид (или эквивалент), малозольный, с температурой застывания 100С 
	800,00 т.
	ГОСТ 10585 – 99
	Не позднее 25.02.2013

	2
	или  мазут ИФО-380 (или эквивалент)
	
	ТУ-0252-014-00044434-2001
	


Победитель открытого аукциона в электронной форме должен поставить тот вид мазута, сертификаты на который были предоставлены в  заявке на участие в электронном аукционе.

Поставщик обязан предоставить: 

1. Копию паспорта завода изготовителя на поставляемый  мазут, заверенную руководителем предприятия – поставщика.

2.
Копию лабораторного анализа на соответствие мазута М-40 с 1 по 4 вид (или эквивалент) ГОСТ 10585 -99 или для мазута марки ИФО-380 (или эквивалент) ТУ-0252-014-00044434-2001 с последнего места хранения на поставляемое топливо, заверенную руководителем предприятия – поставщика на каждую партию.

Место поставки товара:   183017, г. Мурманск -17, ФГУП «Атомфлот».

Условия поставки:

1. Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счет автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего.

2.
Дата и время поставки  согласовывается не менее чем за три дня до поставки топлива.

Форма, сроки и порядок оплаты товара
Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.
Начальник котельной






Р.В.Медунецкий
