Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-

Заместитель Председателя

Заказчика





Закупочного комитета

______________ И.Г. Макаров

______________ Г.В. Комаров
«   »                    2014 г.



«   »                    2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по монтажу АПС, СОУЭ и выполнении ПНР 1.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
	Ведомость объемов работ по объекту " Монтаж АПС, СОУЭ и выполнение ПНР1"
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы в здании 4 

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (клавиатура С2000-К)
	шт.
	1

	2
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча (С2000-КДЛ)
	шт.
	1

	3
	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (С2000-БИ)
	шт.
	1

	4
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок линейный (С2000-КПБ, 6 исполнительных реле)
	10 лучей
	0,6
6/10

	5
	Устройства промежуточные на количество лучей 5 (С2000-ПИ,            6 каналов)
	шт.
	1

	6
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 (ШПС с блоком питания)
	шт.
	1

	7
	Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1
	шт.
	1

	8
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А)
	шт.
	8

	9
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-3АМ)
	шт.
	3

	10
	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (БРИЗ)
	шт.
	3

	11
	Транспарант световой (табло) (Молния-12 "ВЫХОД")
	шт.
	3

	12
	Оповещатель звуковой (Маяк-12-ЗМ)
	шт.
	1

	13
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (светильник аварийного освещения)
	шт.
	1

	14
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1

	15
	Коробка ответвительная на стене  (УК-2П)
	шт.
	5

	16
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,1
(20+90)/100

	17
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40
	100 м
	0,06
6/100

	18
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	2,48
248/100

	19
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,62
62/100

	                           Раздел 2. Материалы для монтажных работ в зд.4

	20
	С2000-К выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие-снятие, предоставление доступа, отображение сообщений, для интегрированной системы "Орион"         
	шт.
	1

	21
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей, для интегрированной системы "Орион"                       
	шт.
	1

	22
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. Для интегрированной системы "Орион".                        
	шт.
	1

	23
	С2000-КПБ: контрольно- пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ, для интегрированной системы "Орион".      
	шт.
	1

	24
	С2000-ПИ: преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От +1 гр.С до +45 гр.С, для интегрированной системы "Орион".              
	шт.
	1

	25
	Шкаф пожарной сигнализации ШПС (с блоком резервированного питания) 13579,45:1,18:3,71х1,06=3288,00
	шт.
	1

	26
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт.
	1

	27
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов  (в т.ч. резерв - 1шт)
	шт.
	9

	28
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ ( в т.ч. резерв - 1шт)   495,60:1,18:3,71х1,06=119,95
	шт.
	4

	29
	Блок распределительный Бриз исп. 01
	шт.
	3

	30
	Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход"                    
	шт.
	3

	31
	Оповещатель звуковой "Маяк -12-ЗМ" 118,00:1,18:3,71х1,06=28,57
	шт.
	1

	32
	Светильник аварийного освещения VT-281 1х20 900,00:1,18:3,71х1,06=217,92
	шт.
	1

	33
	Автоматический выключатель ВА 47-29 2п, 6А 72,24:1,18:3,71х1,06=17,49
	шт.
	1

	34
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт.
	5

	35
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20

	36
	Кабель-канал: 16х16
	м
	90

	37
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм        
	м
	6

	38
	Кабель монтажный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35   (140х1,02=142,8)              16,17:1,18:3,71х1,06=3,92
	м
	142.8

	39
	Кабель монтажный КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,8    (55х1,02=56,1)              26,12:1,18:3,71х1,06=6,32
	м
	56.1

	40
	Кабель монтажный КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35   (100х1,02=102)              29,90:1,18:3,71х1,06=7,24
	м
	102

	41
	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5    (15х1,02=15,30) 73,55:1,18:3,71х1,06=17,81
	м
	15.3

	42
	Монтажный комплект SS-3, стопор 120,00:1,18:3,71х1,06=29,06
	шт.
	2

	                           Раздел 3. Пусконаладочные работы в зд. 4

	43
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 10
	система
	1

	44
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3
	канал
	5.1

	45
	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	1

	                           Раздел 4. Пробивка отверстий и борозд в зд. 4

	46
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,1
10/100

	                           Раздел 5. Прочие ремонтно-строительные работы (заделка отверстий, гнёзд и борозд)

	47
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных (прим)
	100 отверстий
	0,1
10/100

	                           Раздел 6. Монтажные работы в здании 5

	48
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (клавиатура С2000-К)
	шт.
	1

	49
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча (С2000-КДЛ)
	шт.
	1

	50
	Устройства промежуточные на количество лучей 5 (С2000-СП1)
	шт.
	1

	51
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок линейный (С2000-СП2)
НР (33,75 руб.): 80% от ФОТ
СП (25,31 руб.): 60% от ФОТ
	10 лучей
	0,2
2/10

	52
	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (С2000-БИ)
	шт.
	1

	53
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок линейный (С2000-КПБ, 6 исполнительных реле)
	10 лучей
	0,6
6/10

	54
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34-01-02)
	шт.
	67

	55
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-3А исп.02)
	шт.
	12

	56
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (с2000-ИП)
	шт.
	9

	57
	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (УК-ВК/02)
	шт.
	32

	58
	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (БРИЗ)
	шт.
	4

	59
	Транспарант световой (табло) (Молния-12 "ВЫХОД")
	шт.
	12

	60
	Оповещатель звуковой (Маяк-12-ЗМ)
	шт.
	8

	61
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 (с блоком питания)
	шт.
	1

	62
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (ББП-20)
	шт.
	2

	63
	Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1
	шт.
	4

	64
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (светильник аварийного освещения)
	шт.
	1

	65
	Коробка ответвительная на стене (УК-2П)
	шт.
	80

	66
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	2,38
(190+48)/100

	67
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0,12
12/100

	68
	Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	100 м
	0,06
6/100

	69
	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 (с учётом стоимости анкера)
	100 м кабеля
	4,5
450/100

	70
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	4,8
480/100

	71
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	18,5
1850/100

	                           Раздел 7. Материалы для монтажных работ в зд.5

	72
	С2000-К выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие-снятие, предоставление доступа, отображение сообщений, для интегрированной системы "Орион"         
	шт.
	1

	73
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей, для интегрированной системы "Орион"                       
	шт.
	1

	74
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион"                   
	шт.
	1

	75
	С2000-СП2, адресный релейный блок на два реле. Питается от "С2000-КДЛ". Управление реле от пульта "С2000" или от "С2000-КДЛ". Для интегрированной системы "Орион".                  
	шт.
	1

	76
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. Для интегрированной системы "Орион".                        
	шт.
	1

	77
	С2000-КПБ: контрольно- пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ, для интегрированной системы "Орион".      
	шт.
	1

	78
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-01-02, оптико-        электронный, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов  (в т.ч. резерв - 7шт)                                700,00:1,18:3,71х1,06=169,49
	шт.
	74

	79
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.02 ( в т.ч. резерв - 2шт)  545,15:1,18:3,71х1,06=132,00
	шт.
	14

	80
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый максимально-дифференцированный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов  (в т.ч. резерв - 1шт)
	шт.
	10

	81
	Релейный усилитель УК-ВК/02 на 2 канала. Конт. на перекл., 10А, 12В                       
	шт.
	32

	82
	Блок распределительный Бриз
	шт.
	4

	83
	Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход"                    
	шт.
	12

	84
	Оповещатель звуковой "Маяк -12-ЗМ" 118,00:1,18:3,71х1,06=28,57
	шт.
	8

	85
	Шкаф пожарной сигнализации ШПС (с блоком резервированного питания) 13579,45:1,18:3,71х1,06=3288,00
	шт.
	1

	86
	Источник резервного питания ББП-20, 12В, 2А, под аккум. 7А/ч
	шт.
	2

	87
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт.
	2

	88
	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч       
	шт.
	2

	89
	Светильник аварийного освещения VT-281 1х20 900.00:1,18:3,71х1,06=217.92
	шт.
	1

	90
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт.
	80

	91
	Кабель-канал: 25х16
	м
	190

	92
	Кабель-канал: 16х16
	м
	48

	93
	Монтажный комплект SS-3, стопор 120,00:1,18:3,71х1,06=29.06
	шт.
	3

	94
	Труба ВПХ жёсткая лёгкая, цвет серый D=16мм                    10,20:1,18:3,71х1,06=2,47
	м
	12

	95
	Труба ВПХ жёсткая лёгкая, цвет серый D=40мм                   39,30:1,18:3,71х1,06=9,52
	м
	6

	96
	Муфта натяжная  68,33:1,18:3,71х1,06=16,54
	шт.
	4

	97
	Трос DIN3055 М 2    d=2мм    3,85:1,18:3,71х1,06=0,93
	м
	250

	98
	Шуруп-полукольцо 6х60       1,50:1,18:3,71х1,06=0,36
	шт.
	30

	99
	Мастика противопожарная МТО 460,00:1,18:3,71х1,06=111,38
	кг
	3

	100
	Кабель монтажный КСРВнг (А)-FRLS 2х2х0,8    (120х1,02=122,4)              46,72:1,18:3,71х1,06=11,31
	м
	122.4

	101
	Кабель монтажный КСРВнг (А)-FRLS 1х2х0,8    (1850х1,02=1887,0)           24,81:1,18:3,71х1,06=6,01
	м
	1887

	102
	Кабель монтажный КСРВнг (А)-FRLS 1х2х1,13  (200х1,02=204,0)           38,68:1,18:3,71х1,06=9,37
	м
	204

	103
	Кабель силовой ВВГнг (А)-FRLS 3х1,5    (60х1,02=61,2)       73,55:1,18:3,71х1,06=17,81
	м
	61.2

	104
	Кабель силовой ВВГнг (А)-FRLS 2х1,5    (550х1,02=561,0)   54,75:1,18:3,71х1,06=13,26
	м
	561

	                           Раздел 8. Пусконаладочные работы в зд.5

	105
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 80
	система
	1

	106
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 80 до 159 добавлять к норме 9
	канал
	77.2

	107
	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора (ББП-20)
	система
	2

	                           Раздел 9. Пробивка отверстий и борозд в зд.5

	108
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
НР (377,97 руб.): 110% от ФОТ
СП (240,53 руб.): 70% от ФОТ
	100 шт.
	0,5
50/100

	Раздел 10. Прочие ремонтно-строительные работы (заделка отверстий, гнёзд и борозд) в зд.5

	109
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных (прим)
НР (310,1 руб.): 78% от ФОТ
СП (198,79 руб.): 50% от ФОТ
	100 отверстий
	0,5
50/100


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 

1 БС 17.03.2014 г.
