Приложение № 1 к договору № ____

Техническое задание
 на выполнение  капитального ремонта 
ЖКО. Общежитие №6,7. Замена лифтового оборудования с ремонтом лифтовой шахты.
1. Общие положения. 
1.1. Наименование   капитального и текущего ремонта:
ЖКО. КР. Общежитие №7. Замена лифтового оборудования с ремонтом лифтовой шахты (1лифт). 
ЖКО. КР. Общежитие №6. Замена лифтового оборудования с ремонтом лифтовой шахты (1лифт). 
1.2. Основание для проведения работы: в соответствии с планом   капитального ремонта на 2012 год в ОАО «ППГХО», в соответствии с Предписанием №86 санитарно-эпидемиологического  надзора от 29.04.2011г. 
1.3.   Заказчик: ОАО "ППГХО".
1.4. Подразделение,  заинтересованное в выполнении работ:  ЖКО 
1.5. Цель выполнения работ: обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.
1.6. Сроки выполнения работы: 
Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ: 31 декабря  2012 года
1.7. Краткое описание местоположения объекта.
Объект расположен в г. Краснокаменск. Строительный район – 1В, сейсмичность района 7 баллов. 
1.8. Объемы выполняемых работ принять в соответствии с дефектными  ведомостями на ЖКО. 
2. Описание условий выполнения работ
	№
п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Предмет договора
	Выполнение работ на объекте: ЖКО. Общежитие №6,7. Замена лифтового оборудования с ремонтом лифтовой шахты.

	2
	Срок, место выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ Территория Забайкальского края по месту расположения Заказчика: ЖКО. Общежитие №6,7. Замена лифтового оборудования с ремонтом лифтовой шахты.

Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ: 31 декабря 2012 года.
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ.

	3
	Порядок формирования цены договора 
	««Порядок ценообразования»
Расчет стоимости должен быть произведен в базе ТЕР-2001 года и БЦ, с последующим переводом в текущие цены по статьям затрат с привязкой ко II строительной зоне с коэффициентами по данным Министерства территориального развития по Забайкальскому краю на момент выполнения работ. Обязательные условия:
Применение коэффициента зимнего удорожания строительства по видам работ.
Включить Страхование строительных рисков.
Включить Указание стоимости без НДС и в т.ч. НДС (если Участником не применяется упрощенная система налогообложения)
Обязательное условие применение понижающего коэффициента (не может быть больше 1).



3. Дефектная ведомость.
Дефектные ведомости объемов работ прилагаются к настоящему техническому заданию.

На основании принятых объемов работ указанных в дефектных ведомостях:
 Оференту в своем предложении:
Предлагается разработать ценовое предложение на основании прилагаемой сметной документа-ции,  не нарушая порядка ценообразования принятого Заказчиком, разработать «К понижающий» ≤ 1. Настоящий коэффициент определяет в дальнейшем стоимость работ на весь период действия договора.  
Материалы  для производства работ.
Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет  Подрядчик.  Гарантийные обязательства выполняются Подрядчиком согласно п.6 «Договора подряда»
Основные требования для выполнения работ.
- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;
-подрядчик обязан иметь свидетельство СРО на допуск к работам согласно  «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
 - подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;
- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;
- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
- иметь опыт выполнения подобного рода работ;








                  _________________________  подписи сторон ___________________________
