	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	


Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку акустооптического сдвигателя частоты с драйвером
Снежинск

2015
Техническое задание на поставку акустооптического сдвигателя частоты TEF-200-1550-2FP с драйвером FFF-200-B1-F1.5 или аналог
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование оборудования
	Наименование оборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Акустооптический сдвигатель частоты TEF-200-1550-2FP
с драйвером FFF-200-B1-F1.5 или аналог
	комплект
	2


1.2 СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, свободным от прав третьих лиц. 
1.3 Код ОКП: 26 5300   8
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Акустооптический сдвигатель частоты TEF-200-1550-2FP с драйвером                    FFF-200-B1-F1.5 или аналог предназначается для эксплуатации в лабораторных условиях.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование предназначено для эксплуатации в лабораторных условиях, внутри помещения (без воздействия агрессивных сред, механических и радиационных нагрузок):

- температура внешней среды от +10 ОС до + 40 ОС;
- относительная влажность до 85 % при температуре до + 40 0С.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические требования

	1
	Акустооптический сдвигатель частоты TEF-200-1550-2FP с драйвером FFF-200-B1-F1.5 или аналог
	комплект
	2
	Основные параметры акустооптического сдвигателя частоты:
- рабочая длина волны 1550 нм;
- оптический диапазон ~50 нм;
- максимальная оптическая мощность 300 мВт;
- частота смещения +200,0 МГц;
- входное сопротивление 50 Ом;
- тип волокна SMF-28;
- разъемы типа FC/APC;
- обратные потери не больше 40 дБ;
- общие вносимые потери 4-6 дБ;
Основные параметры драйвера:

- частота 200 МГц;

- точность частоты 0,015%;
- максимальная мощность 1,5 Вт;
- питание 90-240 В, 50-60Гц


4.2 Требования к комплектности
	Наименование
	Количество, шт.

	Акустооптический сдвигатель частоты TEF-200-1550-2FP или аналог
	2

	Драйвер FFF-200-B1-F1.5 или аналог
	2


4.3 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставляемое оборудование – 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Стоимость оборудования должна включать НДС, страховку, упаковку, транспортировку до склада Заказчика, расходы на услуги по таможенному оформлению, таможенные платежи (сборы, ввозная пошлина), сертификаты и заключения, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПОСТАВКИ

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30.09.2015г.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентность товара, предложенного в заявке, то участник размещения заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировки цен.   
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
5

