Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СМР «Рудник 8. Окончание строительства надшахтного здания шахты 14РЭШ. Монтаж лифта ПП-0601».

1. Общие положения.

1.1. Наименование объекта строительства: «Рудник 8. Окончание строительства надшахтного здания шахты 14РЭШ. Монтаж пассажирского лифта».

1.2. Основание для проведения работы: в соответствии с планом строительно- монтажных работ на 2012 годы в ОАО «ППГХО».

1.3. Заказчик: ОАО "ППГХО".

1.4. Сроки выполнения работы: 01июля 2012г. – по 30июля 2012 года.

2. Проектная документация.

2.1. Весь объем работ  выполняется на основании разработанного ОАО «ВНИПИпромтехнологии» проекта 2203/08-16-628-1-АР и опросного листа на лифт. Проект разработан на основании договора  № 10-05/9071 от 21.04.2008г., соответствует действующим нормам  и правилам СНиП 41-02-2003, 2.04.02-85,4-01-2003,СНИП 12-03-2001,СНИП 12-04-2002

3. Краткое описание местоположения объекта строительства.

Объект строительства расположен в 14км от г. Краснокаменск.

Район строительства – 1В, сейсмичность района 7 баллов, расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 40оС, вес снегового покрова для I района – 0,8кПА, нормативное значение ветра для III района 0,38кПА.

4. Описание объекта строительства.

Данное техническое задание выдается на выполнение строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить в сжатые сроки для окончания строительства надшахтного здания, монтажа в данном здании пассажирского лифта, проведения пусконаладочных работ и сдачи в эксплуатацию.

Необходимо выполнить следующие работы на данном объекте:

-монтаж лифта

- пусконаладочные работы лифта

Надшахтное здание представляет собой трёхэтажное и однопролётное сооружение с размерами в плане 48,0x18,0 м и высотой до низа несущих конструкций +25,750.Шахта лифта кирпичная пристроенная.

4.3. Технические  требования, технология производства работ указаны в проекте 2203/08-16-628-1-АР

5. Основные требования для выполнения работ:

- иметь в штате предприятия инженерно-технический персонал, в составе и имеющим     квалификацию в соответствии с требованиями Саморегулирующая Организация Некоммерческое Партнерство «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО) (предоставляется выписка из штатного расписания с приложением копий дипломов и документов, подтверждающих прохождение квалификационной подготовки);

- иметь лицензии необходимые для выполнения работ;

- иметь регистрацию в СРО на право выполнения работ в качестве подрядчика;

- выполнять требования нормативной и технической документации;

- иметь сертификаты: соответствия Системы менеджмента качества  требованиям стандартов ISO 9001, соответствия Системы экологического  менеджмента ISO 14001, соответствия Системы управления охраной труда OHSAS 18001;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ не менее 3х лет;

- знать местоположение объекта строительства;

- разработать своими силами Проект производства работ.

# 6. Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624

# 6.1. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624

23. Монтажные работы

23.2. Монтаж лифтов

24. Пусконаладочные работы

24.2. Пусконаладочные работы лифтов

6. Требования к обьему выполняемых работ.

6.1Обьем работ должен соответствовать  проекту разработанному ОАО «ВНИПИпромтехнологии» № 2203/08-16-628-1-АР и опросного листа на лифт(спецификации №2)

7.Требования к сроку выполнения работ:

7.1Все работы по монтажу и сдаче в эксплуатацию должны быть выполнены и предьявлены Заказчику не позднее июля 2012г.

8. Требования к обслуживанию оборудования.

8.1 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы ,связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет Исполнитель

9.Требования к качеству работ;

9.1Качество работ должно соответствовать назначению оборудования, требованиям ,    предьявляемым к техническим характеристикам оборудования ,а также действующим в РФ законам .

10.Требования к сроку и обьему предоставления гарантий к качеству выполненных работ.

10.1 Гарантийный срок на качество монтажа устанавливается Исполнителем не менее 12месяцев со дня ввода в эксплуатацию.