                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	

	Электроосвещение зд. 803.

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей и патронов. 
Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

Демонтировать:

 4 светильника ДС 4х40 ,

12 светильников П1«шар-60»,

38  светильников НСП 03-60,

  кабель 80м, 

 2 выключателя НУ.


	
	1. ком. 323 

светильник СПО-36/100

2. галерея  зд.802-803

светильник ДБО 03-16 
3. ком. 212  

светильник СПО-36/100

4. ком. 213

светильник СПО-18/100

5. ком. 216

светильник СПО-18/100

6. ком. 211

светильник СПО-36/100

7. ком. 220

светильник ДБО 03-16 
8. ком. 228

светильник СПО-36/100

9. ком. 310

светильник СПО-18/100

10. ком. 312

светильник СПО-18/100

11. вентиляционный коридор «с»

светильник ДБО 03-16 
12. вентиляционный коридор «ю»

светильник ДБО 03-16 
Коробка ответвительная У195М

Выключатель одноклавишный для открытой проводки 220В, 6А
Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5

Клемма WAGO
	шт 

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м
м

шт

	6

12
2
1
2

2

2

9

2

2

15

15

70
10

400

54
204
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск: 

-2 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в пом.

3-ей зоны и совмещённом выполнении работ в помещ  2-ой зоны);

-1,5 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в помещ. 3-ей зоны);

3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике.

 Высота подвеса светильников:

4 м  -- 24 шт,

2-2,5 м – 44 шт.

Способ крепления: 

на потолке


Ведомость дефектов  № ________07/38____________      от ____16__.______02_______ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания   № 188 


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   

















