Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку средств пожаротушения.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
1.        Огнетушитель углекислотный 2 литра с раструбами (ОУ-2)                    шт.        240

2.        Огнетушитель углекислотный с раструбами (ОУ-5)                                  шт.        15

3.        Огнетушитель порошковый (ОП-2 для легкового авто.)                          шт.
110

	5.
	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК закрытый под один рукав, цвет красный в навесном варианте
	650х540х230 

навеска правая
	 шт.
	4

	6.
	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК закрытый под один рукав, цвет красный в навесном варианте
	650х540х230 

навеска левая
	шт.
	1

	7.
	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК открытый под один рукав, цвет красный в навесном варианте
	650х540х230, 

навеска правая
	шт.
	3

	8.
	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК открытый под один рукав, цвет красный в навесном варианте
	650х540х230, 

навеска левая
	шт.
	3


4.        Огнетушитель порошковый 6 литров (ОП-5)                                               шт.          2

9.         Огнетушитель углекислотный передвижной (ОУ-80) в сборе                  шт.         1

10.       Ствол ручной пожарный (РСП-50)                                                                    шт.         2
11.        Ствол ручной пожарный (РСК-50)                                                                    шт.        2 
12.        Ствол ручной пожарный (РСП-70)                                                                    шт.        1

13.        Ствол ручной пожарный (РСКЗ-70)                                                                  шт.        1

14.        Головка соединительная (ГП 70х50)                                                               шт.        2

15.       
Головка соединительная (ГП 80х50)                                                               шт.        2

16.
Головка соединительная (ГП 80х70)                                                               шт.        2

17.        Рукав напорно-всасывающий В-1-125 L-4м 

              с соединительной арматурой ГВР-125                                                          шт.        2

18.        Рукав пожарный напорный с соединительной арматурой исполнения У:

                   -DN 51, L-20м                                                                                                    шт.       20

                   -DN 66, L-20м                                                                                                    шт.       20

19.        Сетка СВ-125 с капроновым канатом d-11мм, L-10м                                  шт.       1

20.        Лестница палка (ЛП)                                                                                            шт.       1

21.        Лестница штурмовка (ЛШ)                                                                                 шт.       1

22.        Автомобильная аптечка первой помощи (согласно приказа РФ)           шт.        170

23.        Знак аварийной остановки Евро                                                                      шт.        100

Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у, не восстановленным, не с хранения, не с консервации;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
IV. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 20.03.2014 года 2 30 55









