Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»



	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
В.Д. Викторов
«11» марта 2015г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________ М.М. Капля


«13» октября 2014 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение 
работ по ремонту ИТСО участков застав периметра

КЗ ЗАТО г. Саров.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015г.
Техническое задание

на выполнение работ по теме

«Ремонт ИТСО участков застав периметра КЗ ЗАТО»
	1
	1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Ремонт ИТСО участков застав периметра КЗ ЗАТО г. Саров

	1. 
	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	2. 
	
	Демонтаж металлических оград внешнего ограждения по железобетонным столбам: из колючей проволоки (9 рядов)
	м
	2,5

	3. 
	
	Демонтаж дополнительных рядов колючей проволоки (3 ряда дополнительно)
	м
	0,75

	4. 
	
	Демонтаж металлических   оград основного ограждения по железобетонным столбам: из колючей проволоки (24 ряда)
	м
	2,5

	5. 
	
	Демонтаж  дополнительных рядов колючей проволоки (18 рядов)
	м
	4,5

	6. 
	
	Погрузочные  работы при  автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	10


	7. 
	
	Перевозка  строительного   мусора,   бортовым автомобилем грузоподъёмностью     5т,     на расстояние до 10 км 1 класс груза
	т
	10

	8. 
	
	Планировка    площадей:    механизированным способом, группа грунтов 2
	м2
	0,75

	9. 
	
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов:  с откосами глубиной до   1,5  м, группа грунтов
	мЗ
	0,05148

	10. 
	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	мЗ
	0,0094

	11. 
	
	Установка металлических оград по столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м
	м
	5

	12. 
	
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 20 мм, классВ15(М200)
	мЗ
	17,19

	13. 
	
	Комплект  заграждения   «МЕТОЛ-125» ДАБР.425.729.017-08 ц/о 223925/1,18/7,3
	к-т
	4

	14. 
	
	Бетонирование опор 
	мЗ
	0,0458

	15. 
	
	Копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов:  с откосами глубиной до   1,5  м, группа грунтов 2
	мЗ
	0,05148

	16. 
	
	Устройство   фундаментов-столбов:   бетонных (ЮОмЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	мЗ
	0,0458

	17. 
	
	Устройство   бетонного   основания  толщиной слоя 16 см
	мЗ
	0,25

	18. 
	
	Установка        козырька        из        спиралей армированной   колючей   ленты   (АКЛ)   типа «Репейник»: установка козырька высотой до 1 м   по   существующему  ограждению   (100   м ограждения и козырька)
	к-т
	2,5

	19. 
	
	Комплект         козырькового         заграждения ДАБР.425.729.005 ц/о 46085/1,18/5,65
	к-т
	2

	20. 
	
	Армированная колючая лента АКЛ-955С на 125м (5 бухт) ц/о 17748/1,18/7,3
	к-т
	2

	21. 
	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами   мощностью:   59   кВт   (80л.с), группа грунтов 2
	м2
	0,0375

	22. 
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из щебня (100 мЗ материала основания (в плотном теле))
	м2
	0,375

	23. 
	
	Щебень      из      природного      камня      для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
	т
	37,5

	24. 
	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Допускается досрочное выполнение работ.

	25. 
	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Соблюдение строительных норм и правил (СНиП). Качество материалов, оборудования, применяемых для выполнения работ, должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

	26. 
	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	При обнаружении недостатков в исполнении работ, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в течение 24 месяцев с момента начала эксплуатации объекта, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.

	27. 
	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг
	

	28. 
	7) Порядок сдачи-приёмки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приёмка выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ

	2
	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Контактное лицо Заказчика:

Кодряну Александр Александрович т.(83130) 2-56-06, 3-14-78.



Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 
БС 04.02.2015 г.
