Приложение № 1 к договору _______________ от ___________2013 г.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

Система видеонаблюдения и СКУД офисных помещений, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 13:

- Монитор 14", квадратор  за первый шлейф – 2 шт.;

- Монитор 14", квадратор  за последующие шлейфы – 4 шт.;

- Монитор 20", мультиплексор, за первый шлейф – 2 шт.;

- Монитор 20", мультиплексор, за последующие шлейфы – 11 шт.;

- Панель и модуль DSC за первый шлейф – 1 шт.;

- Панель и модуль DSC за последующие шлейфы – 14 шт.;

- Считыватели и контроллеры магнитных карт за первый шлейф – 7 шт.;

- Блоки выпрямительные – 8 шт.;

- Домофон за первый шлейф – 2 шт.;

- Домофон за последующие шлейфы – 2 шт.;

- Коммутатор за первый шлейф – 1 шт.;

- Коммутатор за последующие шлейфы – 1 шт.;

- Датчик LX – 3 шт.;

- Тревожные кнопки (местные) – 10 шт.;

- Телекамеры наружные – 10 шт.;

- Телекамеры внутренние – 9 шт.

Система видеонаблюдения производственного терминала по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Кузьмоловский, ж/д ст. Капитолово.

- Монитор 20" , 14", мультиплексор, ВКР, видеомагнитофон за первый шлейф -1 шт.;

- Монитор 20" , 14", мультиплексор, ВКР, видеомагнитофон за последующие шлейфы – 15 шт.;

- Блок питания – 5 шт.;

- Видеодомофон, монитор 14" за первый шлейф -1 шт.;

- Видеодомофон, монитор 14" за последующие шлейфы – 1 шт.;

- Телекамера – 16 шт.

СКУД производственного терминала по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Кузьмоловский, ж/д ст. Капитолово:

- ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, UPS) с установленным программным обеспечением  и  интерфейсной платой – 2 комплекта;

- контроллер КЗ-05-10  – 4 шт.;

- турникет «ТРИПОД»– 1 шт.;

- электромагнитный замок  – 3 шт.;

- считыватель  наружный « Proximity PR-A07»  – 2 шт.;

- считыватель  «Perco- PR-15MW» – 2 шт.;

- контрольный считыватель – 1 шт.;

- сетевой коммутатор D-link Des-1005– 1 шт.;

- Блок резервного питания- 12В - 2шт.

- плата видеозахвата- 1шт.

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: | «ЗАКАЗЧИК»: |
| --- | --- |
| ____________________________ ___________________/_____________/ | Директор ОАО «СПб «ИЗОТОП» ____________________ /А.П. Шишкин/ |